IEPIRKUMS

“Dzīvojamās mājas Daugavas ielā 8, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu siltumizolācijas ierīkošana”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/023M

2015.gada 9.marta sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Dzīvojamās mājas Daugavas ielā 8, Daugavpilī, spāru jumta remonts un bēniņu siltumizolācijas ierīkošana” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2015/023M, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

JAUTĀJUMI:

1. Nolikumam pievienotajā 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 1.daļai iekļauti īpaši noteikumi: 6. Par izvadu kanālu apsekošanu un tīrīšanu sastādīt aktu saskaņotu ar Daugavpils pilsētas un rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un parakstīt doto dokumentu ar katru attiecīgā dzīvokļa īpašnieku. Jautājums: Pēc kādas formas tiek sastādīts šis akts, kādā veidā un uz kāda tiesiska pamata Darbuzņēmējs risinās šo jautājumu ar dzīvokļu īpašniekiem? Līguma noteikumos šāds pienākums un pilnvarojums Darbuzņēmējam netiek pielīgts.

2. Nolikumam pievienotajā 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 1.daļai iekļauti īpaši noteikumi:

10. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā /oktobrī un maijā/ garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem, par to attiecīgi, sniedzot  SIA “DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu. Jautājums: Līguma noteikumos šāds pienākums Darbuzņēmējam nav pielīgts?

3. Nolikumam pievienotajā 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija” 1.daļai iekļauti īpaši noteikumi:

11. Darba garantija vismaz uz 5 gadiem.

12. Jāiesniedz garantijas polisi uz 3 gadiem.

Jautājums: Līguma noteikumos nav iekļauti noteikumi par garantijas perioda nodrošinājuma (apdrošināšanas polises) iesniegšanu.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS jautājumiem:

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 1.jautājumam:

Ir izstrādāta un saskaņota akta forma (akts par dūmvadu un ventilācijas kanāla pārbaudi), ko izsniedz Daugavpils pilsētas un rajona brīvpratīgo ugunsdzēseju biedrība. Sakarā ar to, ka pēc ventilācijas uzgalvju remonta ir nepieciešams attīrīt ventilācijas sistēmas kanālu, nepieciešams arī pābaudīt kanāla darbspēju katrā dzīvoklī. Pēc pārbaudes dzīvokļa īpašnieks paraksta aktu, ar ko viņš apliecinā ka pārbaude bija veikta, un pretenziju pret darbuzņēmēju viņam nav.

Šis pienākums ir noteikts 1.daļas tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā), kas atbilstoši līguma projektā noteiktajam ir darbuzņēmuma līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.2).

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 2.jautājumam:

Atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.daļas tehniskās specifikācijas 10.punktam jāsniedz garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā /oktobrī un maijā/ garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA “DDzKSU” pārstāvjiem, par to attiecīgi, sniedzot  SIA “DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu. Kā arī piedāvājumā pretendentam jāiesniedz apliecinājums atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.2.5. apakšpunktam.

Šis pienākums ir noteikts 1.daļas tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā), kas atbilstoši līguma projektā noteiktajam ir darbuzņēmuma līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.2.)

KOMISIJAS SKAIDROJUMS 3.jautājumam:

Šis pienākums ir noteikts 1.daļas tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā), kas atbilstoši līguma projektā noteiktajam ir darbuzņēmuma līguma neatņemama sastāvdaļa (Pielikums Nr.2.)

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.4. apakšpunktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.