UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2015.gada 12.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/029P

„Siltuma patēriņa regulēšanas un uzskaites ierīču ierīkošana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vera Ragele, t.654-34043.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltuma patēriņa regulēšanas un uzskaites ierīču ierīkošana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī, saskaņā ar darba uzdevumu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, vai pa faksu 65438872.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2015. gada 1.jūlijam plkst. 16:00.

5.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: 3 (trīs) kalendārie mēneši.

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta apliecinājums, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

- Pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura darbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs

Suhanova

654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltuma patēriņa regulēšanas un uzskaites ierīču ierīkošana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/029P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltuma patēriņa regulēšanas un uzskaites ierīču ierīkošana dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2015/029P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Parādes ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

Siltuma patēriņa regulēšanas un uzskaites ierīču ierīkošanai

dzīvojamā mājā Parādes ielā 13, Daugavpilī

- Veikt visai dzīvojamā mājā esošās apkures sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

- Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

- Novērtēt fizisko stāvokli esošai apkures sistēmai un, nepieciešamībai gadījumā, piedāvāt vairāk piemērotāku.

- Novērtēt fizisko stāvokli esošām apkures ierīcēm un, nepieciešamībai gadījumā, piedāvāt to nomaiņu uz jaunām.

- Paredzēt noslēdzošās, saplūdes armatūras uz katra stāvvada, padeves un atpakaļgaitas apkures cauruļvadiem.

- Paredzēt regulējošās un saplūdes armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu apkures sistēmā.

- Ieprojektēt un samontēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei (paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu) un siltumenerģijas uzskaites ierīču montāžu (alokatorus).

- Siltumenerģijas uzskaites ierīces (alokatorus) aprīkot ar moduļiem, kas ļauj veikt rādījumu tālvadības nodošanu.

- Nodrošināt rādījumu nolasīšanas sistēmu.

- Izmainīt apkures ierīču pieslēguma shēmu, lai varētu nodrošināt siltuma padeves regulēšanu apkures ierīcēm.

- Paredzēt siltuma skaitītāju uz apkures kontūru siltummezgla robežās. Ierīci pieslēgt tālvadības rādījumu nolasīšanas sistēmai.

- Nišu vai būvkonstrukciju atklāšanas nepieciešamības gadījumā, izpildīt aizdari un kosmētisko remontu.

- Paredzēt apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolāciju ar mūsdienīgām konstrukcijām.

- Paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto          akumulatoru.

- Paredzēt datu vākšanu ar tālvadības palīdzību, datu nosūtīšanu apstrādes punktā, pielietojot interneta tīklu.

- Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

- Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „DDzKSU”.

- Visiem samontētiem cauruļvadiem, pirms pievienošanas pie stāvvadiem, veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

- Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.   Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

- Pēc montāžas darbu pabeigšanas izpildīt noregulēšanas pasākumu.

- Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

- Iesniegt izpilddokumentāciju pilnā apjomā.

- Darbus nodot apsaimniekotās organizācijas pārstāvim (tālr. 65434043, 65407273).

Ziņas par māju: netipa veida, 4 stāvu, 8 ieejas, 71 dzīvokļos ( 4 dz. 1 istabu,

36 dz. 2 istabu, 30 dz. 3 istabu, 1 dz. – nedzīvojamo telpa), 2 siltummezgla, Siltuma zudumi: Qapkure=0.346MW, Qk.ūd.=0.328 MW

Dzīvokļos N.1,55,64,66 tika izpildīta apkures ierīču nomaiņa.

Pielikumā: 1.  Zemes robežu plāna kopija uz 1 lp.

2. Stāvu plānu kopija uz 15 lp.

Kontaktpersona papildus informācijai SIA „DDzKSU” Ražošanas – tehniskās daļas vadītāja V.Ragele 654-33043.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv