[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2015.gada 29.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/034P
„Būvuzraudzības darbu veikšana būvniecības darbiem “Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti””
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268; 654 34982;

Fakss:    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vera Ragele, tālr. 65434043.

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: „Būvuzraudzības darbu veikšana būvniecības darbiem “Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti””
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.
4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2015. gada 5.augustam plkst. 17:00.

5.  Paredzamais līguma izpildes termiņš: no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

6.   Paredzamā līgumcena: līdz EUR 1000 (viens tūkstotis euro)
7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

· pretendenta apliecinājums, ka pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Republikas standartos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām. 
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

· pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei būvdarbu uzraudzības pakalpojumu sniegšanā. Informāciju par būtiskākiem veiktiem pakalpojumiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (EUR, bez PVN)


· vismaz trīs pozitīvas atsauksmes par iepriekš sniegtiem pakalpojumiem no iepriekšējiem pasūtītājiem (uzņēmuma/iestādes vadītāja, citas amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības, parakstītas, sastādītas uz uzņēmuma veidlapas);
· tehniskais un finanšu piedāvājums (3.pielikums). Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi

8. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.
Pielikumā: 
1. Pieteikums dalībai iepirkumā;
1.  Tehniskā specifikācija;
2.  Tehniskais un finanšu piedāvājums.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              J.Oļenovs
I.Suhanova

654 07268
1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvuzraudzības darbu veikšana būvniecības darbiem “Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti”, 

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/034P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības darbu veikšana būvniecības darbiem “Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2015/034P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

„Būvuzraudzības darbu veikšana būvniecības darbiem “Dzīvojamo māju Šaurā ielā 25A, 27, 29, 29A pagalma teritorijas pieslēgšana pilsētas centralizētiem maģistrāliem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem Višķu ielā, Daugavpilī, saskaņā ar apliecinājuma karti””
Tehniskā specifikācija

               Pretendentam ir jābūt sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”,  būvuzraugiem  obligāti ir jābūt apdrošinātam ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

Darba uzdevums

1.1. Būvuzrauga uzdevums ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:

1.1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētas apliecinājuma kartes;

1.1.2. būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.1.3. patvaļīgas atkāpes no apliecinājuma kartes, darbu organizācijas projekta  un/ vai darbu veikšanas   projektā noteiktās darbu izpildes tehnoloģijas.

1.2.  Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai ar atbilstošiem sertifikātiem būvdarbu uzraudzībai.

1.3.  Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.

1.4. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas, iepazīties un novērtēt Būvdarbu izpildītāja projekta ieviešanas plānu;
1.5.  Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, būvuzrauga klātbūtne ir obligāta, kā arī tas segto darbu aktu parakstīšana.

1.6.  Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj likumu prasības izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmumu par apdraudējuma novēršanu.

1.7.  Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jāsagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jāpiedalās Pasūtītāja rīkotās sanāksmēs.

1.8.  Pirms darbu uzsākšanas sniegt Pasūtītajam būvuzraudzības plānu objektam.

1.9.  Kontrolēt būvdarbu žurnālā pierakstītās piezīmes, žurnāla ierakstu veikšanu un tas noformēšanu.

     1.10 .Obligāti  paraudzīt būvmateriālu atbilstību akceptētai apliecinājuma kartei 

        un  pārbaudīt izmantojama būvmateriāla atbilstības deklarācijas, ja tika konstatēts, ka

        būvobjekta izmanto materiālu bez atbilstības deklarācijas vai kura neatbilst akceptētai

        ēkas fasādes apliecinājuma kartei, nekavējoties paziņot pasūtītāju. 

2. Būvuzrauga tiesības un pienākumi

2.1. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” – turpmāk tekstā Vispārīgie būvnoteikumi.

2.2. Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgos būvnoteikumos un Ministru kabineta noteikumos Nr. 551 „ Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

2.3. Organizēt un vadīt Objekta plānošanas apspriedes, apspriežu laiku iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

2.4. Būvuzraugam jāatrodas Objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā. Minimālais būvuzrauga atrašanās laiks Objektā – 3 (trīs) stundas dienā. Būvuzraugam ir pienākums ārkārtas gadījumos pēc  Ģenerāluzņēmēja vai Pasūtītāja pieprasījuma ierasties objektā 2 stundu laikā
2.5. Iepazīties ar pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumiem.

2.6. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgos būvnoteikumos un Ministru kabineta noteikumos Nr. 551 „ Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

2.7. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību apliecinājuma kartei, darbu veikšanas projektu, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.

2.8. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību ēkas fasādes apliecinājuma kartei.

2.9. Izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.

2.10. Ierasties būvlaukumā pēc pasūtītāja, autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma.

2.11. Pabeigtās nozīmīgās konstrukcijas un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr. 551 „ Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”  93. punktu.

2.12. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši apliecinājuma kartei un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

2.13. Kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.

2.14. Ziņot projekta vadītājam un pasūtītājam par normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta.

2.15. Nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja Objektā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi un paziņot par to pasūtītājam, Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentam un Valsts būvinspekcijai, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.

2.16. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 551 „ Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

         Pēc uzaicinājuma piedalīties tās komisijas darbā, kura pieņem Objektu ekspluatācijā.

2.17. Informēt Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentu, ja Objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

2.18. Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus apliecinājuma kartes dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.

2.19. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību ēkas fasādes apliecinājuma kartei.

2.20. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no apliecinājuma kartes vai netiek ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departamentam, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt Valsts būvinspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.

3. Būvuzrauga atbildība

3.1.  Būvdarbu norises uzraudzība kopumā atbilstoši ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”  un  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 551 „ Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

3.2.  Būvdarbu uzsākšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 551 „ Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.  7. nodaļā noteiktajām prasībām.

3.3.  Būvprojekta īstenošana, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.4.  Par to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un būvprojektiem atbilstoši būvizstrādājumi.

3.5.  Par neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ.

3.6.  Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.

3.7.  Ja būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Valsts būvinspekcijas organizētās ekspertīzes atzinumā.

3.8.  Ja būvuzraugs nepilda Ministru kabineta noteikumus Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteikumus, pasūtītājam ir tiesības:

3.8.1. lauzt būvuzraudzības līgumu;

3.8.2. ierosināt būvuzrauga prakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.

3.8.3. Būvuzrauga domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Daugavpils pilsētas domes pilsētas plānošanas būvniecības departaments. Tās atzinumu var apstrīdēt Valsts būvinspekcijā. Valsts būvinspekcijas atzinumu var apstrīdēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Atskaites 

Pēc būvdarbu pabeigšanas sniegt atskaiti, kura ietilpst:

4.4.1. atskaite par būvdarbu veicēja periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; 

4.4.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

4.4.3. problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;

4.4.4. būvdarbus raksturojoši fotoattēli; 

4.4.5. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību.

3. pielikums 

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam sniegt tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas attiecīgiem standartiem un normatīvajiem aktiem par šādām cenām:

	Pakalpojuma apraksts


	Līgumcena

EUR bez PVN
	Līgumcena

EUR ar PVN

	
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Esam iepazinušies ar tehnisko projektu, kopējo būvdarbu apjomu un piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas darba izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu objektā.

· Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības.
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








� Apraksts noformējams brīvā formā ar grafikiem un shēmām.


Apraksta saturs:


1. Pretendenta izpratne par tehniskajā specifikācijā noteikto un gatavība to izpildīt.


2. Paredzētais personāla resursu laika plānojums.


3. Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces.


4. Organizatoriskā struktūrshēma, uzrādot personālu un norādot uzraugāma darba veidu.





2

