apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas 
2015.gada 2.jūlija sēdē (protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

“Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana”

NOLIKUMS

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/070K

Daugavpils, 2015

I.Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DDzKSU-2015/070K.

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | dzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu nodrošināšanas speciālists 304.kabinetā |
| 1.Kontaktpersona | Ineta Suhanova (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | ineta.suhanova@dzksu.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| 2.Kontaktpersona | Leonīds Undruļs (ar specifikāciju saistītajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 76106 |

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 17.augustam, plkst.13.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 304.kabinetā.

1.3.2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

1.3.4 Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

1.3.5. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 17.augustā, plkst.13.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 210.kabinetā (2.stāvs).

1.3.7. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

1.3.8.	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids:

1.4.1. Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

1.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise par summu 3000 euro (trīs tūkstoši euro un 00 centi), vai iemaksājot minēto summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/070K.

1.4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir pieci mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;

1.4.5. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.4.6. Konkursa piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

1.4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.4.7.1. Nolikuma 1.4.3.punktā noteiktajam termiņam;

1.4.7.2. līdz līguma nodrošinājuma iesniegšanai pasūtītājam.

1.4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam:

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā un vienā kopijā.

1.5.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana”

Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/070K

neatvērt līdz 2015.gada 17.augustam, plkst.13.00.

1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.

1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;

1.5.6.Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

1.5.7. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.

1.5.8. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus.

1.5.9. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrību.

1.6. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

1.6.1. Tehniskais piedāvājums sastāv no:

1.6.1.1. pretendenta brīvā formā sastādītā piedāvājuma, kurā precīzi, atbilstoši tehniskās specifikācijas katram punktam un katrai izvirzītai prasībai tiek aprakstīta piedāvātā prece un tās īpašības; nav atļauts rakstīt tikai „atbilst/neatbilst” un lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „ekvivalents” utt. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs piedāvājumu par prasībām neatbilstošu un neprecīzu;

1.6.1.2. pretendenta brīvā formā sastādītā darbu izpildes grafika (nedēļās), kuru jāsagatavo tabulas veidā, norādot katra darba nosaukumu, adresi; darba uzsākšanas laiku; darba pabeigšanas laiku; laiku pabeigto darbu nodošanai pasūtītājam, ievērojot Nolikuma 2.7.punktā noteikto termiņu.

1.6.1.3. ražotāja dokumentiem par preces tehniskiem datiem atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām;

1.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.7. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

1.7.1.	Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

1.7.3.	Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

1.7.4. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas ar priekšmetu saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas, drukāšanas, transporta pakalpojumi, atlīdzība apakšuzņēmējiem u.c.).

1.7.5.	Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.8. Objekta apskate:

1.8.1. Objekta apskate ir obligāta. Par apskates laiku pretendentam iepriekš jāvienojas ar 1.2. punktā norādīto 2.kontaktpersonu, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.2. Pretendents uzņemas pilnu atbildību par visiem iespējamajiem papildus darbiem un šahtu atbilstību vai neatbilstību liftu uzstādīšanai.

1.8.3. Pirms Objekta apskates Pretendenta pārstāvim jāuzrāda Pasūtītāja kontaktpersonai personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz pilnvara, kas apliecina, ka Pretendents ir pilnvarojis attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros veikt Objekta apskati.

1.8.4. Par Objekta apskates faktu Pretendenta pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis paraksta Objekta apsekošanas aktu (saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu), kuru Pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu.

1.8.5. Objekta vizuālās apskates laikā Pasūtītāja kontaktpersona nodrošina tikai objekta vizuālu apskati, bet nesniedz nekādu papildu informāciju, kas nav norādīta šī nolikumā.

1.9 Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

1.9.1. satura rādītājs;

1.9.2. komersanta vadītāja parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šī Konkursa Piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;

1.9.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos Konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu), kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu);

1.9.4. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai saskaņā ar Nolikuma 3.4.1. un 3.4.2. apakšpunktu;

1.9.5. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām tehniskajām un profesionālajām spējām, saskaņā ar Nolikuma 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunktu;

1.9.6. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām saimnieciskā un finansiālā stāvokļa prasībām, saskaņā ar Nolikuma 3.4.3.apakšpunktu;

1.9.7. parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;

1.9.8. parakstīts Tehniskais piedāvājums;

1.9.9. parakstīti objektu apsekošanas akti saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu;

1.9.10. rakstisks apliecinājums par piekrišanu veikt līgumsaistību nodrošinājuma garantiju par līgumsaistības nodrošinājumu 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas (saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu);

1.9.11. rakstisks apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā, Pretendenta civiltiesiskās atbildība, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām tiks apdrošināta ne mazāk kā paredzamās līgumsummas apmērā;

1.9.12. Piegādātāju apvienības gadījumā papildus jāiesniedz apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos) un ietver nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā.

1.10. Cita informācija:

1.10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 2.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.10.2. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski dotajiem jautājumiem tiks publicētas SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;

1.10.3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā ievērojot Publisko iepirkumu likuma 29.pantā noteiktās prasības. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.

1.10.4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā.

1.10.5. Nolikuma grozījumu gadījumā, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

1.10.6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.10.7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski, vai piegādājot personīgi Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta.

1.10.8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.

1.10.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

1.10.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

II. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana.

2.2.	Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.3. Pretendentiem nav tiesību iesniegt piedāvājumu variantus.

2.4. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu.

2.5. Iepirkuma CPV kods: 42416000-5 (lifti, liftcēlāji, pacēlāji, eskalatori un slīdošie celiņi).

2.6. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 150 000.00 (simts piecdesmit tūkstoši euro).

2.7. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 8 (astoņi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

2.8. Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

2.9. Iepirkuma priekšmets detalizēti noteikts konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

2.10. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 8.pielikumā.

III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un

iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai

3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem.

3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai:

3.2.1. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

3.2.2. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs piegādāt Pasūtītājam nepieciešamo preci Latvijas Republikā.

3.3. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

3.3.1. Pretendentam vai personai uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei tehniskajā specifikācijā noteikto piegāžu veikšanā, kur vismaz 1 (vienas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas preces piegāde ar līgumsummu vismaz 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) euro vērtībā bez PVN (konvertējot no latiem);

3.3.2. Pretendentam jānodrošina attiecīgo tehnisko personālu tehniskajā specifikācija noteikto darbu veikšanai, t.sk. vismaz 1 (vienu) speciālistu ar spēkā esošu elektrodrošības BZ grupas apliecību un vismaz 1 (vienu) speciālistu ar spēkā esošu apliecību, kas dod tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) uzstādīšanu.

3.4. Lai apliecinātu savu kvalifikāciju, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

3.4.1. Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, attiecīgus apliecinošus dokumentus, par to, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt un uzstādīt piedāvāto preci Latvijas Republikā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku attiecīgus apliecinošus dokumentus;

3.4.2. Pretendenta vai personas uz kuras iespējām pretendents balstās līdzšinējās pieredzes aprakstu, atbilstoši formai, kas noteikta atklāta konkursa nolikuma 4.pielikumā. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz trīs pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.

3.4.3. Pretendenta apliecinājums, ka triju iepriekšējo gadu garumā Pretendenta finanšu apgrozījums gadā priekšmetā minēto vai līdzīgo preču piegāde vismaz divreiz pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

IV. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji

4.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies vienu piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā norādītajām prasībām.

4.2. Iepirkuma komisija:

4.2.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu un pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām;

4.2.2. pārbaudīs iesniegto dokumentu saturu un pretendentu norādītās informācijas atbilstību Nolikuma prasībām;

4.2.3. pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentiem skaidrojumu;

4.2.4. pārbaudīs pretendenta piedāvājumā aritmētisko kļūdu esamību;

4.2.5. veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Neatbilstošie kandidāti tiks izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā;

4.2.6. pieņems lēmumu par uzvarētāju, kas iegūs tiesības noslēgt iepirkuma līgumu.

4.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

4.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

4.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

4.3.3. Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

4.3.4. Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;

4.4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likuma 38.pantā noteiktajā kārtībā.

4.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas, visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

4.6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentiem.

V. Iepirkuma komisijas darbība, tiesības un pienākumi

5.1. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi:

5.1.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada iepirkuma komisijas darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada iepirkuma komisijas sēdes, paraksta korespondenci. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5.1.2. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

5.1.3. Iepirkuma komisijas sēdes protokolē, kā arī sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu iepirkuma komisijas sēdes protokolists. Iepirkuma komisijas sēžu protokolus paraksta iepirkuma komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā sēdē un protokolists. Ziņojumu paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.1.4. Iepirkuma komisijas tiesības:

5.1.4.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

5.1.4.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

5.1.4.3. Lūgt pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot sertifikātus un pretendentu atlasei iesniegtos dokumentus.

5.1.4.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu piedāvājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.1.4.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5.1.5. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.1.5.1. Nodrošināt likumīgu iepirkuma procedūras norisi un katra iepirkuma posma dokumentēšanu.

5.1.5.2. Sniegt papildu informāciju par Konkursa nolikumā ietvertajiem jautājumiem Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

5.1.5.3. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

5.1.5.4. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

5.1.5.5. Informējot par rezultātiem, saglabāt pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu (piemēram, faksa izdruka).

5.1.5.6. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi

6.1. Pretendenta tiesības:

6.1.1. Grozīt vai mainīt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, iesniedzot jaunu piedāvājumu ar atzīmi – GROZĪJUMI vai LABOTS.

6.1.2. Atsaukt piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

6.1.3. Savlaicīgi pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentāciju nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

6.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

6.1.5. Sekot līdzi iespējamiem iepirkuma Nolikuma grozījumiem un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā.

6.1.6. Publisko iepirkumu likuma 83.panta noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas  uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

6.1.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2.  Pretendenta pienākumi:

6.2.1. Sekot līdzi iespējamiem iepirkuma Nolikuma grozījumiem un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā.

6.2.2. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

6.2.3. Sniegt patiesu un precīzu informāciju.

6.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

6.2.5. Izraudzītajam pretendentam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

VII. Citi jautājumi

7. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Finanšu piedāvājuma forma;

4. Pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksta forma;

5. Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

6. Līgumsaistību nodrošinājuma garantijas forma;

7. Objekta apsekošanas akts;

8. Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)_______________________________________ ,

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2015/070K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei;

2.5. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

Tehniskā specifikācija

# 1. Veikt 7 (septiņu) liftu nomaiņu, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un iepirkuma līgumā noteiktām prasībām, pēc šādām adresēm:

1.1. Tukuma ielā 38, Daugavpilī - 2 (divu) liftu nomaiņa;

1.2. Puškina ielā 90, Daugavpilī – 2 (divu) liftu nomaiņa;

1.3. 18.novembra ielā 102, Daugavpilī – 1 (viena) lifta nomaiņa;

1.4. Cietokšņa ielā 71, Daugavpilī – 1(viena) lifta nomaiņa;

1.5. Višķu ielā 28, Daugavpilī – 1 (viena) lifta nomaiņa.

2. Liftu tehniskais raksturojums:

## Nosaukums                                                  Iekārtas raksturojums

### Lifta tips                                                       Pasažieru

### Daudzums                                                     1

### Standarts                                                       EN 81-1, elektriskais

### Celtspēja                                                       400kg

Ātrums                                                          1 m/s

Lifta vadības sistēma                                    jauktā vadība, strādājot atsevišķam liftam

Vinča                                                             reduktora, gliemeža vai zobratu bez reduktora,

spoles tipa; ar vilcējskriemeli, bremžu tips

### Mašīntelpa                                                    Ar mašīntelpu (uz augšu)

### Celšanas augstums                                       22,4 m

### Kabīnes konstrukcija un materiāls               Necaurstaigājama; karkass-no metāla

### Stāvu daudzums                                           9

### Stāvu marķēšana                                          1-2-3-4-5-6-7-8-9

### Kabīnes grīdas konstrukcija                         grīda nekustīga

### Šahtas un kabīnes durvis                              divdaļīgas, bīdamās, automātiskās, centrālās

Konstrukcija un to piedziņas tips                 atvēršanas

### Lifta šahtas atrašanās vieta                           ēkā

### Signalizācija kabīnē                                      standarta

### Šahtas durvis                                                 9

### Stāvu signalizācija                                        standarta*

Norādīt piedāvāto lifta tipa modeli.

Sniegt atbilstības sertifikātu modeļa direktīvai Nr.95/16/ES.

Kabīnes un stāvu pultis pretvandālisma izpildījumā.

Šahtas durvju ailes apdare ar metālu (biezums ne mazāk par 1.5 mm, platums ne mazāk par 15 cm) katrā plaknē.

Vilkmes dzinēja jauda ne lielāka par 5 kw.

Elevatorsistēma ar 3 vilkmes kanātiem.

Rūpnīcas garantijas laiks ne mazāk par 5 gadiem.

Rūpnīcas uzstādītais normatīvais ekspluatācijas laiks ne mazāk par 25 gadiem.

Visā ekspluatācijas laika garumā drošības sistēmas daļu (mehāniskie ķērāji) nomaiņai nav jābūt nepieciešamai, proti, tām jākalpo visā ekspluatācijas laika garumā.

Liftu pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem paredzama esošajā mašīntelpā.

3. Liftu nomaiņa ietver sevī:

3.1. Liftu piegādi;

3.2. Esošo liftu demontāžu un to nodošanu pasūtītājam;

3.3. Jauno liftu uzstādīšanu;

3.4. Jauno liftu pieslēgšanu pie elektrotīkliem;

3.5. Liftu regulēšanu un palaišanu darbībā;

3.6. Šahtas durvju aiļu un sliekšņu apdare katrā stāvā, kā arī citi nepieciešamie apdares darbi;

3.7. Liftu sertifikāciju;

3.8. Jauno liftu nodošanu ekspertu organizācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”;

3.9. Liftu reģistrēšana Bīstamo iekārtu reģistrā un ekspluatācijas atļaujas saņemšana;

3.10. Citu darbu veikšana, kuru nepieciešamība rodas liftu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā gaitā, lai kvalitatīvi izpildītu līguma saistības, piemēram demontētie lifti jāiekrauj Pasūtītāja transportā (transporta attālums no objekta <=10m) u.c.

3.11. Liftu un to uzstādīšanas (montāžas) darbu garantijas laika nodrošināšana ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4. Pretendentam 8 (astoņu) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas, liftu piegāde un darbi jāveic saskaņā ar viņa izstrādāto darbu veikšanas projektu (darbu izpildes grafiku). Darbu organizācija plānojama, ņemot vērā, ka darbi veicami, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju un netraucējot ēkas darbību. Izmaiņas Darbu veikšanas projektā, darbu organizācijā rakstiski saskaņojamas ar Pasūtītāju.

5. Garantijas un atbalsta nosacījumi, bojājumu pieteikšana un novēršana:

5.1. Pretendents nodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu ilgu garantijas un tehniskā atbalsta periodu liftiem un to montāžas darbiem.

5.2. Pasūtītāja atbildīgā persona paziņo Pretendentam par konstatētajiem preču vai izveidotā risinājuma defektiem vai traucējumiem to darbībā, norādot bojājuma raksturu un nosūtot bojājuma pieteikumu uz attiecīgo elektronisko pastu, bet ja elektroniskais pasts nefunkcionē, tad pa faksu, vienlaicīgi informējot Pretendentu pa telefoniski.

5.3. Bojājuma pieteikuma iesniegšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta servera izdrukas vai faksa atskaites.

5.4. Pretendentam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Bojājuma pieteikuma saņemšanas jānovērš bojājuma pieteikumā norādītie bojājumi.

5.5. Bojājumu pieteikumus var iesniegt darba dienās no plkst.08.00 līdz plkst. 17.00.

5.6. Gadījumā, ja bojājumu novēršanas laikā bojājumi nav novērsti, risinājuma darba spējas nav atjaunotas, un/vai Pretendents nav nodrošinājis bojāto komponenšu vai preču aizstāšana ar līdzvērtīgām preču komponentēm vai precēm, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt pretendentam līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit euro) apmērā par katru kavējuma dienu (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas).

5.7. Garantijas un atbalsta periodā Pretendentam jānodrošina:

5.7.1. konsultāciju un palīdzības sniegšana Pasūtītāja personālām Preču un programmnodrošinājuma ekspluatācijas jautājumos, ja tāda nepieciešama;

5.7.2. preču konfigurācijas izmaiņu veikšana;

5.7.3. dokumentācijas uzturēšana un atjaunošana.

5.8. Piegādāto preču un izveidotā risinājuma uzturēšana jānodrošina preču ražotāja sertificētam Pretendenta tehniskajam speciālistam.

3. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar atklātā konkursa „Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/070K prasībām, piedāvājam 8 (astoņu) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar darbu izpildes grafiku piegādāt un uzstādīt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci, ievērojot nolikumā un normatīvajos aktos noteiktās prasības, par šādu kopējo summu:

Piedāvāta līgumcena euro bez PVN: _________________________________________

Piedāvātā līgumcena euro ar PVN: __________________________________________

2. Piedāvājam ___ (_____) gadu garantijas termiņu darbam un ___ (_____) gadu garantijas termiņu precei ar līgumā noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA) PIEREDZES APRAKSTS

Nozīmīgāko preču piegāžu saraksts

| Nr. p.k. | Attiecīgās piegādes apjoms | Izpildes termiņš (no-līdz) | Piegādes saņēmējs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

5. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>

<Dokumenta parakstīšanas datums>

<Dokumenta Nr.>

Apakšuzņēmēja nosaukums:_____________________________________________________.

Apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr.: ______________________________.

1. Esam izskatījuši konkursa “_________________________”, id.Nr.___  nolikumu (turpmāk – „nolikums”), tai skaitā tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma projektu un piekrītam to nosacījumiem.

2.     Apliecinām, ka:

2.1.  uz apakšuzņēmēju  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.2.  visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

3.    Piedāvājam veikt <darbu veids> darbus  <apakšuzņēmējam nododamā darbu apjoma % ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā darbu apjoma saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Paraksta apakšuzņēmuma amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

6. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMA GARANTIJA

[uz bankas veidlapas]

Ievērojot to, ka _____ “__________________”, juridiskā adrese: ___________________, ________________, vienotais reģ. Nr.______________ (turpmāk - Līguma Izpildītājs) saskaņā ar Darbuzņēmuma līguma Nr. __________________ par _________________________ (iepirkuma identifikācijas Nr.__________________) (turpmāk - Līgums) nosacījumiem, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, juridiskā adrese: Liepājas 21, Daugavpils, LV-5417, vienotais reģ. Nr.41503002485 (turpmāk - Pasūtītājs) nepieciešams iesniegt bankas garantiju,

Mēs, _____________, juridiskā adrese: __________, vienotais reģ. Nr._________, (turpmāk -Banka), galvojam EUR ________ (_________) apmērā par labu Pasūtītājam, ka Līguma Izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs Līgumā minētās saistības.

Banka apņemas bez nosacījumiem un neatsaucami garantēt veikt maksājumus pēc Pasūtītāja pirmās prasības, ko parakstījis Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, saņemšanas, kur paziņots, ka Līguma Izpildītājs nepilda minētā Līguma saistības, bez jebkādiem iebildumiem par jebkuru summu vai summām, kas kopumā nepārsniedz EUR ________ (_________). Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Līguma Izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību. Saskaņā ar šo garantiju Bankas saistības ir maksāt Pasūtītājam jebkuru, kaut mazāko summu, ko pieprasa Pasūtītājs, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms garantijas termiņa beigām.

Banka piekrīt, ka nekādas izmaiņas vai papildinājumi, vai citāda Līguma vai izpildāmo darbu nosacījumu, jeb jebkuru citu Līguma dokumentu, kuri var tikt sastādīti starp Pasūtītāju un Līguma Izpildītāju, grozīšana, nekāda veidā neatbrīvo Banku no jebkurām šīs garantijas saistībām, un ar šo Banka atsakās no jebkurām tiesībām, kuras varētu būt pielietojot likumu, tā kā Bankas saistības visādā ziņā ir negrozāmas un, izņemot kā noteikts šajā dokumentā, bezierunu.

Šī garantija ir spēkā līdz Līguma termiņa beigām, vai jebkuram Līguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājs rakstveidā ir paziņojis Līguma Izpildītājam un Bankai.

Jebkurš strīds sakarā ar šo garantiju tiks izskatīts attiecīgās piekritības tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Šī garantija izsniegta trijos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, viens – pie Līguma Izpildītāja un viens – Bankā.

Šīs saistības uzņemas Banka.

Paraksts un zīmogs.________________________

Bankas / Finansu institūcijas nosaukums:_________________________

Adrese:__________________

Datums:________________

Piezīme: līgumsaistību nodrošinājuma garantijas forma var tikt izmainīta atbilstoši bankas garantijas formai, negrozot noteikto nosacījumu būtību.

7. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums: Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana, ID Nr. SIA DDzKSU-2015/070K

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Izpildītājs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Izpildītāja pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis ar saviem parakstiem apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem saskaņā ar šī iepirkuma nolikumā noteiktām prasībām;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami piegādes nodrošināšanai un kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Izpildītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |

8. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/070K

nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS

(Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana)

Daugavpilī							                   201_. gada __.________

SIA „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”, reģ. Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses,

un

____________, reģ. Nr. ____________, juridiskā adrese: _______________, direktora _______ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz __________ pamata, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, pamatojoties uz atklātā konkursa “Pasažieru liftu piegāde un uzstādīšana”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2015/070K (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs, saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2), Līguma/darbu izpildes laika grafiku (Līguma pielikums Nr.3), ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem apņemas:

1.1.1. Veikt liftu piegādi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām;

1.1.2. Veikt esošo liftu demontāžu un to nodošanu Pasūtītājam ar aktu;

1.1.3. Veikt jauno liftu uzstādīšanu saskaņā ar Iepirkuma nolikuma un Līguma prasībām;

1.1.4. Veikt jauno liftu pieslēgšanu pie elektrotīkliem;

1.1.5. Veikt liftu regulēšanu un palaišanu darbībā;

1.1.6. Šahtas durvju aiļu un sliekšņu apdare katrā stāvā līdzīgi esošajai;

1.1.7. Veikt liftu sertifikāciju;

1.1.8. Nodot jauno liftus ekspertu organizācijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”;

1.1.9. Reģistrēt liftus Bīstamo iekārtu reģistrā un saņemt ekspluatācijas atļauju;

1.1.10. Veikt citus darbus, kuru nepieciešamība rodas liftu uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā gaitā, lai kvalitatīvi izpildītu līguma saistības;

1.1.11. Nodrošināt liftu un to montāžas darbu garantiju _________ mēnešus no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža un nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža;

1.2. Puses vienojas par šādiem Līgumā tekstā papildus izmatotajiem terminiem:

1.2.1. Pasūtījums – Līguma 1.1. punktā minētās, kā arī visas citas Līguma izpildei nepieciešamās darbības, kopā.

1.2.2. Iekārtas - Lifti.

1.2.3. Darbi – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām veicamie liftu uzstādīšanu darbi.

1.2.4. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Izpildītāja pārstāvis, kurš kā atbildīgais Darbu vadītājs nodrošina Darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem un Līgumam, un kurš pārstāv Izpildītāju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.2.5. Objekts – attiecīgas dzīvojamās mājas teritorija, kur tiek veikti šī līguma priekšmetā minētie darbi.

2. PASŪTĪJUMA IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Līguma 1.1.1. -1.1.10.apakšpunktā minētos darbus Izpildītājs izpilda saskaņā ar Darbu izpildes grafiku un Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos, kuru tecējums uzsākas ar Līguma parakstīšanas brīdi. Izpildītājam ir pienākums ievērot katru noteikto Darbu izpildes laika starptermiņu, kā tas noteikts Darbu izpildes grafikā.

2.2. Līguma 1.1.11. apakšpunktā minētā liftu un to montāžas darbu garantija ir __________ mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža un nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

3. PASŪTĪJUMA IZPILDE

3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz Līguma 8.6. punkta noteikumiem atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Līguma izpildei un Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi (apliecināto kopiju) ne mazāk kā līgumsummas apmērā.

3.2. Izpildītājs Līguma 1.1.1. apakšpunktā minētos darbus, t.i., liftu piegādi, veic saskaņā ar Līguma nosacījumiem un iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1), 3 (trīs) dienas pirms piegādes saskaņojot ar Pasūtītāju liftu piegādes vietu un uzstādīšanas kārtību.

3.3. Izpildītājs veic Līguma 1.1.2. – 1.1.10. apakšpunktos minētos darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem un iesniegto Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot šādas Darbu veikšanai Pasūtītāja izvirzītas prasības un kārtību:

3.3.1. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu Darbu veikšanu.

3.3.2. Izpildītājs Darbus veic Līguma/darbu izpildes laika grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikumā Nr.3).

3.3.3. Izpildītājs, veicot Darbus, ievēro Līguma, Līguma pielikumu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

3.3.4. Izpildītājs veic nepieciešamās sagatavošanas darbības pirms Darbu uzsākšanas.

3.3.5. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Tehnisko piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Līguma nosacījumiem un Tehniskā piedāvājuma ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu vai saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3.3.6. Izpildītājs Darbos izmanto Tehniskās specifikācijas un citām Līguma prasībām atbilstošus Piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus, materiālus un iekārtas. Citu būvizstrādājumu, materiālu un iekārtu izmantošanu iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.

3.3.7. Izpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs Darbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un speciālistus. Izpildītājs apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām balstījies iepirkumā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

3.3.8. Izpildītājs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam.

3.3.9. Izpildītājs nodrošina Darbu vadītāja nepārtraukti telefonisku un elektronisku sasniedzamību Darbu izpildes laikā.

3.3.10. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu par faktiski veiktajiem Darbiem (turpmāk –Darbu nodošanas-pieņemšanas akts). Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā no Darbu nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar ikmēneša aktu pieņemtos Darbus, veicot Objekta pieņemšanu;

3.3.11. Ja Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

4. PASŪTĪJUMA PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Izpildītāja piegādāto liftu (Līguma 1.1.1. apakšpunkts) nodošana – pieņemšana notiek abām

Pusēm parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.2. Līguma 1.1.2. – 1.1.10. apakšpunktos minēto darbu nodošana – pieņemšana notiek šādā kārtībā:

4.2.1. Pēc Darbu un visu citu nepieciešamo darbu pabeigšanas, kad Objekts ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā veic Objekta iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Darbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Darbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs uz sava rēķina un Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Darbus. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Objekta pieņemšana ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Objekts ir jāpieņem ekspluatācijā).

4.2.2. Pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā vai Darbu pieņemšanas (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Objekts nav jāpieņem ekspluatācijā) Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.

4.2.3. Pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām Objekts ir jāpieņem ekspluatācijā) Pasūtītājs pieņem Objektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.2.4. Izpildītājs pirms Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Objektu un darbu izpildes vietu, tostarp izved būvgružus.

4.2.5. Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, kā arī Objekta pieņemšana, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Objekta defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas.

4.2.6. No Pasūtītāja puses par darbu izpildes uzraudzību atbildīgs un darbus pieņemt ir pilnvarots Leonīds Undruls, tālrunis___________, fakss ______________.

4.2.7. No Izpildītāja puses par darbu izpildes uzraudzību atbildīgs un darbus nodot ir pilnvarots ________________, e-pasts: ____________, tālrunis ______________, fakss ______________.

5. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1.Līguma kopējā cena ir EUR ______ (_________), kura sastāv no pamatsummas EUR ____ (_____) apmērā un pievienotās vērtības nodokļa 21% – EUR ____ (______) apmērā. Līguma cenā ietverti visi nepieciešamie un visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kuri nepieciešami Līguma izpildei, kā arī iekļauti visi nodokļi, nodevas un citas maksas, kas jāapmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2.Par Pasūtījuma izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu šādā apjomā, kārtībā un termiņos:

    - Pasūtītājs veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās līguma summas pēc līguma parakstīšanas un  pēc Izpildītāja iesniegta rēķina 10 (desmit) dienu laikā. Izpildītājam ir tiesības saņemt avansa maksājumu, ja vienlaikus ar avansa rēķinu vai agrāk Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 8.6. punktam atbilstošu neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju.

    - Atlikusī Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos maksājumos. Kārtējais maksājums tiek veikts 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc katra Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

    - Puses vienojas, ka no katras Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā apstiprinātās Darbu summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Izpildītāja pienākums ir atspoguļot rēķinā avansa maksājuma dzēšanu.

    - Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis visus ar Līgumu nolīgtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Puses ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītājs ir izrakstījis galīgo rēķinu. Galīgo rēķinu Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

5.3. Pievienotās vērtības nodokļa vai citu nodokļu/nodevu izmaiņu gadījumā, Puses, bez papildus grozījumu veikšanas Līguma tekstā, veicamajiem maksājumiem piemēro spēkā esošo pievienotās vērtības nodokļa vai citu nodokļu/nodevu likmi.

5.4. Apmaksu Pasūtītājs veic naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5.5. Par apmaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir pārskaitīta no Pasūtītāja bankas konta uz Izpildītāja attiecīgajā rēķinā norādīto norēķinu kontu, un kad Pasūtītājs spēj uzrādīt bankas apliecinātu maksājuma uzdevumu (pārvedumu).

6. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1.Izpildītājs:

6.1.1. apņemas ar savu darbību nodrošināt Pasūtījuma izpildi saskaņā ar Iepirkuma prasībām, savu Piedāvājumu un šo Līgumu un tajos minētā kvalitātē un noteiktā termiņā. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par sava izpildītā darba kvalitāti;

6.1.2. ir atbildīgs par to, lai veicot Darbus tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, tostarp darba drošības, ugunsdrošības, satiksmes drošības, u.c. prasības. Darba aizsardzības koordinators no Izpildītāja puses - ________________, e-pasts: ____________, tālrunis ______________, fakss ______________;

6.1.3. ir atbildīgs par Objektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ;

6.1.4. līdz Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Objektu, Darbu, materiālu un iekārtu saglabāšanu saistītos riskus;

6.1.5. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības;

6.1.6. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs;

6.1.7. nodrošina Darbu vadītāja nepārtraukti telefonisku un elektronisku sasniedzamību Darbu izpildes laikā;

6.1.8. apņemas nepieļaut jebkādu darbību, kas varētu novest pie komercnoslēpumu, dienesta un/vai darījumu noslēpumu apdraudēšanas vai aizskaršanas. Izpildītāja darbinieki, kuri pārkāpuši iepriekš minētos nosacījumus, nav tiesīgi turpināt darbus, līdz ar ko Izpildītājam ir pienākums aizstāt minētos darbiniekus ar citiem;

6.1.9. veicot garantijas tehnisko apkopi:

6.1.9.1. veic liftu tehnisko apkopi atbilstoši izgatavotājrūpnīcu instrukcijām, normatīvo un normatīvtehnisko aktu prasībām un nodrošina liftu tehnisko stāvokli un drošu darbību atbilstoši “Liftu uzbūves un ekspluatācijas drošības noteikumu” prasībām;

6.1.9.2. piedalās liftu apskatēs, kuras veic akreditētas tehniskās drošības ekspertu organizācijas (inspekcijas) u.c. kompetentas kontrolējošās institūcijas;

6.1.9.3. pēc Pasūtītāja pieteikuma 10 (desmit) darba dienu laikā veic speciālu komplektējošo daļu piegādi;

6.1.9.4. uzņemas atbildību par darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. LR likumdošanā paredzēto normu ievērošanu, veicot līgumā paredzētos darbus.

6.2.Pasūtītājs:

6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā;

6.2.2. savlaicīgi veic Izpildītāja veikto darbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt darbus;

6.2.3. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus;

6.2.4. nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam Līguma izpildei;

6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus.

6.4. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Līguma izpildi.

7. LĪGUMSODI

7.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.1. punktā noteiktos termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0.5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

7.2. Ja Izpildītājs neievēro Tehniskajā piedāvājumā noteikto Iekārtu garantijas un atbalsta nodrošināšanas kārtību, reaģēšanas termiņus, bojājumu novēršanas laikus utt., Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu Līguma 8.5.3.apakšpunktā noteiktajā apmērā.

7.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, un par pamatu tādam kavējumam nav Izpildītāja neizpildītās ar Līgumu uzņemtās saistības, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.

7.4. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā noteiktajiem līgumsodiem, Pasūtītājs veic līgumsoda ieturējumu no Izpildītājam izmaksājamiem maksājumiem, par to rakstiski informējot Izpildītāju, vai piestāda Izpildītājam attiecīgo rēķinu, kuru Izpildītājs apmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.

8. GARANTIJAS

8.1. Izpildītājs garantē, ka Objekts atbildīs Līguma, Piedāvājuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem bojājumiem un Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties Objekta neatbilstības Līgumam, Latvijas Republikas būvnormatīviem un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu dēļ.

8.2. Objekta garantijas termiņš ir _____________mēneši no Objekta nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.

8.3. Izpildītājs nodrošina liftu un uzstādīšanas (montāžas) darbu garantijas un atbalsta periodu saskaņā ar Līgumā un Līguma pielikumos iekļautiem nosacījumiem.

8.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus un citus trūkumus, kas Objektā pie pareizas Objekta ekspluatācijas tiek konstatēti garantijas termiņa laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.

8.5. Līguma 1.1.10. apakšpunktā minētās garantijas laikā liftu un to rezerves daļu nomaiņa notiek šādā kārtībā:

8.5.1. Pasūtītāja atbildīgā persona paziņo Izpildītājam par konstatētajiem iekārtu vai izveidotā risinājuma defektiem vai traucējumiem to darbībā, norādot bojājuma raksturu, un nosūtot bojājuma pieteikumu uz elektronisko pastu:_________________, bet , ja elektroniskais pasts nefunkcionē, tad pa faksu:____________, vienlaicīgi informējot Izpildītāju pa tālruņa Nr.__________.

8.5.2. Bojājuma pieteikuma iesniegšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta servera izdrukas vai faksa atskaites, un Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā jānovērš bojājums. Bojājumu pieteikumus var iesniegt darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.17.00.

8.5.3. Gadījumā, ja 10 (desmit) darba dienu laikā bojājumi nav novērsti, Izpildītājs nav nodrošinājis bojāto komponenšu vai Iekārtu aizstāšana ar līdzvērtīgām iekārtu komponentēm vai iekārtām, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 50.00 (piecdesmit euro) apmērā par katru kavējuma dienu (neieskaitot brīvdienas un svētku dienas).

8.6. Izpildītājs saņem neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju Līguma izpildei (Līguma pielikums Nr.4). Bankas garantijas summa ir ne mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma 5.1. punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājs apņemas kredītiestādi un bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu darbības rezultātā, piemēram: ugunsgrēka, plūdu, zemestrīces, citu avāriju vai stihisku nelaimju rezultātā, kā arī kara vai ārkārtējā stāvokļa pasludināšanas rezultātā, vai sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas izraisījušas eksporta un importa aizliegšanu, kā arī citu no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, ja šie apstākļi tieši ietekmējuši Līguma izpildi.

9.2. Līguma saistību izpildes termiņš attiecīgi tiek nobīdīts par laika periodu, kurā darbojās šie apstākļi.

9.3. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi ir jāpaziņo par to iestāšanos vai izbeigšanos otrai Pusei rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iestāšanās vai izbeigšanās brīža. Ja Puse, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nav savlaicīgi paziņojusi par šo apstākļu iestāšanos, tā zaudē iespēju uz tiem atsaukties nākotnē.

9.4. Kā pierādījums tam, ka iestājušies nepārvaramas varas apstākļi kalpo kompetento valsts iestāžu izdotas izziņas.

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas, abām Pusēm ir tiesības atteikties izpildīt saistības pēc Līguma un pārtraukt to vienpusējā kārtā.

9.6. Līguma 9.5. punktā minētajā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies sakara ar Līguma pārtraukšanu.

10. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

10.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

11. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji rakstiski par to vienojoties.

11.2. Pasūtītājs nekavējoties var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ja Izpildītājs:

11.2.1. Neveic Darbus Līgumā noteiktajos termiņos vai nepilda citas Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi;

11.2.2. neievēro Tehnisko piedāvājumu vai citu Līguma, vai citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

11.2.3. ir atzīts par maksātnespējīgu vai ir apturēta Izpildītāja saimnieciskā darbība.

11.3. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.4. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj darbu izpildes vietu, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Objektu. Par Objekta nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu aktu.

11.5. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Puses sastāda aktu par faktiski veikto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt un tie ir turpmāk izmantojami. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

11.6. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 (divdesmit) dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpildei.

12. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.

12.2. Puses pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Puses rakstiski informē viena otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Puses uzskata par iespējamu, tās tiekas, lai atrisinātu strīdu.

12.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13. CITI NOTEIKUMI

13.1. Līgumā noteikto tiesību un saistību nodošana trešajām personām pieļaujama tikai ar otras Puses piekrišanu.

13.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.

13.3. Puse rakstveidā informē otru Pusi par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.

13.4. Līgums sastādīts un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

13.5. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums: Tehniskais piedāvājums;

2.pielikums: Finanšu piedāvājums;

3.pielikums: Līguma/darbu izpildes laika grafiks;

4.pielikums: Beznosacījuma bankas garantija Līguma izpildei;

5.pielikums: Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (apliecinātā kopija).

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

# Footnotes

Atbilstība standartam LVS EN-81-1 (LVS EN 81-20:2014 spēkā no 04.12.2014.) „Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai” Elektriskie lifti.