apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas 
2015.gada 3.septembra sēdē (protokols Nr.1)

ATKLĀTA KONKURSA

“PVC logu izgatavošana un piegāde”

NOLIKUMS

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/089K

Daugavpils, 2015

I.Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DDzKSU-2015/089K.

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | dzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu nodrošināšanas speciālists 304.kabinetā |
| 1.Kontaktpersona | Ineta Suhanova (juridiskajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | ineta.suhanova@dzksu.lv |
| Darba laiks | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| 2.Kontaktpersona | Vadims Kodačs (ar specifikāciju saistītajos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 07274 |

1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2015.gada 8.oktobrim, plkst.13.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 304.kabinetā.

1.3.2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

1.3.4 Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

1.3.5. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti 2015.gada 8.oktobrī, plkst.13.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 210.kabinetā (2.stāvs).

1.3.7. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

1.3.8.	Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids:

1.4.1. Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

1.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise par summu 1200 euro (viens tūkstotis divi simti euro un 00 centi), vai iemaksājot minēto summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „PVC logu izgatavošana un piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2015/089K.

1.4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir četri mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;

1.4.5. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

1.4.6. Konkursa piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

1.4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.4.7.1. Nolikuma 1.4.3.punktā noteiktajam termiņam;

1.4.7.2. līdz līguma nodrošinājuma iesniegšanai pasūtītājam.

1.4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam:

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā.

1.5.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„PVC logu izgatavošana un piegāde”

Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/089K

neatvērt līdz 2015.gada 8.oktobrim, plkst.13.00.

1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.

1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;

1.5.6.Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

1.5.7. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.

1.5.8. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus.

1.5.9. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrību.

1.6. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

1.6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums), kurā saskaņā ar tehniskajā piedāvājumā (2.pielikums) noteiktām prasībām, precīzi tiek aprakstītas piedāvātās preces īpašības, tehniskie parametri, ražotāja nosaukums; nav atļauts rakstīt tikai „atbilst/neatbilst” un lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „ekvivalents” utt. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs piedāvājumu par prasībām neatbilstošu un neprecīzu;

1.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.7. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

1.7.1.	Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

1.7.2.	Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

1.7.3. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas ar priekšmetu saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas, drukāšanas, transporta pakalpojumi, atlīdzība apakšuzņēmējiem u.c.).

1.7.4.	Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.8 Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:

1.8.1. satura rādītājs;

1.8.2. komersanta vadītāja parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šī Konkursa Piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;

1.8.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos Konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu), kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu);

1.8.4. izziņas izdrukas ar QR kodu no Valsts ieņēmumu dienesta EDS (Elektroniskā deklarēšanas sistēma) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās;

1.8.5. izziņas izdrukas ar QR kodu no Valsts ieņēmumu dienesta EDS (Elektroniskā deklarēšanas sistēma) par to, ka pretendentam un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

1.8.6. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai saskaņā ar Nolikuma 3.4.1. un 3.4.2. apakšpunktu;

1.8.7. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām tehniskajām un profesionālajām spējām, saskaņā ar Nolikuma 3.3.1. apakšpunktu;

1.8.8. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām saimnieciskā un finansiālā stāvokļa prasībām, saskaņā ar Nolikuma 3.4.3.apakšpunktu;

1.8.9. parakstīts Finanšu – tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;

1.8.10. Piegādātāju apvienības gadījumā papildus jāiesniedz apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos) un ietver nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā.

1.9. Cita informācija:

1.9.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 2.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.2. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski dotajiem jautājumiem tiks publicētas SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;

1.9.3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.

1.9.4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā.

1.9.5. Nolikuma grozījumu gadījumā, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

1.9.6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.9.7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski, vai piegādājot personīgi Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta.

1.9.8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.

1.9.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

1.9.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.

II. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir PVC logu izgatavošana un piegāde.

2.2.	Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.3. Pretendentiem nav tiesību iesniegt piedāvājumu variantus.

2.4. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu.

2.5. Iepirkuma CPV kods: 44221100-6 (logi).

2.6. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 60 000.00 (sešdesmit tūkstoši euro).

2.7. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

2.8. Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

2.9. Iepirkuma priekšmets detalizēti noteikts konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

2.10. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā.

III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un

iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai

3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem.

3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai:

3.2.1. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

3.2.2. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs piegādāt Pasūtītājam nepieciešamo preci Latvijas Republikā.

3.3. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

3.3.1. Pretendentam vai personai uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei tehniskajā specifikācijā noteikto piegāžu veikšanā, kur vismaz 1 (vienas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas preces piegāde ar līgumsummu vismaz 60 000,00 (sešdesmit tūkstoši) euro vērtībā bez PVN (konvertējot no latiem);

3.4. Lai apliecinātu savu kvalifikāciju, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

3.4.1. Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, attiecīgus apliecinošus dokumentus, par to, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt piedāvāto preci Latvijas Republikā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku attiecīgus apliecinošus dokumentus;

3.4.2. Pretendenta vai personas uz kuras iespējām pretendents balstās līdzšinējās pieredzes aprakstu, atbilstoši formai, kas noteikta atklāta konkursa nolikuma 4.pielikumā. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz trīs pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.

3.4.3. Pretendenta apliecinājums, ka triju iepriekšējo gadu garumā Pretendenta finanšu apgrozījums gadā priekšmetā minēto vai līdzīgo preču piegāde ir lielāks par piedāvāto līgumcenu.

IV. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji

4.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies vienu piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Publisko iepirkumu likumā un Nolikumā norādītajām prasībām.

4.2. Iepirkuma komisija:

4.2.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu un pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām;

4.2.2. pārbaudīs iesniegto dokumentu saturu un pretendentu norādītās informācijas atbilstību Nolikuma prasībām;

4.2.3. pārbaudīs tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentiem skaidrojumu;

4.2.4. pārbaudīs pretendenta piedāvājumā aritmētisko kļūdu esamību;

4.2.5. veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Neatbilstošie kandidāti tiks izslēgti no dalības iepirkuma procedūrā;

4.2.6. pieņems lēmumu par uzvarētāju, kas iegūs tiesības noslēgt iepirkuma līgumu.

4.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

4.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

4.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

4.3.3. Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

4.3.4. Pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;

4.4. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Publisko iepirkumu likuma 38.pantā noteiktajā kārtībā.

4.5. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma par uzvarētāju pieņemšanas, visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

4.6. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentiem.

V. Iepirkuma komisijas darbība, tiesības un pienākumi

5.1. Iepirkuma komisijas darbības pamatnoteikumi:

5.1.1. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada iepirkuma komisijas darbu, nosaka iepirkuma komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada iepirkuma komisijas sēdes, paraksta korespondenci. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda iepirkuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

5.1.2. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir iepirkuma komisijas priekšsēdētāja balss.

5.1.3. Iepirkuma komisijas sēdes protokolē, kā arī sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu iepirkuma komisijas sēdes protokolists. Iepirkuma komisijas sēžu protokolus paraksta iepirkuma komisijas locekļi, kas piedalās attiecīgajā sēdē un protokolists. Ziņojumu paraksta Komisijas priekšsēdētājs vai tā vietnieks.

5.1.4. Iepirkuma komisijas tiesības:

5.1.4.1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

5.1.4.2. Pieaicināt ekspertus atzinumu sniegšanai.

5.1.4.3. Lūgt pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot sertifikātus un pretendentu atlasei iesniegtos dokumentus.

5.1.4.4. Labot aritmētiskās kļūdas pretendentu piedāvājumos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.1.4.5. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

5.1.5. Iepirkuma komisijas pienākumi:

5.1.5.1. Nodrošināt likumīgu iepirkuma procedūras norisi un katra iepirkuma posma dokumentēšanu.

5.1.5.2. Sniegt papildu informāciju par Konkursa nolikumā ietvertajiem jautājumiem Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

5.1.5.3. Nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim, kā arī piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par vērtēšanas procesu.

5.1.5.4. Nodrošināt piedāvājumu glabāšanu vērtēšanas laikā tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kuras nav iesaistītas vērtēšanas procesā.

5.1.5.5. Informējot par rezultātiem, saglabāt pierādījumus par informācijas nosūtīšanas vai nodošanas datumu un veidu (piemēram, faksa izdruka).

5.1.5.6. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi

6.1. Pretendenta tiesības:

6.1.1. Grozīt vai mainīt iesniegto piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, iesniedzot jaunu piedāvājumu ar atzīmi – GROZĪJUMI vai LABOTS.

6.1.2. Atsaukt piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

6.1.3. Savlaicīgi pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentāciju nolikumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

6.1.4. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

6.1.5. Sekot līdzi iespējamiem iepirkuma Nolikuma grozījumiem un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā.

6.1.6. Publisko iepirkumu likuma 83.panta noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas  uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

6.1.7. Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2.  Pretendenta pienākumi:

6.2.1. Sekot līdzi iespējamiem iepirkuma Nolikuma grozījumiem un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā.

6.2.2. Sagatavot un iesniegt piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

6.2.3. Sniegt patiesu un precīzu informāciju.

6.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

6.2.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

VII. Citi jautājumi

7. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Finanšu - tehniskā piedāvājuma forma;

4. Pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksta forma;

5. Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

6. Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/089K

nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)_______________________________________ ,

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties atklātā konkursā „PVC logu izgatavošana un piegāde”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2015/089K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

- _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei;

2.5. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/089K

nolikumam

Tehniskā specifikācija

PVC logu izgatavošana un piegāde

Veicamie darbi:

Jauno PVC logu izgatavošana uzstādīšanai pašvaldības dzīvokļos un piegāde. Logiem komplektā jābūt komplektējošie elementi (eņģes, slēdzenes, rokturi, noslēgelementi, montāžas elementi, iekšējās PVC palodzes un skārda lāseņi). Ja nepieciešams paredzēt gaisa pretvārstu uzstādīšanu logos, pretvārstiem jāstrādā automātiski.

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jauno veramo PVC logu izgatavošana, piegāde | m2 | 1 |
| 2. | Jauno neveramo PVC logu izgatavošana, piegāde | m2 | 1 |
| 3. | Jauno PVC balkona durvju izgatavošana, piegāde | m2 | 1 |
| 4. | Ārējo skārda palodzes izgatavošana, piegāde | m | 1 |
| 5. | Iekšējo PVC palodžu izgatavošana, piegāde | m | 1 |
| 6. | Iekšējas palodzes uzgalis PVC | gab. | 1 |
| 7. | Gaisa pretvārstu uzstādīšana | kompl. | 1 |

Īpašie noteikumi:

- Objektu saraksti tiks izsniegti rakstveidā, pēc vajadzības, visā līguma darbības laikā. Katram objektu sarakstā noteiktam objektam, 2 (divu) darba dienu laikā pēc šī saraksta saņemšanas, saskaņā ar iepirkumā piedāvāto cenu pretendentam jāsastāda tāmi saskaņošanai ar pasūtītāja pārstāvi. Pirms tāmes sastādīšanas pretendentam obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt visus mērījumus. Pēc tāmes saskaņošanas, pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā jāizgatavo un jāpiegādā pasūtīto logu komplektus uz objektu.

- Piegādātā logu komplektā jābūt uzstādītiem visiem nepieciešamajiem komplektējošiem elementiem (izņemot palodzes un lāseņus).

- PVC logu veramai daļai jābūt ar trim vēršanas pozīcijām.

- Rāmiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.3 (W/m2.k). Stikla paketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu ūdens necaurlaidības klase-8A. Skāņas izolācijas - 2 klases. Gaisa caurlaidība - 4 klases. Logu vēja slodzes izturība C4 klases.

- Izstrādājumu garantijas laiks – 5 gadi.

3. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/089K

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar „PVC logu izgatavošana un piegāde”, SIA DDzKSU-2015/089K prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu garumā pēc pasūtījuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā izgatavot un piegādāt uz pasūtījumā noteikto adresi šādus logus par šādām cenām:

| Tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteiktas prasības | Pretendenta piedāvājums (ražotāja nosaukums un precīzs preces apraksts) | Daudzums (mērvienība) | Vienības cena bez PVN | Vienības cena ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| Kopsummā par vienību euro: |  |  |

2. Piedāvājam ______________ gadu garantijas termiņu visiem izstrādājumiem, ar līgumā noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

Mēs apliecinām, ka:

- Piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas, precē nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Esam iepazinušies ar tehniskās specifikācijas īpašiem noteikumiem un garantējam to izpildi.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/089K

nolikumam

PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA) PIEREDZES APRAKSTS

Nozīmīgāko preču piegāžu saraksts

| Nr. p.k. | Attiecīgās piegādes apjoms | Izpildes termiņš (no-līdz) | Piegādes saņēmējs |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

5. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/089K

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>

<Dokumenta parakstīšanas datums>

<Dokumenta Nr.>

Apakšuzņēmēja nosaukums:_____________________________________________________.

Apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr.: ______________________________.

1. Esam izskatījuši konkursa “_________________________”, id.Nr.___  nolikumu (turpmāk – „nolikums”), tai skaitā tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma projektu un piekrītam to nosacījumiem.

2.     Apliecinām, ka:

2.1.  uz apakšuzņēmēju  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.2.  visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

3.    Piedāvājam veikt <darbu veids> darbus  <apakšuzņēmējam nododamā darbu apjoma % ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā darbu apjoma saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Paraksta apakšuzņēmuma amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts Datums |  |

6. PIELIKUMS atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2015/089K

nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

LĪGUMS

par  ____________________________________________ iegādi

Nr.SIA DDzKSU-2015/___

###### Daugavpilī                                       	           		                                2015.gada  ________

___________________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ________________________, turpmāk sauktā Pārdevējs, tās ________________________personā, kur_ rīkojas  uz ___________ pamata, no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk sauktā Pircējs, tās valdes locekļa Jevgeņija personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma “__________”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2015/____ rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,  noslēdz šādu Līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk ______________________________________, turpmāk tekstā Prece.

1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās  Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām, kas ir saskaņotas starp Pusēm finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- CENA, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA

2.1. Līgumcena bez PVN 21% – līdz EUR 60 000 (sešdesmit tūkstoši euro).

2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Preces sortiments un cenas ir atrunātas piedāvājumā. Preces cena līguma darbības laikā jābūt nemainīgai.

- MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

3.1. Apmaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz  Pārdevēja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un tika parakstīta  pavadzīme.

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, tāmi, vietu un laiku Pārdevējs 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas saskaņo ar Pircēja pārstāvi pirms katras konkrētas preces partijas piegādes.

4.2. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

4.3.Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu. Pārdevējs Preci piegādā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja saskaņojuma saņemšanas dienas.

4.4. Pircējam ir tiesības samazināt līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot iegādāto Preces daudzumu. Šajā gadījumā Pārdevējs neizsaka Pircējam pretenzijas.

- PRECES KVALITĀTE

5.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām. Preces garantijas laiks ir __ gadi, no preces iegādes dienas.

5.2. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

5.3. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā..

- PRECES PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, atrisina Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

7.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.4. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pārdevēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

7.5. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu summu.

7.6. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šā Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas 12 mēnešus no līguma parakstīšanas dienas vai  līdz tiks iztērēta šī līguma 2.1.punktā noteiktā summa.

8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

8.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8.4. Jā Līgums tiek izbeigts Pārdēvēja vainas dēļ, tad Pircējam ir tiesības turpmākajos iepirkumos neizskatīt Pārdēvēja piedāvājumus

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.  Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina parakstot Līgumu.

9.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tiktu viņām zināma šī Līguma darbības laikā.

9.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

9.4. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

9.5. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PIRCĒJS | PĀRDEVĒJS |
| --- | --- |
| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS SWEDbank, |  |
| kods HABALV22 |  |
| n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| t.654-07290, f.654-38872 |  |

____________________ J.Oļenovs	    _______________________

z.v.						     z.v.