apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Iepirkumu komisijas 
2015.gada 26.oktobra sēdē, prot.Nr.1

NOLIKUMS

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

„Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/109M

Daugavpils, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2015/101M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Viktors Vahruševs, tālr. 65434979.

  - Kontaktpersona juridiskajos jautājumos: Ineta Suhanova, tālr.: 65407268, e-pasts: ineta.suhanova@dzksu.lv.

  - Siltummezglus apkalpojošās organizācijas kontaktpersonas: SIA „AURA” izpilddirektors Vadims Kazačonoks, tālr.29351795; AB “Axis Industries” Egidijus Chamanskis +37065551205; +37037360234.

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tiklu lietošanu (CPV 64200000-8 (telekomunikāciju pakalpojumi).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamais līguma izpildes termiņš: 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši.

  - Paredzama līgumcena: ne vairāk kā EUR 30000 (trīsdesmit tūkstoši euro).

  - Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

  - Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015.gada 9.novembrim, plkst. 13.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 9.novembrī plkst.13.00, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”

SIA DDzKSU-2015/109M

neatvērt līdz 2015.gada 9.novembrim, plkst. 13.00.

4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

4.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

4.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

4.6. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.7. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.2. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Pretendentam izsniegtas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas licences elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai kopija;

5.2.3. Pretendenta apliecinājums brīvajā formā, ka pretendents datu apstrādei izmanto licencēto programmatūru;

5.2.4. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai;

5.2.5. Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas pretendentam nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;

5.2.6. Finanšu piedāvājums (3.pielikums);

5.2.7. Tehniskais piedāvājums, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām, detalizēti aprakstot pakalpojuma sniegšanai izmantojamas iekārtas, materiālus un citus resursus, kas nepieciešami pakalpojuma veiksmīgai sniegšanai;

5.2.8. Izziņa ar QR kodu no Valsts ieņēmumu dienesta EDS (Elektroniskā deklarēšanas sistēma) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

5.2.9. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.10. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

5.3. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

5.3.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

5.3.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

5.3.3. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5.3.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

5.3.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam piedāvājumu;

5.3.6. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) norādītajām prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

6.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks izskatīti un pretendents tiks izslēgts no iepirkuma.

6.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju. Neatbilstošie piedāvājumi tālāk netiks izskatīti un pretendents tiks izslēgts no iepirkuma.

6.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

6.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.2.6. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pieņems lēmumu par uzvarētāju;

6.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VII. Iepirkuma komisijas darbība

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju;

7.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma vai Publisko iepirkumu likuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

7.6.2. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.3. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.4. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

8.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).

8.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

IX. Citi jautājumi

9. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija (darba uzdevums);

- Finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/109M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/109M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/109M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums

ar telekomunikāciju tīklu lietošanu

- Uzdevums:

1.1. Nodrošināt automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu ar telekomunikāciju tīklu lietošanu.

- Tehniskās prasības:

2.1. Nodrošināt datu pārraides kanālus no siltummezgliem (sk. pielikumā) līdz servera telpai pēc adreses Liepājas iela 21, ar raksturlielumu, kas nav mazāks par 10MBit/s, kanāls simetrisks. Nodrošināt diennakts piekļūšanu datu pārraides kanāliem.

2.2. Organizēt VLAN (Virtual Local Area Network) starp siltummezgliem, vadības serveru (Liepājas ielā 21, Daugavpilī) un siltummezglu apsaimniekojošās organizācijas ofisu SIA „Aura”, Valkas ielā 2N, Daugavpilī un ofisu AB “Axis Indutries”, Lithuania, Kaunas, Kulautuvos g. 45a, kā arī sniegt VLANa tehnisko dokumentāciju valsts valodā.

  - Ethernet pieslēgšanas saskarne (interfeiss) 100 Base-T, spraudnis RJ45 (esošais serveris);

2.4. Piekļūšana tiek veikta pēc protokola TCP/IP.

2.5. Saglabāt esošo IP-adresāciju.

2.6. Nodrošināt vadības protokola BACnet atbalstu.

2.7. Nodrošināt datu pārraides tīkla bojājumu reģistrāciju, ar IP-adresi, laika un bojājumu iemesla norādīšanu, kā arī paredzēt katru mēnesi augstāk norādītās informācijas automātisku nosūtīšanu uz e-pastu info@aura.lv.

2.8. Nodrošināt visu uzstādīto ierīču darbspēju, ņemot vērā apkārtējās vides apstākļus; katru mēnesi izveidot atskaiti par katra siltummezgla datu pārraides apjomu tekstā un grafiskā formātā.

2.9. Nepieciešamības gadījumā paredzēt elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likumu, MK noteikumiem Nr.166 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.10. Atzītajām pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz piedāvātos telekomunikāciju tīklus siltummezglus apkalpojošai organizācijai pārraides pakalpojuma pārslēgšanai, testēšanai un jāsaņem siltummezglus apkalpojošās organizācijas atzinums. Datu pārraides pakalpojuma pārslēgšanas un testēšanas izdevumu apmēru noteic siltummezglus apkalpojošā organizācija (sk.Nolikuma 1.6.punktu). Pretendents sedz attiecīgus izdevumus.

2.11. Pārslēgšanas un testēšanas laikā nodrošināt siltummezglu sistēmas nepārtrauktu darbību (pārtraukumu max. ilgums 6 stundas).

2.12. Nodrošināt Pasūtītājam tehnisko palīdzību visu diennakti.

2.13. Gadījumā, ja datu pārraides kanāls ir bojāts vai saņemto elektronisko sakaru kvalitāte nav apmierinoša, tad Izpildītājam jānovērš bojājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 stundu dienas laikā un 6 stundas nakts laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, reakcijas laiks no pieteikuma saņemšanas brīža 1 stunda.

2.14. Gadījumā, ja pakalpojumu Izpildītājs izmantos ierīces, kas prasa elektrobarošanu, tad elektrobarošanu un patērētās elektroenerģijas apmaksu nodrošina Izpildītājs.

3. Nepieciešamības gadījumā, pretendents var sazinoties ar Nolikuma 1.4.punktā noteikto personu, apskatīt objektā pašreizējo iekšējo sakaru tīklu.

Pielikumā: Dzīvojamo māju saraksts, kur tika ierīkots mūsdienu siltuma mezgls uz 8 lp.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/109M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”, SIA DDzKSU-2015/109M prasībām, piedāvājam 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā sniegt tehniskajā piedāvājumā noteikto pakalpojumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena mēnesī vienam siltummezglam EUR bez PVN | S/mezglu skaits | Kopēja cena mēnesī EUR bez PVN (1*2) | Līgumcena EUR bez PVN (3*12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Datu pārraide no siltummezgliem līdz servera telpai Liepājas ielā 21 (raksturlielums nav mazāks par 10 MBit/s) |  | 692 |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā iesniegt piedāvātos telekomunikāciju tīklus siltummezglus apkalpojošai organizācijai pārraides pakalpojuma pārslēgšanai, testēšanai, segt attiecīgus izdevumus un saņemto siltummezglus apkalpojošās organizācijas atzinumu iesniegt Pasūtītājam.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājums ar telekomunikāciju tīklu lietošanu”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2015/109M

### Līguma projekts

LĪGUMS Nr. SIA DDZkKSU-2015/__

par automatizēto siltummezglu tālvadības iekārtu nodrošinājumu

ar telekomunikācijas tīklu lietošanu

Daugavpilī								   2015gada __.____________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz  Statūtu pamata (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,

un

____________________________________________________________________________________________________________________________________(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, (abi kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-2015/___ rezultātiem,

bez maldības, viltus un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt PASŪTĪTĀJAM diennakts datu pārraidi, saskaņā ar Līgumam pievienoto tehnisko piedāvājumu un specifikāciju (Pielikums Nr.1), dzīvojamo māju siltummezglu sarakstu (Pielikums Nr.2) un Elektronisko sakaru likuma noteikumiem (turpmāk-Pakalpojums).

1.2. Līguma darbības laikā siltummezglu skaits var tikt palielināts vai samazināts. Par ko Puses rakstiski vienojas.

2. PUŠU PIENĀKUMI

2.1. IZPILDĪTĀJA pienākumi:

2.1.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina PASŪTĪTĀJAM  iespēju saņemt un pārraidīt informāciju ar datu pārraides kanāla (turpmāk-kanāls) starpniecību neierobežotā apjomā un sniegt bezmaksas konsultācijas ar iekārtu izmantošanu un noregulēšanu saistītajos jautājumos.

2.1.2.Nodrošināt PASŪTĪTĀJAM tehniskās palīdzības tālruni _______ tehnisko konsultāciju  saņemšanai un bojājumu pieteikšanai.

2.1.3. Gadījumā, ja datu pārraides kanāls ir bojāts vai saņemto elektronisko sakaru kvalitāte nav apmierinoša, tad Izpildītājam jānovērš bojājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2(divu) stundu laikā – dienas laikā un 6(sešu) stundu laikā – nakts laikā no pieteikuma saņemšanas brīža, reakcijas laiks no pieteikuma saņemšanas brīža ir 1(viena) stunda.

2.1.4. Bez maksas atslēgt un pieslēgt objektus (Pielikums Nr.2) pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma (2.3.3.punkts) un 10 (desmit) dienu laikā pēc veiktām izmaiņām parakstīt vienošanos.

2.1.5.Izskatīt PASŪTĪTĀJA iesniegtās rakstveida pretenzijas un sniegt rakstisku atbildi ne vēlāk kā 10(desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas.

2.1.6. Pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA rakstisku iesniegumu, IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt viņa rīcībā esošo statistisko informāciju par PASŪTĪTĀJA darbību kanālā.

2.1.7. Ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citus saistītos normatīvos aktus.

2.3. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

2.3.1. PASŪTĪTĀJS apņemas ievērot Līgumsaistības un veikt IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu  apmaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.

2.3.2. PASŪTĪTĀJS apņemas informēt IZPILDĪTĀJU par kanāla darbības traucējumiem un sadarboties to novēršanā.

2.3.3. Informēt IZPILDĪTĀJU par izmaiņām objektu sarakstā (atslēgšana vai pieslēgšana) ne vēlāk, kā 10 (desmit) dienas iepriekš, kā arī 10 (desmit) dienu laikā pēc veiktām izmaiņām veikt grozījumus līguma Pielikumā Nr.2, ievērojot šā līguma 8.3.punktu.

2.3.4. PASŪTĪTĀJS apņemas neveikt nekādas darbības, kuru rezultātā var tikt bojātas IZPILDĪTĀJA iekārtas vai traucēta normāla kanāla darbība.

2.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt šī Līguma un normatīvo aktu nosacījumiem atbilstošu kvalitatīvu pakalpojumu.

### 3. PUŠU ATBILDĪBA

3.1. IZPILDĪTĀJS neatbild un neuzņemas atbildību par PASŪTĪTĀJA iekārtas darbnespēju un par tiem kanāla bojājumiem, kuri ir radušies neatkarīgi no IZPILDĪTĀJA.

3.2. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par informāciju, kuru viņš izplata datu pārraides kanālā.

3.3. Ja PASŪTĪTĀJA iekārtu vainas dēļ, kanālā radušies bojājumi, tad šo bojājumi novēršanai par attiecīgu samaksu var tikt pieaicināti IZPILDĪTĀJA speciālisti.

3.4. Puses apņemas neveikt darbības, kuras tīšuprāt vai nejauši var kaitēt Pušu prestižam vai interesēm.

3.5. Visas nesaskaņas, kuras var rasties vai rodas Līguma izpildes laikā, Puses risina abpusēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, strīdu izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.PAKALPOJUMU VĒRTĪBA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Paredzētā līguma kopējā summa bez PVN 21% _________EUR (___________________________)  apmērā.

4.2. Cena mēnesī par vienu siltummezglu noteikta bez PVN 21 %  ____EUR (__________). Šajā cenā tiek iekļauti visi ar pakalpojumu saistītie tiešie un netiešie izdevumi, izmaksas par neierobežotu datu pārraides apjomu, nodokļi (izņemot PVN).

4.3. Ikmēneša pakalpojuma maksa (4.1 punkts) ir atkarīga no pieslēgto objektu skaita (Pielikums Nr. 2).

4.3. IZPILDĪTĀJS katra mēneša sākumā, līdz 10.datumam izsūta PASŪTĪTĀJAM  rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtiem pakalpojumiem, atbilstoši pieslēgto objektu skaitam (Pielikums Nr.2). Rēķini tiek izsūtīti uz PASŪTĪTĀJA pasta adresi vai uz e-pasta adresi dzsu@daugavpils.lv (e-rēķins tiek sagatavots Adobe Acrobat PDF faila veidā vai ievērojot likuma „Par grāmatvedību” 7.panta prasības).

4.4. Norēķinus par pakalpojumiem PASŪTĪTĀJS apņemas veikt līdz katra tekoša mēneša 15. datumam par iepriekšējo mēnesi. Par nepilnu mēnesi maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta proporcionāli faktiskajam dienu skaitam, ar precizitāti līdz vienai kalendāra dienai.

4.5. Jebkura apmaksa, saskaņā ar šo Līgumu, kuru veica PASŪTĪTĀJS, tiek uzskatīta par notikušu no brīža, kad PASŪTĪTĀJS ir pārskaitījis naudu uz IZPILDĪTĀJA  norēķina kontu.

4.6. Ja PASŪTĪTĀJS neapmaksā parādu līdz nākošā mēneša pirmajam datumam, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs bez iepriekšējā brīdinājuma apturēt pieeju kanālam līdz pilnīgai parāda samaksai, izņemot gadījumus, ja ir saņemta PASŪTĪTĀJA  pretenzija par izrakstītā rēķina pamatotību.

4.7. Ņemot vērā to, ka norēķini starp pusēm saskaņā ar līguma nosacījumiem tiek veikti pēc faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs celt pretenzijas, ja apjoms tiks samazināts.

5.PAKALPOJUMU KVALITĀTE

5.1.Pakalpojumu kvalitāte ir izmērāms rādītājs, kas raksturo sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu atbilstību tehniskajiem standartiem, normām un līgumam ar PASŪTĪTĀJU.

5.2.IZPILDĪTĀJS neatbild par sniegto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti, ja PASŪTĪTĀJS lieto nesertificētas vai bojātas gala iekārtas un/vai nelicencētu programmatūru.

5.3.Ja kanāls ir bojāts vai saņemto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāte nav apmierinoša, tad PASŪTĪTĀJA pienākums ir pieteikt bojājumu ne vēlāk kā 2(divu) stundu laikā – dienas laikā un 6(sešu) stundu laikā – nakts laikā  no problēmu rašanās brīža.

5.4. PASŪTĪTĀJAM, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir tiesības uz pakalpojuma maksas pārrēķinu (kompensāciju/atlīdzību), kas piemērojams, ja nav ievēroti elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā iekļauto elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes nosacījumi.

6.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANAS NOTEIKUMI

6.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas līdz 201_.gada ____________.

6.2. Katra līgumslēdzēja Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstveidā paziņojot par to otrai Pusei ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja ir konstatēta pamatota līguma noteikumu neatbilstība (izņemot 7.1.punktā minētos apstākļus).

6.3.Ja PASŪTĪTĀJS nenomaksā parādu viena mēneša laikā no kanāla atslēgšanas brīža (punkts 4.6.), Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, bet IZPILDĪTĀJAM saglabājas tiesības pēc abpusējas vienošanās vai tiesas kārtībā pieprasīt PASŪTĪTĀJAM parāda apmaksu.

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

6.4.1. IZPILDĪTĀJS vairāk kā trīs dienas pēc kārtas nenodrošina pieeju kanālam. Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad attiecīgs paziņojums nodots IZPILDĪTĀJA pārstāvim pret parakstu vai 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma iesniegšanas Latvijas pasta nodaļā.

6.4.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas pakalpojumu neatbilstības;

6.4.3. Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta;

6.4.4. Izpildītājs darbu vietā nepamatoti pārtrauc darbu;

6.4.5. Izpildītājs ir pārkāpis Fizisko personu datu aizsardzības likumu, bez Pasūtītāja saskaņojuma iegūtos datus ir nodevis trešajām personām.

7. NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI

7.1. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi (šī Līguma izpratnē nepārvaramas varas apstākļi ir stihiskas dabas katastrofas, t.sk. ūdens plūdi, zemestrīces, zibens, tāpat elektropadeves traucējumi, ugunsgrēki, kara darbība, streiki, valsts iedzīvotāju  nemieri, valsts institūciju izdoti normatīvie akti, kuru iespējamību neviena no līgumslēdzējām pusēm nevarēja vai nevar paredzēt, kā arī nevar novērst ar saprātīgiem līdzekļiem), šajā Līgumā paredzētie saistību izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti, atbilstoši šo apstākļu darbības laikam, kas būtiski ietekmē šī Līguma izpildi kopumā vai to Līguma daļu, kas pakļauta Automašīnas piegādei pēc šo apstākļu iestāšanās.

7.2. Tā līguma slēdzējpuse, kura iepriekšējā Līguma punktā minēto apstākļu dēļ nevar izpildīt Līguma saistības, nekavējoties par to paziņo otrai līgumslēdzējai pusei par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos. Turklāt, pēc otras līgumslēdzējas puses lūguma, jāiesniedz attiecīgajai līgumslēdzējai pusei dokumentus, kas apliecina šādu apstākļu iestāšanos un

izbeigšanos.

8. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

8.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas šajā Līgumā, Civillikumā un Elektronisko sakaru likumā noteiktajā kārtībā.

8.2. Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos. Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt tā punktiem, apliecinot  to ar saviem parakstiem.

8.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi līgumā ir izdarāmi rakstveidā un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

8.4. Jebkura no Pusēm, iepriekš rakstiski brīdinot otru pusi, ir tiesīga, lauzt šo līgumu un pieprasīt atlīdzināt tai nodarītos zaudējumus, ja otra puse pieļāvusi šī Līguma saistību pārkāpšanu.

8.5. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz ___(____________) lapām ar diviem pielikumiem un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

### 9. Līguma pušu rekvizīti un paraksti

### PASŪTĪTĀJS				IZPILDĪTĀJS

| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| --- | --- |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417 |  |
| AS Swedbank |  |
| HABALV22 |  |
| LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| tālr.65407260, fakss 65438872; e-pasts dzsu@daugavpils.lv |  |