UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2016.gada 20.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/033P

„Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, ārsienu siltināšana saskaņā ar projektu”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268

Fakss:    654 38872

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Rasita Latkovska tālr. 65434977

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, ārsienu siltināšana saskaņā ar projektu (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2016. gada 4.jūlijam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 beznokrišņu darba dienas

6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

- pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura darbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;

- pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi un izmantoto būvmateriālu garantijas termiņš ir vismaz 10 (desmit) gadi;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.

8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              R.Zalivska

Suhanova

654 07268

1. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, ārsienu siltināšana saskaņā ar projektu”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/033P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, ārsienu siltināšana saskaņā ar projektu”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2016/033P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.4. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

2.pielikums

DARBA   UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 14, Daugavpilī, ārsienu siltināšana saskaņā ar projektu.

| Nr.p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sastatnes ierīkošana, demontāža (noma) | m2 | 209.30 |
|  | Ķieģeļu sienu apmetums, izlīdzināšana pirms siltumizolācijas līmēšanas | m2 | 209.30 |
|  | Cokola apmetuma remonts ar cementa jāvu | m2 | 8.80 |
|  | Sienas virsmu gruntēšana | m2 | 218.10 |
|  | Cokola profila ierīkošana | m | 12.60 |
|  | Akmens vates B=150mm līmēšana, dībeļu ierīkošana | m2 | 209.30 |
|  | Vates apmēšana ar stikla- šķiedras sietu ar stūra profilu pielietošanu | m2 | 219.40 |
|  | Sienu gruntēšana ar „putz” grunti | m2 | 219.40 |
|  | Sienu dekoratīvais apmetums SAKRET SBP (vai analogu) | m2 | 219.40 |
|  | Fasādes sienu gruntēšana, krāsošana ar akrila fasādes krāsu | m2 | 219.40 |
|  | Parapeta skārda apdares ierīkošana | m | 12.6 |
|  | Cokola virsmu gruntēšana, krāsošana ar cokola krāsu | m2 | 8.80 |
|  | Būvgružu savākšana iekraušana, konteineru noma | m3 | 0.50 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai iesniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, ka arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darba garantija 5 gadi.

- Būvmateriālu garantijas kalpošanas termiņš vismaz- 10 gadi.

- Darbu izpildes termiņš – 2016.gads.

- Remontdarbu veikt 50 bez nokrišņu darba dienu laikā.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietā, pēc darbu pabeigšanas uzkopt darbu vietu.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem. Sienas siltināšanai izmantot sienas cieto akmens vati B=150mm (λ=0.037W/mK).

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kartība”

- Darbus veikt saskaņā ar „ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti” (skat. pielikumā).

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv