IEPIRKUMS

“Pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/047M

2016.gada 28.jūlija sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Pasažieru lifta piegāde un uzstādīšana” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2016/047, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

- JAUTĀJUMS:

Tehniskajā specifikācijā prasīts: Vinča - reduktora, gliemeža vai zobratu bez reduktora, spoles tipa, ar vilcējskriemeli.

„Gliemeža vai zobratu bez reduktora“ ir savstarpēji izslēdzoši jēdzieni, jo gan gliemeža pārnesums gan zobrata pārnesums jau paši par sevi ir reduktora komponenti. Bezreduktora celtnim šādu komponentu nevar būt.

SKAIDROJUMS:

Vinčai jābūt - reduktora, bez reduktora, spoles tipa, ar vilcējskriemeli.

- JAUTĀJUMS:

Norādītā direktīva Nr.95/16/ES kopš šā gada 20.aprīļa nav spēkā.

SKAIDROJUMS:

Sniegt modeļa atbilstības sertifikātu direktīvai 2014/33/EU.

- JAUTĀJUMS:

Prasība - Rūpnīcas garantijas laiks ne mazāk par 5 gadiem.

Garantijas saistības pret pasūtītāju ir piegādātājam nevis rūpnīcai. Šo garantiju termiņi var atšķirties.

SKAIDROJUMS:

Prasība, ka jābūt rūpnīcas garantijas laikam ne mazākam par 5 gadiem paliek spēkā.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 9.4.apakšpunktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkuma nolikuma grozījumus, iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.