[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2016.gada 22.septembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/052P
„Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07268 

Fakss:    654 38872
E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Krapunova, tālr.65425130
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2016.gada 4.oktobrim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 45 beznokrišņu dienas pēc būvatļaujas saņemšanas.
6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);
· pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;

· pretendenta apliecinājums, ka specifikācijā paredzēto un pretendenta izpildīto darbu garantijas termiņš ir vismaz 5 (pieci) gadi un pasūtītājam tiks nodrošināts garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā (oktobrī un aprīlī) garantijas laikā tiks apsekots;
· pretendenta apliecinājums par piekrišanu veikt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu uz gadu, atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktām prasībām (šāds apliecinājums nav vajadzīgs, ja Pretendents iesniedz piedāvājumā atbilstošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi). Izraudzītajam Pretendentam būs jāiesniedz attiecīgo polisi 5 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas;

· pretendenta apliecinājums, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
· pretendenta apliecinājums, ka pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi īstenoti līdzīga rakstura darbi, pievienojot objektu sarakstu un vismaz trīs pasūtītāju pozitīvās atsauksmes;
· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv.
8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              R.Zalivska
Suhanova

654 07268
1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/052P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 


	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu”, (Id.Nr. SIA DDzKSU-2016/052P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
2.pielikums
DARBA   UZDEVUMS
Jumta seguma nomaiņa dzīvojamā mājā Rīgas ielā 76A, Daugavpilī, saskaņā ar projektu
	 Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.

2.

3.

.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
	Jumta  segumu , piekļāvumu segumu noņemšana , jumtu attīrīšana , būvgružu utilizācija

Metāla apdares izjaukšana, būvgružu utilizācija

Veco piltuvju demontāža, būvgružu utilizācija

Deflektoru demontāža, būvgružu utilizācija

Metāla cauruļu (statnes) demontāža, būvgružu utilizācija

Jumtu virsmu  izlīdzināšana ar cementa-smilšu javu M100

Jumta virsmu , piekļāvumu, parapetu  gruntēšana

Betona plātnes no uzgalvjiem demontāža, būvgružu utilizācija

Ventilācijas uzgalvju mūru remonts, būvgružu utilizācija

Jumta virsmu, piekļāvumu, parapetu  līmēšana ar hidroizolācijas apakšslāni

Jumta virsmu   līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu 

Cinkota skārda apdares uzstādīšana , savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču

Cinkoto skārda kupolu uzstādīšana ventilācijas uzgalvjiem 

Cinkoto skārda kupolu uzstādīšana kanalizācijas stāvvadiem

Skārda apdares uzstādīšana ventilācijas uzgalvjiem

Piekļāvumu vietu līmēšana  ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu  ( 2.kārtas) pie ventilācijas uzgalvjiem,  lūkām,  kanalizācijas stāvvadiem , parapetiem

Parapetu nosegšana ar cinkotu skārdu , savienojumu veikt ar dubulto horizontālo valču

Jauno lietus ūdeņu piltuvju ar sietiņu uzstādīšana


	m2

m2

gab.

gab.

gab.

m2

m2

uzgalvis

uzgalvis

m2

gab.

m

gab.

gab.

m

m2

m2

gab.


	678

11

3

7

3

350

678

15

15

678

601

105

15

12

67

48

29

3


  Īpašie noteikumi:
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas  patstāvīgi  apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.
2. Jumta seguma remontam virskārtai izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) – Δ4.0 mm biezumā, apakškārtai – Δ2.5 mm biezumā (ar polimera stiegrošanu).
3. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.
4. Darba garantija- 5 gadi.
5. Jāiesniedz garantijas perioda garantijas polise uz 5 gadiem. 
6. Remontdarbus veikt 45 dienās (bez dienām ar nokrišņiem) pēc būvatļaujas saņemšanas.
7. Remonta darbu veikšanas laikā, sastādīt segto darbu  aktus, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktus uz nākamajām darbu veidiem:

· uz izlīdzinošās cementa kārtas ierīkošanu (p.6 darba uzdevuma);

· uz jumta virsmu gruntēšanu (p.7 darba uzdevuma);

· apakšslāņa līmēšana (p.10 darba uzdevuma);

8. Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.
9. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā (oktobrī un aprīlī ) garantijas laikā tiek apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu. 

10. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.
11. Darbu veikšanas laiks – 2017.gada pavasaris.
12. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








