[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2016.gada 11.novembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/057P
„PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī, kāpņu telpās”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872
E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – I.Komar, tālr.654 31939
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī, kāpņu telpās (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 14.novembrim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.
6.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);
· pretendenta Būvkomersanta reģistra vai līdzvērtīga reģistra ārvalstīs izdota reģistrācijas apliecības kopija;
· pretendenta apliecinājums, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
· pretendenta apliecinājums, ka iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanā ir pieredze, pievienojot informāciju par triju gadu periodā veiktajiem būtiskākiem darbiem un vismaz divu pasūtītāju pozitīvās atsauksmes. Informācijā par veiktajiem darbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo darbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti.
· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

7. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.
8. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                              R.Zalivska
Strelkova
654 07268
1. pielikums
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī, kāpņu telpās”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/057P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „PVC logu bloku uzstādīšana dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī, kāpņu telpās”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2016/057P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.4. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
2.pielikums
DARBA  UZDEVUMS
PVC logu bloku uzstādīšanai dzīvojamās mājas Bauskas ielā 108, Daugavpilī, kāpņu telpās 

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība


	Daudzums

	1.
	Koka logu bloku ar ieliktņiem demontāža, būvgružu utilizācija
	logs
	24

	2.
	Jauno kāpņu telpu  PVC logu bloku ar furnitūru,  ar logu siltināto ieliktņu ar šprosēm bez melnā krāsa gumiju apdare montāža
	logs
	24

	3.
	Iekšējās PVC  palodzes ierīkošana B=160 mm
	m
	46.80

	4.
	Ārējās palodzes ierīkošana B=200 mm no cinkotā skārda
	m
	76.80

	5.
	Logu  ailu sānu iekšējā apdare  ar ģipškartonu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana                                                                    
	m2
	11.40

	6.
	Logu  ailu sānu ārējā apdare  (apmetums)                                                                    
	m2
	17.00


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.
2. Darbus veikt saskaņā ar skici (sk.pielikumā), ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.
3. Speciālistiem, kas veic logu uzstādīšanu, jābūt sertificētiem LLDRA vai līdzīgā iestādē.
4. Rāmiem izmantojami 5-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.3         (W/m2.k). Stiklopaketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu ūdens necaurlaidības klase - 8A. Skāņas izolācija  - 2 klases. Gaisa caurlaidība - 4 klases. Logu vēja slodzes izturība -  C4 klases.
5. Loga būvdziļums ne mazāk par 70 mm.
6. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru Pasūtītāja pārstāvis paraksta objekta apsekošanas laikā, ja nav konstatēti trūkumi.
7. Darbu garantijas laiks - 3 gadi no akta par izpildītiem darbiem parakstīšanas brīža.

8. Darbu izpildes termiņš – 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.
9. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darbā vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas (kāpņu telpas).
10. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

11. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








