apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas
2016.gada 8.decembra sēdē (protokols Nr.1)

NOLIKUMS

iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8. 2 pantā noteiktajā kārtībā

„Santehnikas materiālu piegāde”

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/093M

Daugavpils, 2016

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2016/093M.

  - Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, NMR Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417, Latvijas Republika.

  - Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu.

  - Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Olga Strelkova, tālr.: 65407268, e-pasts: olga.strelkova@inbox.lv

  - Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets: santehnikas materiālu piegāde (CPV 44411000-4 (santehnika)).

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

  - Paredzamā līgumcena: līdz EUR 21000.00 (divdesmit viens tūkstotis euro).

  - Iepirkums paredz iepirkumu līgumu slēgšanu (4.pielikums).

  - Līgumu izpildes vieta: Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.

  - Precīzs darbu apraksts ir noteikts tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad attiecīgs paziņojums par iepirkumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2016.gada 20.decembrim, plkst. 14.00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā.

3.3. Piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 20.decembrī plkst.14.10, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 210.kabinetā.

3.4. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

- Piedāvājuma noformēšana

4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīti pretendenta rekvizīti un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Iepirkumam Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta noteiktajā kārtībā

“Santehnikas materiālu piegāde”

SIA DDzKSU-2016/093M

neatvērt līdz 2016.gada 20.decembrim, plkst. 14.10

4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez neatrunātiem labojumiem. Ja dokumenti iesniegti citā valodā, pretendents pievieno tiem tulkojumu, un tā pareizību apliecina Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" noteiktajā kārtībā.

4.3. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, tās pareizību apliecina Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.

4.4. Pieteikumu, apliecinājumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu, un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas uzņēmumu reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

4.5. Pieteikums, apliecinājums, finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

4.6. Aizpildot finanšu piedāvājumu, cenā ietver visas ar iepirkuma priekšmetu saistītās izmaksas, atlaides un piemaksas, kā arī visus nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

4.7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

4.8. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

5.1. Prasības pretendentiem:

5.1.1. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā;

5.1.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi.

5.1.3. Pretendents ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai.

5.2. Iesniedzamie dokumenti:

5.2.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums);

5.2.2. Pretendenta apliecinājums, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

5.2.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze santehnikas materiālu piegādē, norādot būtiskākas piegādes iepriekšējo divu gadu laikā (summas, laiku un saņēmējus).

5.2.4. Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu;

5.2.5. Speciālpilnvaras oriģināla eksemplārs – ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona;

5.2.6. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei.

5.3. Pretendentam ir tiesības iesniegt izziņu ar QR kodu no Valsts ieņēmumu dienesta EDS (Elektroniskā deklarēšanas sistēma) par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju, ka dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5.4. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu:

5.4.1. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos;

5.4.2. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);

5.4.3. pretendents nav iesniedzis dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5.4.4. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

5.4.5. Pretendents iesniedzis neatbilstošu darba uzdevumam/tehniskai specifikācijai piedāvājumu;

5.4.6. Ja pieprasīto paraugu izvērtēšanas rezultātā tiks konstatēts, ka tie neatbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām;

5.4.7. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšana

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu par vienību kopsummā, kas atbilst Nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

6.2. Iepirkuma komisija:

6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu.

6.2.2. Pārpaudīs pretendenta iesniegtos dokumentus - vai ir iesniegti visi dokumenti, un vai iesniegtās dokumentu kopijas ir apliecinātas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, vai dokumentus ir parakstījušas tam attiecīgi pilnvarotas personas un citas prasības.

6.2.3. Pārbaudīs piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju (darba uzdevuma) prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju.

6.2.4. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu;

6.2.5. Attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārbaudīs informāciju par to vai:

6.2.5.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

6.2.5.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

6.2.6. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;

6.2.7. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

6.2.8. Ja iepirkuma līgums ar izraudzīto pretendentu noteiktajā termiņā netiek parakstīts, pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis šī nolikuma 7.1.punkta noteikumiem atbilstošu piedāvājumu.

6.3. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa netiks vērtēti.

VII. Iepirkuma komisijas darbība

7.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.

7.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

7.3. Komisijas loceklis nevar vienlaikus pārstāvēt pasūtītāja un pretendenta intereses, kā arī nevar būt saistīts ar pretendentu.

7.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.

7.5. Komisijai ir šādas tiesības:

7.5.1. pieprasīt izskaidrot piedāvājumā iekļauto informāciju un iesniegt paraugus;

7.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neatbilst dotā Nolikuma prasībām;

7.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

7.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

7.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no šī iepirkuma Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

7.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

7.6.1. pēc ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniegt skaidrojumus, ja pieprasījums saņemts ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

7.6.2. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;

7.6.3. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;

7.6.4. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

7.7. Komisijas darba organizācija:

7.7.1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

7.7.1.1. organizē un vada komisijas darbu;

7.7.1.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;

7.7.1.3. sasauc un vada komisijas sēdes.

7.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

VIII. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

8.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju.

8.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas uzņēmuma mājas lapā internetā.

8.5. Izraudzītajam pretendentam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par rezultātiem saņemšanas, jāparaksta iepirkuma līgums.

IX. Citi jautājumi

9.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma;

- Iepirkuma līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Santehnikas materiālu piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/093M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā „Santehnikas materiālu piegāde”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/093M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līguma projekta nosacījumiem;

2.3. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Iesniedz piedāvājumu šādai/ām iepirkuma daļai/ām: ___________________________.

4. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Santehnikas materiālu piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/093M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Pretendents nodrošina Tehniskajā specifikācijā norādīto santehnikas materiālu piegādi 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

- Pasūtītājam nepieciešamo santehnikas materiālu saraksts:

| Nr. p.k. | Preces minimāls apraksts | Mērv. |
| --- | --- | --- |
|  | Emaljēta izlietne ar kronšteiniem, izmērs 500mm x 600mm | gab. |
|  | Emaljēta izlietne ar kronšteiniem, izmērs 500mm x 500mm | gab. |
|  | Emaljēta izlietne ar kronšteiniem, izmērs 500mm x 450mm | gab. |
|  | Fajansa izlietne, platums 400 mm | gab. |
|  | Fajansa izlietne, platums 450 mm | gab. |
|  | Fajansa izlietne, platums 500 mm | gab. |
|  | Sifons universālais izlietnei Viega vai ekvivalents 1”1/4x1”1/2 | gab. |
|  | Sifons vannai universālais Viega vai ekvivalents | gab. |
|  | Sifona līkums ∅40 | gab. |
|  | Klozetpods ar slīpo izeju | gab. |
|  | Klozetpods ar vertikālo izeju uz leju | gab. |
|  | Kompakts ar slīpo izeju ar vāku (450) | gab. |
|  | Kompakts ar taisno izeju ar vāku (900) | gab. |
|  | Ūdens maisītājs virtuvei, krāsa - hroms | gab. |
|  | Ūdens maisītājs vannai komplektā ar aksesuāriem (dušas šļūtene, dušas klausule, turētājs), krāsa –hroms | gab. |
|  | Izlietnes krāns vienam ūdens pieslēgumam, krāsa - hroms | gab. |
|  | Krāns vienam ūdens pieslēgumam ar pievadu no sienas, krāsa - hroms | gab. |
|  | Izlietnes maisītājs ar pievadu no sienas, krāsa - hroms | gab. |
|  | Krāns hromēts, parametri ½ - ¾ | gab. |
|  | Plastmasas skalojamā kaste klozetpodiem | gab. |
|  | Taisnstūra vanna 1.5m ar kājām | gab. |
|  | Taisnstūra vanna 1.6m ar kājām | gab. |
|  | Konsole 500 mm ar spēka plecu | gab. |
|  | Līmlente universālā, biezums 48mm, garums vismaz 50m | gab. |
|  | Līmlente universālā, biezums 50mm, garums vismaz 50m | gab. |
|  | Līmlente universālā, biezums 75mm, garums vismaz 50m | gab. |
|  | Gofrēta caurule ∅40, krāsa - balts | m |
|  | Keramiskā skalojamā kaste, blīves izmērs 115x70x15 | gab. |
|  | WC ekscentriķis, krāsa - balts | gab. |
|  | WC līkums 45°, krāsa - balts | gab. |
|  | WC līkums 90°, krāsa - balts | gab. |
|  | Izplūdes vārsts fajansa skalojamai kastei | gab. |
|  | Ieplūdes vārsts skalojamai kastei ar sānu pievadu ½” | gab. |
|  | Ieplūdes vārsts skalojamai kastei ar pievadu no apakšas ½” | gab. |
|  | WC stiprinājumi, d 8mm x 80mm | kompl. |
|  | Pārejas blīve, parametri 76-50, krāsa - balts | gab. |
|  | Pārejas blīve, parametri 50-40, krāsa - balts | gab. |
|  | Pārejas blīve, parametri 76-40, krāsa - balts | gab. |
|  | Pārejas blīve, parametri 50-26, krāsa - balts | gab. |
|  | Ekscentriķis maisītājam, komplekts 2 gab. | kompl. |
|  | Stiprinājums fajansa izlietnei, d 8mm | kompl. |
|  | Stiprinājums fajansa skalojamai kastei (metāl.) | kompl. |
|  | Pakulas (bize), vismaz 200g | gab. |
|  | Blīvējamā pasta, necietējoša, vītņu savienojumu blīvēšanai ūdensapgādes, apkures un karstā ūdens (max 130° C/8 bar) sistēmās, vismaz 250g, Unipak vai ekvivalents | gab. |
|  | Kanalizācijas cauruļu slīdsmēre, lubrikants uz silikona bāzes, piemērots uzmavcauruļu, cauruļu ar blīvgredzenu u.c. motāžai, vismaz 250g, Super Glidex vai ekvivalents | gab. |
|  | Kabeļu saites, parametri 7.6mm x 450 mm, iepakojums vismaz 100 gab. | gab. |

3. Paredzamais apjoms: līdz līgumsummas vērtības pēc pasūtījumiem sasniegšanai.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Santehnikas materiālu piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/093M

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Santehnikas materiālu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2016/093M prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Preces detalizēts apraksts (ražotājs, īpašību precīzs apraksts) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …. |  |  |  |
| Cena par vienu vienību kopsummā EUR: |  |  |

2. Piedāvājam __(___________) gadu garantijas termiņu visiem izstrādājumiem (precēm), ar līgumā noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

3. Garantējam Jums:

  - Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

“Santehnikas materiālu piegāde”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/093M

Līguma projekts

LĪGUMS

par  ____________________________________________ piegādi

Nr.SIA DDzKSU-2016/___

###### Daugavpilī                                       	           		                                2016.gada  ________

___________________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ________________________, turpmāk sauktā Pārdevējs, tās ________________________personā, kur_ rīkojas  uz ___________ pamata, no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk sauktā Pircējs, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma “__________”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2016/____ rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,  noslēdz šādu Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk ______________________________________, turpmāk tekstā Prece.

1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās  Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām, kas ir saskaņotas starp Pusēm finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- CENA, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA

2.1. Līgumcena bez PVN 21% – ne vairāk kā EUR __________ (_______________ euro).

2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Preces sortiments un cenas ir atrunātas piedāvājumā. Preces cena līguma darbības laikā jābūt nemainīgai.

- MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

3.1. Apmaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz  Pārdevēja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un tika parakstīta  pavadzīme.

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas piegādes.

4.2. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

4.3. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu. Pārdevējs Preci piegādā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.4. Pircējam ir tiesības samazināt līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot iegādāto Preces daudzumu. Šajā gadījumā Pārdevējs neizsaka Pircējam pretenzijas.

- PRECES KVALITĀTE

5.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām. Preces garantijas laiks ir ______ gadi, no preces iegādes dienas un pavadzīmes parakstīšanas dienas.

5.2. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

5.3. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā.

- PRECES PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, atrisina Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.4. Ja Pircējs neievēro Preces apmaksas termiņus, tad Pircējs maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no rēķina summas par katru kavētā maksājuma dienu.

7.5. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

7.6. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, par to iepriekš brīdinot Pārdevēju, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu summu.

7.7. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šā Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma parakstīšanas dienas vai līdz pušu pilnīgai līgumsaistību izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

8.3. Ja Līguma 8.1.punktā noteiktajā termiņā kopēja summa pēc pasūtījumiem nesasniedz Līguma 2.1.punktā noteiktās līgumsummas apmēru, Līgums var tikt pagarināts.

8.4.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.  Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina parakstot Līgumu.

9.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tiktu viņām zināma šī Līguma darbības laikā.

9.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

9.4. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas, brīdinājumi un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi.

9.5. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

9.6. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PIRCĒJS | PĀRDEVĒJS |
| --- | --- |
| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS SWEDbank, |  |
| kods HABALV22 |  |
| n/k LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| t.654-07290, f.654-38872 |  |

____________________ J.Oļenovs	              _______________________

z.v.						                     z.v.