IEPIRKUMS

“PVC logu izgatavošana un piegāde”
identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/013M

INFORMĀCIJA saistībā ar iepirkumu „PVC logu izgatavošana un piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2017/013M:
INFORMĀCIJA IEINTERESĒTĀM PERSONĀM:

Iepirkuma tehniskās specifikācijas 5.punktā ir drukas kļūda. Teksts ar labojumiem:

“Rāmiem izmantojami 6-kameru profili ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.3 (W/m2.k). Stikla paketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu U<=1.0 (W/m2.k). Logu ūdens necaurlaidības klase-8A. Skāņas izolācijas - 2 klases. Gaisa caurlaidība - 4 klases. Logu vēja slodzes izturība C4 klases.”
Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 8.4.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.
