PAGE  

KONSOLIDĒTS

apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
iepirkumu komisijas 
2017.gada 24.februāra sēdē (protokols Nr.1)
Grozījumi: 23.03.2017. protokols Nr.3
ATKLĀTA KONKURSA
“Dzīvojamo māju remonta darbi”

NOLIKUMS 

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/032K

Daugavpils, 2017
I.Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DDzKSU-2017/032K.

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālrunis, fakss
	654 07260, 654 38872

	Elektroniskā pasta adrese
	dzksu@dzksu.lv

	Kontaktpunkts
	Iepirkumu speciālists 304.kabinetā

	Kontaktpersona
	Olga Strelkova

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	Faksa Nr.
	654 38872

	e-pasta adrese
	olga.strelkova@dzksu.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00


1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 13.aprīlim, plkst.14.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 304.kabinetā.

1.3.2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

1.3.4 Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

1.3.5. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 13.aprīlī, plkst.14.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 210.kabinetā (2.stāvs).

1.3.7. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

1.3.8.
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids: 
1.4.1. Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

1.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise par summu:

- 1840.00 euro (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi), ja pretendents iesniedz piedāvājumu konkursa 1.DAĻAI;

- 1400.00 euro (viens tūkstotis četri simti euro un 00 centi), ja pretendents iesniedz piedāvājumu konkursa 2.DAĻAI;

- 1000.00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi), ja pretendents iesniedz piedāvājumu konkursa 3.DAĻAI;

- 600.00 euro (seši simti euro un 00 centi), ja pretendents iesniedz piedāvājumu konkursa 4.DAĻAI;

- 500.00 euro (pieci simti euro un 00 centi), ja pretendents iesniedz piedāvājumu konkursa 5.DAĻAI; 
vai iemaksājot attiecīgo summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursa „Dzīvojamo māju remonta darbi”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/032K, 1.DAĻĀ/2.DAĻĀ….
1.4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;
1.4.5. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.4.6. Konkursa piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma vai ar neatbilstošo konkursa nolikuma prasībām piedāvājuma nodrošinājumu, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.
1.4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.4.7.1. Nolikuma 1.4.3.punktā noteiktajam termiņam;
1.4.7.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.4.9. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.4.9.1. 
garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikuma 1.4.8.punktā noteiktajos gadījumos;
1.4.9.2. 
garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;
1.4.9.3. 
garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.4.9.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
1.4.9.5. 
prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.4.10. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.4.10.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikuma 1.4.8.punktā noteiktajos gadījumos;
1.4.10.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
1.4.10.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.4.10.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
1.4.10.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.4.11. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam:

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā.
1.5.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„Dzīvojamo māju remonta darbi”

Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/032K
neatvērt līdz 2017.gada 13.aprīlim, plkst.14.00.

1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.
1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;
1.5.6.Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.
1.5.7. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.

1.5.8. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus. 

1.5.9. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrību.

1.6. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

1.6.1. Tehniskais piedāvājums: atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija noteikumiem Nr.330 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sastādītas tāmes, ievērojot tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības (saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu).

1.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.7. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

1.7.1.
Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).
1.7.3.
Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

1.7.4. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas ar priekšmetu saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas, drukāšanas, transporta pakalpojumi, atlīdzība apakšuzņēmējiem u.c.).

1.7.5.
Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.8. Cita informācija:

1.8.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 2.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.8.2. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski dotajiem jautājumiem tiks publicētas SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;

1.8.3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. 

1.8.4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā.

1.8.5. Nolikuma grozījumu gadījumā, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

1.8.6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.8.7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski, vai piegādājot personīgi Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta. 

1.8.8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.

1.8.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

1.8.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.
II. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku celtniecības darbi: dzīvojamo māju ventizvadu remontdarbi; dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi; dzīvojamo māju jumtiņu remontdarbi; dzīvojamo māju cokolu krāsošanas un remonta darbi; dzīvojamo māju balkonu remonta darbi.

2.2.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts piecās daļās:

2.2.1. 1.DAĻA „Dzīvojamo māju balkonu remonta darbi” – līgumsumma līdz EUR 92000 bez PVN;

2.2.2. 2.DAĻA „Dzīvojamo māju ventizvadu remonta darbi” – līgumsumma līdz EUR 70000 bez PVN;

2.2.3. 3.DAĻA „Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi” – līgumsumma līdz EUR 50000 bez PVN;

2.2.4. 4.DAĻA „Dzīvojamo māju jumtiņu remonta darbi” – līgumsumma līdz EUR 30000 bez PVN;

2.2.5. 5.DAĻA „Dzīvojamo māju cokolu krāsošanas un remonta darbi” – līgumsumma līdz EUR 25000 bez PVN.

2.3. Paredzamais iepirkuma līguma 2.-5.DAĻĀ izpildes termiņš: 6 (seši) mēneši, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

2.4. Paredzamais iepirkuma līguma 1.DAĻĀ izpildes termiņš: 8 (astoņi) mēneši, saskaņā ar iepirkuma līguma nosacījumiem.

2.5. Kopēja paredzamā līgumcena: līdz EUR 267 000 (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši euro).

2.6. Pretendentiem nav tiesību iesniegt piedāvājumu variantus.

2.7.  Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 7.pielikumā.

2.8.  Iepirkuma līgums tiks slēgts atsevišķi par katru daļu.

2.9.  Iepirkuma CPV kods: 45211340-4 (daudzdzīvokļu ēku celtniecības darbi).
2.10. Līguma izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija.

2.11. Iepirkuma priekšmets katrai daļai detalizēti noteikts konkursa nolikuma Tehniskajās specifikācijās (2.pielikums).
2.12. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām.
III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un 

iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai

3.1. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
3.1.1. satura rādītājs;

3.1.2. komersanta vadītāja parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šī Konkursa Piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; 

3.1.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos Konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu), kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu);


3.1.4. parakstīts Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu, ievērojot Nolikuma 1.6.punkta prasības;

3.1.5. parakstīts Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu, ievērojot Nolikuma 1.7.punkta prasības; 

3.1.6. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā). Ja piedāvājuma nodrošinājumu iemaksā kontā, pievieno maksājuma uzdevuma kopiju;

3.1.7. kvalifikācijas dokumenti, kuri noteikti šajā nodaļā un aizpildīt Nolikuma 4. un 6.pielikumu.

3.1.8. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Publisko iepirkumu likuma 48.pants). Ja atbilstoši pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukai par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, redzams, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi), pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt paskaidrojumu par minēto faktu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem. Nosacījums nav attiecināms uz ārvalstu pretendentiem.

3.2. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem. 

3.3. Pretendentu kvalifikācijas prasības un iesniedzamā informācija kvalifikācijas apliecināšanai:

	Kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamie dokumenti 
kvalifikācijas apliecināšanai

	3.3.1.
Pretendents ir reģistrēts LR Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju).
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz:

1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas attiecīgajā valstī netiek izdotas);

2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	3.3.2.
Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē.
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz:

1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa;

2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	3.3.3.
Pretendents nodrošina kvalificētu  būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei.
	Iepirkuma līgumā iesaistāmo būvspeciālistu saraksts (Nolikuma 6.pielikums), vismaz šādās jomās:
būvspeciālisti ēku būvdarbu vadīšanā 

	3.3.3.1 Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei.
	Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (Nolikuma 6.pielikums) un viņu profesionālās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

2.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: jumiķis, skārdnieks, apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs), mūrnieks.

3.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs).
4.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: jumiķis, skārdnieks, apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs).

5.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs), betonētājs.

	3.3.4. Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 68.panta regulējumu. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

	3.3.5.
Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem. 
	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka Pretendents veiks darbus atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, Eiropas savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.

	3.3.6. Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā (attiecīgā daļa) noteikto būvdarbu vai līdzīgo būvdarbu veikšanā, kur par iepriekšējiem trim gadiem vismaz 3 (triju) līgumu summas nav mazākas par 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši) euro vērtībā bez PVN
	Pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksts (Nolikuma 4.pielikums)

	3.3.7.Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem finanšu gadiem nav mazāks par EUR 50000 (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN.

Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.


	Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par EUR 50000 (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN) par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.

Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa finanšu gadiem.

	3.3.8.
Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un būvspeciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu sertificēto speciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.


3.5.  Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
3.5.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

3.5.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
IV. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji

4.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies Publisko iepirkumu likuma un šī Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.
4.2.  Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijam.

4.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet arī tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

4.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

4.5. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

4.6. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.

4.7. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
4.8. Iepirkuma komisija:

4.8.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;
4.8.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;
4.8.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju;
4.8.4. Pārbaudīs pretendenta finanšu piedāvājumu;
4.8.5. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
4.8.6. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu esamību attiecībā uz pretendentiem;
4.8.7. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
4.8. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai tā pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts (nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem), ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta. 
4.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
V. Iepirkuma komisijas darbība
5.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.
5.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
5.3. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.
5.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
5.5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.5.1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
5.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat​bilst dotā Nolikuma prasībām;
5.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
5.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
5.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

5.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

5.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;
5.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
5.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

5.7. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

5.7.1. organizē un vada komisijas darbu;
5.7.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;
5.7.3. sasauc un vada komisijas sēdes;
5.7.4. paraksta Nolikumu un tā grozījumus.

5.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas priekšsēdētāja pienākumus izpilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ja tāds ir nozīmēts.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi
6.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
6.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
6.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
6.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.
6.5. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Nolikuma 1.4.8.apakšpunktā noteiktos nosacījumus.

VII. Citi jautājumi
4.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

VIII. Nolikuma pielikumu saraksts

1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2. Tehniskā specifikācija; 

3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma; 

4. Pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksta forma;

5. Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

6. Iepirkuma līguma projekts.
1. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/032K
nolikumam 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)_______________________________________ ,

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Dzīvojamo māju remonta darbi”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2017/032K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:


2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;


2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;


2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;


2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei;


2.5. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.


3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs
	Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības

dalībnieks)
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz  kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām

	1.
	
	
	
	
	



4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


2. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/032K
nolikumam
TehniskāS specifikācijaS
Tehniskā specifikācija atklātā konkursa 1.DAĻAI
“Dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”
1. Ražošanas remontdarbi paredz balkonu remontus tipveida dzīvojamās mājās un mājās, kuras celtas pēc individuālā projekta.

2. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar LR standartiem un normatīviem. Darba izpildes laikā, katram objektam (balkonam) izstrādāt atsevišķo tāmi un saskaņot ar pasūtītāju. Nododot katru objektu, objekta nodošanas dokumentiem jāpievieno atbilstības dokumenti. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražošanas tehnoloģijām un būvniecības noteikumiem. Segto darbu nodošanai pieaicināt namu pārvaldes inženieri, sastādīt un parakstīt segto darbu pieņemšanas aktu.

3. Veicot ražošanas darbus nodrošināt zemāk izvietoto balkonu saglabāšanu. Ievērojot darba drošības noteikumus.

4. Izmantojamo iekārtu elektroapgādes jautājumu remontdarbu izpildītājs lemj patstāvīgi, iekļaujot visus izdevumus mehānismos.

5. Veikto darbu un materiālu garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

6. Remontu darbu izpildes termiņš -2017.gads, no maija līdz decembrim.

7. Nomainīt balkona apšuvi saskaņā ar mājas krāsu pasi.
8. Tehnisko piedāvājumu sastādīt saskaņā ar LBN 501-15.
9. Paredzamā līgumsumma – līdz EUR 92000.00 (bez PVN). Remontējamo balkonu saraksts tiks iesniegts pēc līguma parakstīšanas. Paredzēt darbu veikšanu visos namu apsaimniekošanas iecirkņos vienlaikus.
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	mērvienība
	daudzums

	
	
	
	

	1
	Balkonu apšuves izjaukšana
	m2
	1.00

	2
	Balkona apšuves ierīkošana ar "Onduline"(vai analogu) bitumena šīfera viļņotās loksnēm
	m2
	1.00

	3
	Balkona apšuves ierīkošana ar "Ruukki" (vai analogu) PP20 skārda krāsotām loksnēm ar PURAL pārklājumu
	m2
	1.00

	4
	Balkona cementa (asfalta) seguma kārtas izjaukšana
	m2
	1.00

	5
	Balkona betona pamatnes remonts ar remonta jāvu un ar armatūras antikorozijas apstrādi
	m2
	1.00

	6
	Balkona augšejās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas
	m2
	1.00

	7
	Balkonu metāliskā norobežojuma remonts, metināšanas darbi
	m2
	1.00

	8
	Balkonu metāliskā norobežojuma nomaiņa
	m2
	1.00

	9
	Balkonu nožogojuma metāliskās konstrukcijas attīrīšana, sagatavošana, krāsošana ar pretkorozijas krāsu
	m2
	1.00

	10
	Metāliskā aprāmošana leņķa* (45*45) nomaiņa
	m
	1.00

	11
	Cementa izlīdzinošās kārtas (viduvēji 50mm) balkona plātnes augšējās virsmas ierīkošana ar metāliskā sieta ielikšanu Ø3 (100*100)mm
	m2
	1.00

	12
	Balkona plātnes apakšējās virsmas aizsargbetona slāņa (līdz 30mm) atjaunošana ar remonta jāvu un ar armatūras antikorozijas apstrādi
	m2
	1.00

	13
	Balkona plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana
	m2
	1.00

	14
	Balkona plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu (ārdarbiem)
	m2
	1.00

	15
	Balkona skārda apdares lāseņa nomaiņa ieskaitot tā izgatavošanu
	m
	1.00

	16
	Koka margu rokturu nomaiņa 
	m
	1.00

	17
	Balkonu metāliskā norobežojuma enkurējuma atjaunošana
	vieta
	1.00

	18
	Atkritumu iekraušana,  utilizācija (konteineru noma)
	m3
	1.00


10. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

· Materiālu izmaksas;

· Darba izmaksas;

· Piegādes, montāžas, pārvietošanas un uzstādīšanas izmaksas;

· Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu.

· Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas. Sastatņu, vai autotorņa izmantošanas nepieciešamus izdevumus iekļaut tāmē virsizdevumos;

· Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas- paredzēt bīstamo atkritumu izvešanu atbilstošai spēkā esošajai likumdošanai ;

· Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

· Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

· Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

· Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
Piezīme: Ja finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.
Tehniskā specifikācija atklātā konkursa 2.DAĻAI
“Dzīvojamo māju ventizvadu remonta darbi”

Darba uzdevums dzīvojamo māju ventizvadu remontam:

Veicamie darbi:
Ventvadu remonts. Skārda jumtiņu uzstādīšana un atjaunošana, metāla apdares nomaiņa. Mūra bojātās daļas atjaunošana, kanālu tīrīšana un darba spējas pārbaude (ja ventilācijas kanāla tīrīšanai tika izsisti sienās caurumi, veikt to aizdari, špaktelēšanu un krāsošanu). Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts. 

Māju adrešu saraksti tiks izsniegti pa etapiem. Paredzēt darbu veikšanu visos namu apsaimniekošanas iecirkņos vienlaikus. 

Materiāli:

silikāta ķieģeļi, cinkots skārds, stiprinājumi, mūrēšanas java, viļņotās jumta loksnes.

Darbu apjoms:


Paredzamā līgumsumma – līdz EUR 70 000 (bez PVN).
Īpašie noteikumi:

1.
Veicot remontdarbus nepieļaut jumta seguma bojājumus, mitruma nokļūšanu dzīvokļos. Nepieļaut kanalizācijas un ventilācijas kanālu aizsērējumu ar būvgružiem un celtniecības materiāliem, ja ir noticis aizsērējums steidzami veikt to attīrīšanu. Kanālu attīrīšanu veikt līdz katram dzīvoklim. 

2.
Veikto darbu kvalitātes un materiālu garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

3.
Remonta darbu izpildes termiņš - 6 mēneši. Paredzamais darbu izpildes laiks 2017. gada maijs- oktobris.

4.
Darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

5.
Autotorņa izmantošanas ilgumu katrā objektā apliecināt ar ceļa zīmēm.

6.
Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražošanas tehnologijam un būvniecības noteikumiem, jāievēro darba drošības noteikumi.

7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

· Materiālu izmaksas;

· Darba izmaksas;

· Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

· Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu.

· Tehnikās un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

· Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas - paredzēt bīstamo atkritumu izvešanu atbilstošai spēkā esošajai likumdošanai ;

· Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

· Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

· Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

· Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
8. Sastādīt tāmes saskaņā ar piedāvātajiem darba veidiem uz katru vienību, ievērojot LBN 501-15 prasības.

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Virs jumta esošās ventizvada mūra bojātās daļas izjaukšana
	100 gab.
	1.00

	2
	Ventizvada atjaunošana
	100 gab.
	1.00

	3
	Ventizvada kanāla tīrīšana
	m
	1.00

	4
	Metāla apdares nomaiņa 
	m2
	1.00

	5
	Ventvadu darbspējas pārbaude
	gab.
	1.00

	6
	Skārda jumtiņa uzstādīšana 
	m2
	1.00

	7
	Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts, nomainot atsevišķas loksnes
	m2
	1.00

	8
	Ķieģeļu virsmu apmetums ar cementa–smilšu javu
	m2
	1.00

	9
	Apmetuma virsmu krāsošana ar tonēto fasādes krāsu (virs jumta seguma)
	m2
	1.00

	10
	Būvgružu iekraušana, izvešana un utilizācija
	t
	1.00

	11
	Autotorņa izmantošana 
	St.
	1.00


9. Ventilācijas kanālu tīrīšana jāveic līdz katra dzīvokļa ventilācijas režģiem. Jāpārbauda kanāla darbspēja un jākonstatē kanāla apmierinoša darbība. Par ventilācijas kanālu tīrīšanas un pārbaudes rezultātiem jāsastāda akts, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.

Piezīme: Ja finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.
Tehniskā specifikācija atklātā konkursa 3.DAĻAI
“Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi”

Darba uzdevums dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijai:

Veicamie darbi: 

Veikt sienu paneļu ārējo šuvju hermetizāciju, paredzot trīs veidus veicamo darbu:

a) ārējo šuvju hermetizācija ar 100% šuvju pildījuma maiņu;

b) šuvju hermetizācija bez šuvju pildījuma nomaiņas;

c) paneļu bojājumu un palodzes hermetizāciju.

Darbu apjoms: 

Paredzamā līgumsumma – līdz EUR 50000 ( bez PVN).

Darba apjoms katrai dzīvojamai mājai būs izsniegts etapos līguma darbības gaitā. Katrā  daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (5.st, 9.st.) šuvju hermetizācijas darba apjoms var sastādīt 6m, 10m, 12m utt.

Īpašie noteikumi:

1. Materiālu garantijas termiņš – vismaz 10 gadi.

2. Darbu kvalitātes garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

3. Remonta darbu izpildes termiņš - 6 mēneši. Paredzamais darbu izpildes laiks 2017. gada maijs- oktobris.

4. Darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

5. Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem. Darbus veikt saskaņā ar materiālu ražošanas tehnoloģijām un būvniecības noteikumiem.

6. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

· Materiālu izmaksas;

· Darba izmaksas;

· Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

· Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas;

· Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

· Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas;

· Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

· Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā;

· Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

· Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
7. Sastādīt tāmes saskaņā ar piedāvātajiem darba veidiem uz katru vienību, ievērojot LBN 501-15 prasības.
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Ārējo šuvju hermetizācija ar 100% šuvju pildījuma maiņu
	m
	1.0

	2
	Šuvju hermetizācija bez šuvju pildījuma nomaiņas
	m
	1.0

	3
	Paneļu bojājumu un palodzes hermetizāciju
	m
	1.0

	4
	Autopacēlājs
	stunda
	1.00


Piezīme: Ja finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.

Tehniskā specifikācija atklātā konkursa 4.DAĻAI
“Dzīvojamo māju jumtiņu remonta darbi”
Darba uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju jumtiņu remontam:

Veicamie darbi:
Esošā veca jumtiņu hidroizolācijas slāņa, veco metāla apdares lokšņu noņemšana un utilizācija, vecas cementa kārtas noņemšana un utilizācija, virsmu sagatavošana, ja nepieciešams atbilstošo slīpumu ierīkošana (izlīdzinoša/ slīpuma veidojoša slāņa biezums ne mazāk ka 50 mm), jauna hidroizolācijas slāņa ierīkošana (pirms hidroizolācijas slāņa ierīkošanas paredzēt gruntēšanu ar bitumena grunti). Hidroizolācijas slānim jābūt ierīkotam ar nepieciešamiem pārlaidumiem jumtiņu un fasādes sienu piekļāvumu vietā. Metāla apdares ierīkošana apkārt jumtiņu perimetra un piekļāvuma vietās pie sienas  (apdares loksnēm jābūt savienotiem ar valci un jābūt ierīkotiem laseņiem). Ja nepieciešams paredzēt ķieģeļu mūra remontu un fasādes paneļu šuvju aizdari. Paredzēt jumtiņu apakšējas virsmas apdari iekļaujot gruntēšanu, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu ar fasādes krāsu. Veikt jumtiņu atbalsta statņu attīrīšanu no rūsas un krāsošanu ar pretkorozijas krāsu (ieskaitot gruntēšanu). Ja nepieciešams izpildīt statņu remontu t.sk. metināšanas darbus. Nepieciešamības gadījumā veikt pilastru (pie ieejas) remontu un krāsošanu ar fasādes krāsu. Savākt un utilizēt būvgružus ar būvuzņēmēja spēkiem.

Materiāli:
Cementa java, bitumena grunts, hidroizolācijas materiāls (apakšklājs un virsklājs), cinkotas metāla apdares loksnes (ja nepieciešams krāsotas), šuvju hermetiķis, mūrēšanas java, ķieģeļi, apmetums, grunts, špaktele, fasādes krāsa, pretkorozijas grunts metālam, pretkorozijas krāsa metālam  un citi nepieciešami materiāli. 

Darbu apjoms:


Paredzamā līgumsumma – līdz EUR 30 000 (bez PVN).
Māju adreses tiks iesniegtas pa etapiem, pēc līguma parakstīšanas. Paredzēt darbu veikšanu visos namu apsaimniekošanas iecirkņos vienlaikus.

Īpašie noteikumi:

1. Jumtiņa seguma remontam izmantojams hidroizolācijas polimēra bituma SBS modificēts ruļļu uzkausējamu materiāls BIPOL XL HKP SLATE tipa vai analogs, apakškārtai BIPOL HPP tipa vai analogs. 
2. Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm:

- uz jumtiņa virsmas sagatavošanu

- uz jumtiņa izlīdzinošas/slīpuma veidojošas kārtas izbūvi

- uz jumtiņa virsmas gruntēšanu

- uz jumtiņa apakškārtas uzklāšanu

- uz jumtiņa apakšēja virsmas apmetuma remontu

- uz jumtiņa apakšēja virsmas apmetuma špaktelēšanu

- uz metāla statņu virsmu sagatavošanu un gruntēšanu.

3. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu. 

4. Remonta darbu izpildes termiņš- 6 mēneši. Paredzamais darbu izpildes laiks 2017. gada maijs-oktobris.

5. Darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

6. Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem

7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

· Materiālu izmaksas;

· Darba izmaksas;

· Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

· Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu.

· Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

· Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas- paredzēt bīstamo atkritumu izvešanu atbilstošai spēkā esošajai likumdošanai ;

· Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

· Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

· Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

· Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
7. Sastādīt tāmes saskaņā ar piedāvātajiem darba veidiem uz katru vienību, ievērojot LBN 501-15.

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Esoša jumtiņu hidroizolācijas slāņa noņemšana 
	m2
	1.00

	2
	Esošo veco metāla apdares lokšņu noņemšana 
	m
	1.00

	3
	Esošas cementa kārtas noņemšana 
	m2
	1.00

	4
	Jumtiņu virsmu remonts, sagatavošana
	m2
	1.00

	5
	Izlīdzinošas/slīpuma veidojošas kārtas izbūve ne mazāk kā 50 mm
	m2
	1.00

	6
	Jumtiņu virsmu gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	1.00

	7
	Metāla apdares no cinkota skārda uzstādīšana apkārt jumtiņa perimetram un piekļāvuma vietā pie sienas  
	m
	1.00

	8
	Jumtiņa ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgo materiālu - apakšklājs
	m2
	1.00

	9
	Jumtiņa ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgo materiālu - virsklājs
	m2
	1.00

	10
	Jumtiņu apakšējas virsmas krāsu attīrīšana
	m2
	1.00

	11
	Jumtiņu apakšējas virsmas gruntēšana
	m2
	1.00

	12
	Jumtiņu apakšējas virsmas apmetuma remonts
	m2
	1.00

	13
	Jumtiņu apakšējas virsmas špaktelēšana
	m2
	1.00

	14
	Jumtiņu apakšējas virsmas krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	1.00

	15
	Ķieģeļu mūra remonts
	m2
	1.00

	16
	Fasādes paneļu šuvju aizdare
	m
	1.00

	17
	Jumtiņu atbalsta stabu remonts, tīrīšana no rūsas, apstrāde ar pretkorozijas grunti, krāsošana ar pretkorozijas krāsu
	m
	1.00

	18
	Pilastru (pie ieejas) remonts, virsmu sagatavošana un krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	1.00

	19
	Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija, konteinera nomā
	m3
	1.00


Piezīme: Ja finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.
Tehniskā specifikācija atklātā konkursa 5.DAĻAI
“Dzīvojamo māju cokolu krāsošanas un remonta darbi”
Darba uzdevums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju cokolu krāsošanai un remontam:

Veicamie darbi:
Esošā veca apmetuma atsišana, ja nepieciešams mūra atjaunošana, caurumu, spraugu aizpildīšana ar javu (vai aizmūrēšana), šuvju ierīkošana vai aizpildīšana ar hermetiķi. Esošo ventilācijas vai aizsardzības režģu attīrīšana un apstrāde ar pretkorozijas krāsu. Esošo lūciņu krāsošana vai jauno ierīkošana. Sienas virsmu gruntēšana ar augstas saķeres gruntīm. Cokola apmetuma ierīkošana pa metāla sietu, virsmu špaktelēšana, krāsošana ar specializēto cokola krāsu divās kārtās. Pagraba logu vai ieejas durvju ārējo aiļu apdares ierīkošana, nepieciešamības gadījuma jaunas skārda apdares (skārda joslas vai vāki) ierīkošana. Krāsu toņus izmantot atbilstoši ēkas fasādes krāsu pases. Savākt un utilizēt būvgružus.

Materiāli:
Ķieģeļi, mūrēšanas java, cokola apmetums, grunts, metāla vai stikla- šķiedras siets, hermētiķis, cinkotā skārda loksnes, metāla lūciņas, cokola krāsa, špaktele, grunts un pretkorozijas krāsa metālam, palīgmateriāli un citi nepieciešami materiāli.

Darbu apjoms:


Paredzamā līgumsumma – līdz EUR 25 000 (bez PVN).
Māju adreses tiks iesniegtas pa etapiem. Paredzēt darbu veikšanu visos namu apsaimniekošanas iecirkņos vienlaikus.

Īpašie noteikumi:

1. Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm:

- uz sienu virsmu remontu, mūrēšanu. 

- uz sienu virsmu gruntēšanu.

- uz sienas virsmu pirmās kārtas krāsošanu.

2. Obligāti izmantot apmetumu, kas ir izturīgs pret nokrišņu un ūdens iedarbības, ka arī, kurš ir mehāniski izturīgs un piemērots cokola apmešanai.

3. Izmantot krāsošanai speciālas fasādes (cokola) krāsas.

4. Darbu veikšanas laikā jābūt spēkā esošai celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

5. Visiem izmantojamiem darbā materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem, nododot katru objektu atbilstības dokumentus ir jāpievieno objekta nodošanas dokumentiem.

6. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.

7. Veikto darbu kvalitātes un materiālu garantijas laiks – vismaz 5 gadi.

8. Remonta darbu izpildes termiņš- 6 mēneši. Paredzamais darbu izpildes laiks 2017. gada maijs-oktobris.

9. Ja dzīvojamā mājā uz fasādes ir arhitektūras detaļas, paredzēt to atkārtošanu un atjaunošanu. 

10. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:

· Materiālu izmaksas;

· Darba izmaksas;

· Piegādes, montāžas un uzstādīšanas izmaksas;

· Nepieciešamo palīgdarbu izmaksas (piem. vājstrāvas tīklu laicīgu pārnešanu.

· Tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;

· Būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas- paredzēt bīstamo atkritumu izvešanu atbilstošai spēkā esošajai likumdošanai ;

· Visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvdarbu pabeigšanai un nodošanai;

· Visas izmaksas saistītas ar darba drošību objekta realizācijas gaitā, tai skaitā atbildīgo darba drošības personu norīkošanu un projekta koordinatora nozīmēšanu;

· Visus likumdošanā paredzētos nodokļus;

· Visus riskus, tai skaitā iespējamos sadārdzinājumus.
11. Sastādīt tāmes saskaņā ar piedāvātajiem darba veidiem uz katru vienību, ievērojot LBN 501-15.
	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1
	Veca apmetuma atsišana
	m2
	1.00

	2
	Ķieģeļu mūra remonts
	m2
	1.00

	3
	Betona sienu izveidošana ieskaitot stiegrojuma karkasa ierīkošanu
	m3
	1.00

	4
	Sienu virsmu gruntēšana
	m2
	1.00

	5
	Cokola apmetuma ierīkošana pa metāla sietu
	m2
	1.00

	6
	Cokola virsmu špaktelēšana
	m2
	1.00

	7
	Cokola virsmas krāsošana divās kārtās ar cokola krāsu
	m2
	1.00

	8
	Šuvju hermetizācija
	m
	1.00

	9
	Esošo režģu, vāku attīrīšana no rūsas
	m2
	1.00

	10
	Esošo režģu, vāku gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu
	m2
	1.00

	11
	Jauno lūciņu montāža
	m2
	1.00

	12
	Cinkotā skārda apdares ierīkošana
	m2
	1.00

	13
	Pagraba logu, pieguļošo ieejas durvju aiļu apdare
	m2
	1.00

	14
	Dekoratīvo šuvju izveidošana
	t/m
	1.00

	15
	Būvgružu izvešana un utilizācija
	m3
	1.00


Piezīme: Ja finanšu piedāvājumā nebūs ietvertas precīzas ziņas par darbiem un pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei, tad visas attiecīgo darbu un pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā.
3. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/032K
nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar atklātā konkursa „Dzīvojamo māju remonta darbi”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/032K prasībām, piedāvājam, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, pēc pasūtītāja pasūtījumiem veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādām cenām: 
1.DAĻA “Dzīvojamo māju balkonu remonta darbi”
	Nr.

p.k.
	Darba apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvātā vienības cena euro
bez PVN
	Piedāvātā vienības cena euro
ar PVN

	1. 
	Balkonu apšuves izjaukšana
	m2
	1.00
	
	

	2. 
	Balkona apšuves ierīkošana ar "Onduline"(vai analogu) bitumena šīfera viļņotās loksnēm
	m2
	1.00
	
	

	3. 
	Balkona apšuves ierīkošana ar "Ruukki" (vai analogu) PP20 skārda krāsotām loksnēm ar PURAL pārklājumu
	m2
	1.00
	
	

	4. 
	Balkona cementa (asfalta) seguma kārtas izjaukšana
	m2
	1.00
	
	

	5. 
	Balkona betona pamatnes remonts ar remonta jāvu un ar armatūras antikorozijas apstrādi
	m2
	1.00
	
	

	6. 
	Balkona augšejās virsmas hidroizolācijas ierīkošana no hidroizolācijas ruļļu materiāla kārtas
	m2
	1.00
	
	

	7. 
	Balkonu metāliskā norobežojuma remonts, metināšanas darbi
	m2
	1.00
	
	

	8. 
	Balkonu metāliskā norobežojuma nomaiņa
	m2
	1.00
	
	

	9. 
	Balkonu nožogojuma metāliskās konstrukcijas attīrīšana, sagatavošana, krāsošana ar pretkorozijas krāsu
	m2
	1.00
	
	

	10. 
	Metāliskā aprāmošana leņķa* (45*45) nomaiņa
	m
	1.00
	
	

	11. 
	Cementa izlīdzinošās kārtas (viduvēji 50mm) balkona plātnes augšējās virsmas ierīkošana ar metāliskā sieta ielikšanu Ø3 (100*100)mm
	m2
	1.00
	
	

	12. 
	Balkona plātnes apakšējās virsmas aizsargbetona slāņa (līdz 30mm) atjaunošana ar remonta jāvu un ar armatūras antikorozijas apstrādi
	m2
	1.00
	
	

	13. 
	Balkona plātnes apakšējās virsmas špaktelēšana
	m2
	1.00
	
	

	14. 
	Balkona plātnes apakšējās virsmas krāsošana ar emulsijas krāsu (ārdarbiem)
	m2
	1.00
	
	

	15. 
	Balkona skārda apdares lāseņa nomaiņa ieskaitot tā izgatavošanu
	m
	1.00
	
	

	16. 
	Koka margu rokturu nomaiņa 
	m
	1.00
	
	

	17. 
	Balkonu metāliskā norobežojuma enkurējuma atjaunošana
	vieta
	1.00
	
	

	18. 
	Atkritumu iekraušana,  utilizācija (konteineru noma)
	m3
	1.00
	
	

	KOPĀ:
	
	


2.DAĻA “DZĪVOJAMO MĀJU VENTIZVADU REMONTA DARBI”
	Nr.

p.k.
	Darba apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvātā vienības cena euro
bez PVN
	Piedāvātā vienības cena euro
ar PVN

	1. 
	Virs jumta esošās ventizvada mūra bojātās daļas izjaukšana
	100 gab.
	1.00
	
	

	2. 
	Ventizvada atjaunošana
	100 gab.
	1.00
	
	

	3. 
	Ventizvada kanāla tīrīšana
	m
	1.00
	
	

	4. 
	Metāla apdares nomaiņa 
	m2
	1.00
	
	

	5. 
	Ventvadu darbspējas pārbaude
	gab.
	1.00
	
	

	6. 
	Skārda jumtiņa uzstādīšana 
	m2
	1.00
	
	

	7. 
	Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts, nomainot atsevišķas loksnes
	m2
	1.00
	
	

	8. 
	Ķieģeļu virsmu apmetums ar cementa–smilšu javu
	m2
	1.00
	
	

	9. 
	Apmetuma virsmu krāsošana ar tonēto fasādes krāsu (virs jumta seguma)
	m2
	1.00
	
	

	10. 
	Būvgružu iekraušana, izvešana un utilizācija
	t
	1.00
	
	

	11. 
	Autotorņa izmantošana 
	St.
	1.00
	
	

	KOPĀ:
	
	


3.DAĻA “DZĪVOJAMO MĀJU STARPPANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJAS DARBI”
	Nr.

p.k.
	Darba apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvātā vienības cena euro
bez PVN
	Piedāvātā vienības cena euro
ar PVN

	1. 
	Ārējo šuvju hermetizācija ar 100% šuvju pildījuma maiņu
	m
	1.0
	
	

	2. 
	Šuvju hermetizācija bez šuvju pildījuma nomaiņas
	m
	1.0
	
	

	3. 
	Paneļu bojājumu un palodzes hermetizāciju
	m
	1.0
	
	

	4. 
	Autopacēlājs
	st.
	1.0
	
	

	KOPĀ:
	
	


4.DAĻA “DZĪVOJAMO MĀJU JUMTIŅU REMONTA DARBI”

	Nr.

p.k.
	Darba apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvātā vienības cena euro
bez PVN
	Piedāvātā vienības cena euro
ar PVN

	1. 
	Esoša jumtiņu hidroizolācijas slāņa noņemšana 
	m2
	1.00
	
	

	2. 
	Esošo veco metāla apdares lokšņu noņemšana 
	m
	1.00
	
	

	3. 
	Esošas cementa kārtas noņemšana 
	m2
	1.00
	
	

	4. 
	Jumtiņu virsmu remonts, sagatavošana
	m2
	1.00
	
	

	5. 
	Izlīdzinošas/slīpuma veidojošas kārtas izbūve ne mazāk kā 50 mm
	m2
	1.00
	
	

	6. 
	Jumtiņu virsmu gruntēšana ar bitumena grunti
	m2
	1.00
	
	

	7. 
	Metāla apdares no cinkota skārda uzstādīšana apkārt jumtiņa perimetram un piekļāvuma vietā pie sienas  
	m
	1.00
	
	

	8. 
	Jumtiņa ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgo materiālu - apakšklājs
	m2
	1.00
	
	

	9. 
	Jumtiņa ieklāšana ar ūdens necaurlaidīgo materiālu - virsklājs
	m2
	1.00
	
	

	10. 
	Jumtiņu apakšējas virsmas krāsu attīrīšana
	m2
	1.00
	
	

	11. 
	Jumtiņu apakšējas virsmas gruntēšana
	m2
	1.00
	
	

	12. 
	Jumtiņu apakšējas virsmas apmetuma remonts
	m2
	1.00
	
	

	13. 
	Jumtiņu apakšējas virsmas špaktelēšana
	m2
	1.00
	
	

	14. 
	Jumtiņu apakšējas virsmas krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	1.00
	
	

	15. 
	Ķieģeļu mūra remonts
	m2
	1.00
	
	

	16. 
	Fasādes paneļu šuvju aizdare
	m
	1.00
	
	

	17. 
	Jumtiņu atbalsta stabu remonts, tīrīšana no rūsas, apstrāde ar pretkorozijas grunti, krāsošana ar pretkorozijas krāsu
	m
	1.00
	
	

	18. 
	Pilastru (pie ieejas) remonts, virsmu sagatavošana un krāsošana ar fasādes krāsu
	m2
	1.00
	
	

	19. 
	Būvgružu savākšana, izvešana un utilizācija, konteinera nomā
	m3
	1.00
	
	

	KOPĀ:
	
	


5.DAĻA “DZĪVOJAMO MĀJU COKOLU KRĀSOŠANAS UN REMONTA DARBI”
	Nr.

p.k.
	Darba apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvātā vienības cena euro
bez PVN
	Piedāvātā vienības cena euro
ar PVN

	1. 
	Veca apmetuma atsišana
	m2
	1.00
	
	

	2. 
	Ķieģeļu mūra remonts
	m2
	1.00
	
	

	3. 
	Betona sienu izveidošana ieskaitot stiegrojuma karkasa ierīkošanu
	m3
	1.00
	
	

	4. 
	Sienu virsmu gruntēšana
	m2
	1.00
	
	

	5. 
	Cokola apmetuma ierīkošana pa metāla sietu
	m2
	1.00
	
	

	6. 
	Cokola virsmu špaktelēšana
	m2
	1.00
	
	

	7. 
	Cokola virsmas krāsošana divās kārtās ar cokola krāsu
	m2
	1.00
	
	

	8. 
	Šuvju hermetizācija
	m
	1.00
	
	

	9. 
	Esošo režģu, vāku attīrīšana no rūsas
	m2
	1.00
	
	

	10. 
	Esošo režģu, vāku gruntēšana un krāsošana ar pretkorozijas krāsu
	m2
	1.00
	
	

	11. 
	Jauno lūciņu montāža
	m2
	1.00
	
	

	12. 
	Cinkotā skārda apdares ierīkošana
	m2
	1.00
	
	

	13. 
	Pagraba logu, pieguļošo ieejas durvju aiļu apdare
	m2
	1.00
	
	

	14. 
	Dekoratīvo šuvju izveidošana
	t/m
	1.00
	
	

	15. 
	Būvgružu izvešana un utilizācija
	m3
	1.00
	
	

	KOPĀ:
	
	


2. Piedāvājam ___ (______) gadu garantijas termiņu visiem būvniecības darbiem un ____ (________) gadu garantiju materiāliem ar līgumā noteiktajiem garantijas nosacījumiem.

Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

3. Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, uzsākt un pabeigt remonta darbus līgumā noteiktajā termiņā.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/032K
nolikumam

PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA) PIEREDZES APRAKSTS

VEIKTO BŪVDARBU saraksts
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums
	Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR)
	Vieta
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/032K
nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>

<Dokumenta parakstīšanas datums>

<Dokumenta Nr.>

Apakšuzņēmēja nosaukums:_____________________________________________________.

Apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr.: ______________________________.

1. Esam izskatījuši konkursa “_________________________”, id.Nr.___  nolikumu (turpmāk – „nolikums”), tai skaitā tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma projektu un piekrītam to nosacījumiem.

2.     Apliecinām, ka:
2.1.  uz apakšuzņēmēju  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.2.  visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
3.    Piedāvājam veikt <darbu veids> darbus  <apakšuzņēmējam nododamā darbu apjoma % ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā darbu apjoma saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Paraksta apakšuzņēmuma amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 

Datums
	


6. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/032K
nolikumam

Kvalifikācijas apraksts 

2017.gada ____.____________

1) Pretendents norāda, ka galvenais būvdarbu veicējs un atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).
2) Pretendents būvdarbu vadīšanai piedāvā šādu sertificēto atbildīgo būvdarbu vadītāju:

	Nr.
	Kompetences joma

	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Tālrunis
	Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts

	
	
	
	
	
	


3) Piedāvātie konkrēto būvdarbu vadītāji:
	Nr.
	Kompetences joma
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Būvdarbu projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi
	Uzņēmums, kurā būvspeciālists ir nodarbināts

	
	
	
	
	
	


3)1 Piedāvātie speciālisti:
	Nr.
	Kompetences joma
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Nododamie darba uzdevumi
	Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts, darba līguma termiņš no-līdz 

	
	
	
	
	
	


4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	…. 
	
	
	
	
	


	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


7. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/032K
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU- 

 Daugavpilī                                                                              2017.gada ____________ 
______________________________, turpmāk tekstā – Darbuzņēmējs, no vienas puses, 

un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā tekstā – Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU-    rezultātiem,

      bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza Darbuzņēmuma līgumu (turpmāk tekstā –Līgums)  par sekojošo:

1. LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, kas saistīti ar Daugavpils pilsētas dzīvojamo māju ________________, turpmāk tekstā Darbi, pamatojoties uz iesniegto tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.1), tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu, Pielikums Nr.2), finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.3), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, un saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķi piestādīto Darbu izpildes grafiku ar dzīvojamo māju adresēm un darba apjomu.
2. LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

 2.1. Darbuzņēmuma līguma summa bez PVN 21% ir līdz ___________ EUR  (______________ euro). Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir noteikta saskaņā ar tāmi (Pielikums Nr.1) un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.

2.3. Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu ar Darbuzņēmēju, maksā par izpildītiem Darbiem 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā, abpusēja Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Ja Darbu nodošana notiek pa posmiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pēc Darbuzņēmēja lūguma veikt samaksu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas, bet kopā ne vairāk par 50% no Līguma summas, ja tas nav noslēdzošais pieņemšanas-nodošanas akts un galīgais norēķins.
3. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs Darbu uzsāk pēc šī līguma 5.1.punktā noteikto dokumentu saņemšanas un apņemas pilnībā izpildīt tos un nodod ____________________.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzētā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

4. DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Darbuzņēmējam ir pienākums uzsākt Darbus un izpildīt tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, kas atrunāti šā līguma 3.1.punktā.  

4.2. Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz Līguma 6.6. punkta noteikumiem atbilstošu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu pilnā apmērā apliecinošu dokumentu;

4.3. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs  15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa pabeigšanas nav parakstījis un nodevis Darbus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības  noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu Darbuzņēmēju, tādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītajam visus izdevumus un zaudējumus, kas ir saistīti ar minēto Darbu veikšanu.

4.4. Pirms darbu uzsākšanas Darbuzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai būvdarbu tāmi par katru māju (objektu) atsevišķi.

4.5. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Pēc darbu pabeigšanas Darbuzņēmējs apņemas iesniegt katrai mājai aktu par ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli. (otrais teikums attiecās tikai uz konkursa 2.DAĻU)
4.6. Darbuzņēmējam jānodrošina materiāli un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei.  Izmantojamajiem materiāliem jāatbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

 4.7. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs nes par šā punktu izpildi pilnu atbildību visa šā Līguma darbības laikā.

 4.8. Darbuzņēmējs pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, veicot darbus objektā un garantijas laikā.

 4.9. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm. 

4.10. Darbuzņēmējs apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām balstījies iepirkumā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

 4.11. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī  darbu kontrolei, nodošanai pirms  darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.

 4.12. Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem. 

4.13.  Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Darbu izpildi ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem.

5. PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājs pēc Līguma 4.2.punktā noteikto dokumentu saņemšanas no Darbuzņēmēja, izsniedz Darbuzņēmējam Darbu izpildes grafiku/-us ar dzīvojamo māju adresēm un darba apjomiem.

5.2. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai arī iesniegt motivētu atteikumu pieņemt darbu.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv šādi nosacījumi:

5.4.1. darbuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

5.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām darbuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu darbuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

 5.5. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – Vadimu Kodaču,  tālr.65407274.

5.6. Pilnībā  izpilda visas citos šā Līguma punktos  paredzētās saistības.    

5.7. Pasūtītājam ir jānorēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar šo Līgumu.

6. GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA

6.1.  Darbuzņēmējs garantē visu darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar šā Līguma noteikumiem; visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši esošajām normām. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2.  Veikto darbu garantijas termiņš noteikts ___(___) gadi no pabeigto darbu izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža. Izmantoto materiālu garantijas laiks __(___) gadi. Gadījumā, ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, tad garantijas termiņš noteikts no defektu novēršanas darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

6.3.  Gadījumā,  ja 6.2.punktā minētajā garantijas laikā tiek konstatēti veikto darbu trūkumi, nekvalitatīva darba vai izmantotā materiāla pazīmes, vai citi bojājumi, tiek sastādīts attiecīgs akts, kurā atspoguļo atklātos trūkumus, ka arī šo trūkumu rašanās izcelsmi, pieaicinot šī akta sastādīšanai Pasūtītāja, Darbuzņēmēja pārstāvjus vai neatkarīgus ekspertus.

6.4. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja un/vai trešās personas vainas dēļ un/vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.5. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājam ir tiesības, saglabājot savas garantijas tiesības, novērst defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja.

6.6.  Darbuzņēmējs apdrošina savu civiltiesisko obligāto atbildību uz gadu, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šo Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja šī  līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par darbu pabeigšanas termiņa pārkāpumu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam  par katru nokavēto dienu nokavējumu procenti  0,1%  apmērā no līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei. 

7.6. Nokavējuma procentu  apmaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

7.7. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējumu procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējumu procentu summu.

7.8. Darbu izmaksas, kas norādītas finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.3) un tāmē (-ēs) (Pielikums Nr.1) Pusēm ir zināmas, pietiekošas un līguma darbības laikā ir nemainīgas.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

8.1. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas visas līguma slēdzējpuses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas  ar šo līgumu saistītos pienākumus un ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

9.LĪGUMA NOTEIKUMU IZMAIŅAS

9.1. Šis Līgums var tikt mainīts, papildināts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz  iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas likumdošanā, šajā līgumā vai pēc pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā Līgumā ir spēkā tikai rakstiskā formā, ar visu Pušu parakstiem. 

10.CITI  LĪGUMA NOSACĪJUMI

10.1. Šis Līgums sastādīts divos eksemplāros (katrai pusei viens) un visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

11.PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

reģ.Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

AS Swedbank

kods HABALV22

n/k LV08 HABA 0551 0024 30596

t.654-07260, f.654-38872

____________________________ J.Oļenovs

	
	   z.v.


� Piemēram, būvspeciālists ēku būvdarbu vadīšanā.





PAGE  
21

