Apstiprināti
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas 
2017.gada 23.marta sēdē (protokols Nr.3)

Atklāta konkursa

“Dzīvojamo māju remonta darbi”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/032K

NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iepirkuma komisija 2017.gada 23.marta sēdē (prot.Nr.3), ir pieņēmusi lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Dzīvojamo māju remonta darbi”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/032K nolikumā šādus precizējošus grozījumus:

- aizstāt konkursa Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 30.martam, plkst.14.00” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 13.aprīlim, plkst.14.00”;

- aizstāt konkursa Nolikuma 1.3.6.apakšpunktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 30.martam, plkst.14.00” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 13.aprīlim, plkst.14.00”;

- aizstāt konkursa Nolikuma 1.5.2.apakšpunktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 30.martam, plkst.14.10” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 13.aprīlim, plkst.14.00”;

- papildināt konkursa Nolikuma 3.3.punktu ar 3.3.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

| 3.3.3.1 Pretendents nodrošina kvalificētu speciālistu piesaisti līguma izpildei. | Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (Nolikuma 6.pielikums) un viņu profesionālās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas. 2.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: jumiķis, skārdnieks, apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs), mūrnieks. 3.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs). 4.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: jumiķis, skārdnieks, apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs). 5.DAĻĀ noteikto darbu izpildei jāiesaista vismaz šādus speciālistus: apdares darbu meistars (špaktelētājs, krāsotājs), betonētājs. |
| --- | --- |

- izteikt konkursa Nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas 2.DAĻAI “Dzīvojamo māju ventizvadu remonta darbi” tabulas 11.punktu šādā precizētā redakcijā:

| 11 | Autotorņa izmantošana | St. | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

izteikt konkursa Nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas 2.DAĻAI “Dzīvojamo māju ventizvadu remonta darbi” 9.punktu šādā precizētā redakcijā:

“9. Ventilācijas kanālu tīrīšana jāveic līdz katra dzīvokļa ventilācijas režģiem. Jāpārbauda kanāla darbspēja un jākonstatē kanāla apmierinoša darbība. Par ventilācijas kanālu tīrīšanas un pārbaudes rezultātiem jāsastāda akts, ievērojot Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības.”

- izteikt konkursa Nolikuma tehniskās specifikācijas 3.DAĻAI “Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi” darbu apjomu tabulas 4.punktu šādā precizētā redakcijā:

| 4 | Autopacēlājs | stunda | 1.00 |
| --- | --- | --- | --- |

- izteikt konkursa Nolikuma 3.pielikuma finanšu piedāvājuma 2.DALAI “Dzīvojamo māju ventizvadu remonta darbi” darbu saraksta veidni šādā precizētā redakcijā:

2.DAĻA “DZĪVOJAMO MĀJU VENTIZVADU REMONTA DARBI”

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums | Piedāvātā vienības cena euro bez PVN | Piedāvātā vienības cena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Virs jumta esošās ventizvada mūra bojātās daļas izjaukšana | 100 gab. | 1.00 |  |  |
|  | Ventizvada atjaunošana | 100 gab. | 1.00 |  |  |
|  | Ventizvada kanāla tīrīšana | m | 1.00 |  |  |
|  | Metāla apdares nomaiņa | m2 | 1.00 |  |  |
|  | Ventvadu darbspējas pārbaude | gab. | 1.00 |  |  |
|  | Skārda jumtiņa uzstādīšana | m2 | 1.00 |  |  |
|  | Viļņoto lokšņu jumta seguma remonts, nomainot atsevišķas loksnes | m2 | 1.00 |  |  |
|  | Ķieģeļu virsmu apmetums ar cementa–smilšu javu | m2 | 1.00 |  |  |
|  | Apmetuma virsmu krāsošana ar tonēto fasādes krāsu (virs jumta seguma) | m2 | 1.00 |  |  |
|  | Būvgružu iekraušana, izvešana un utilizācija | t | 1.00 |  |  |
|  | Autotorņa izmantošana | St. | 1.00 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

- izteikt konkursa Nolikuma 3.pielikuma finanšu piedāvājuma 3.DAĻAI “Dzīvojamo māju starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi” darbu saraksta veidni šādā precizētā redakcijā:

3.DAĻA “DZĪVOJAMO MĀJU STARPPANEĻU ŠUVJU HERMETIZĀCIJAS DARBI”

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Daudzums | Piedāvātā vienības cena euro bez PVN | Piedāvātā vienības cena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ārējo šuvju hermetizācija ar 100% šuvju pildījuma maiņu | m | 1.0 |  |  |
|  | Šuvju hermetizācija bez šuvju pildījuma nomaiņas | m | 1.0 |  |  |
|  | Paneļu bojājumu un palodzes hermetizāciju | m | 1.0 |  |  |
|  | Autopacēlājs | st. | 1.0 |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

- izteikt konkursa Nolikuma 4.pielikuma pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksta tabulas veidni šādā precizētā redakcijā:

VEIKTO BŪVDARBU saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums | Būvdarbu vērtība bez PVN (EUR) | Vieta | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontakt- persona) | Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

- papildināt konkursa Nolikuma 6.pielikuma kvalifikācijas apraksta veidni ar 3)1 punktu šādā redakcijā:

3)1 Piedāvātie speciālisti:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Nododamie darba uzdevumi | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts, darba līguma termiņš no-līdz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- izteikt konkursa Nolikuma 7.pielikuma līguma projekta 2.2. un 2.3.punktus šādā precizētā redakcijā:

“2.2. Darbu vērtība ir noteikta saskaņā ar tāmi (Pielikums Nr.1) un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.

2.3. Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu ar Darbuzņēmēju, maksā par izpildītiem Darbiem 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā, abpusēja Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.”

- papildināt konkursa Nolikuma 7.pielikuma līguma projektu ar 2.4.punktu šādā redakcijā:

“2.4. Ja Darbu nodošana notiek pa posmiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pēc Darbuzņēmēja lūguma veikt samaksu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas, bet kopā ne vairāk par 50% no Līguma summas, ja tas nav noslēdzošais pieņemšanas-nodošanas akts un galīgais norēķins.”