PAGE  

apstiprinĀts
 SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”
iepirkumu komisijas 
2017.gada 24.februāra sēdē (protokols Nr.1)

Ar 24.03.2017. grozījumiem (protokols Nr.2)

ATKLĀTA KONKURSA
“Elektrotehnisko materiālu piegāde”

NOLIKUMS 

Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/033K

Daugavpils, 2017
I.Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SIA DDzKSU-2017/033K.

1.2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālrunis, fakss
	654 07260, 654 38872

	Elektroniskā pasta adrese
	dzksu@dzksu.lv

	Kontaktpunkts
	Iepirkumu speciālists 304.kabinetā

	1.Kontaktpersona
	Olga Strelkova (juridiskajos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	Faksa Nr.
	654 38872

	e-pasta adrese
	olga.strelkova@dzksu.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	2.Kontaktpersona
	Pavels Markovs (ar specifikāciju saistītajos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654 76106


1.3. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.3.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 18.aprīlim, plkst.14.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 304.kabinetā.

1.3.2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 1.3.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

1.3.4 Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

1.3.5. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.

1.3.6. Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 18.aprīlī, plkst.14.00, SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 210.kabinetā (2.stāvs).

1.3.7. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.

1.3.8.
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.

1.4. Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids: 
1.4.1. Iesniedzot piedāvājumu atklātam konkursam, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu.

1.4.2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise par summu 1100 euro (viens tūkstotis viens simts euro un 00 centi), vai iemaksājot minēto summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Elektrotehnisko materiālu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/033K.

1.4.3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir trīs mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
1.4.4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;
1.4.5. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu oriģināli pēc pieprasījuma tiek atgriezti mēneša laikā, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.4.6. Konkursa piedāvājums, kas iesniegts bez piedāvājuma nodrošinājuma vai ar neatbilstošo konkursa nolikuma prasībām piedāvājuma nodrošinājumu, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.
1.4.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.4.7.1. Nolikuma 1.4.3.punktā noteiktajam termiņam;
1.4.7.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.4.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.4.8.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.4.8.2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.4.9. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.4.9.1. 
garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Nolikuma 1.4.8.punktā noteiktajos gadījumos;
1.4.9.2. 
garantijai jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā;
1.4.9.3. 
garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.4.9.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
1.4.9.5. 
prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.4.10. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.4.10.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Nolikuma 6.8.punktā noteiktajos gadījumos;
1.4.10.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
1.4.10.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
1.4.10.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
1.4.10.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.4.11. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

1.5. Prasības piedāvājuma noformējumam:

1.5.1. Piedāvājums iesniedzams vienā oriģinālā eksemplārā.
1.5.2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē uz kuras ir norādīta pretendenta un pasūtītāja adrese: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, ar atzīmi:

Atklātam konkursam

„Elektrotehnisko materiālu piegāde”

Identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/033K
neatvērt līdz 2017.gada 18.aprīlim, plkst.14.00.

1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.
1.5.4. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
1.5.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;
1.5.6.Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.
1.5.7. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.

1.5.8. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus. 

1.5.9. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma parakstīšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrību.

1.6. Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:

1.6.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums), kurā saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktām prasībām, precīzi tiek aprakstītas piedāvātās preces īpašības, tehniskie parametri, ražotāja nosaukums; nav atļauts rakstīt tikai „atbilst/neatbilst” un lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „ekvivalents” utt. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, Iepirkumu komisija uzskatīs piedāvājumu par prasībām neatbilstošu un neprecīzu;
1.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.7. Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

1.7.1.
Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).
1.7.3.
Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

1.7.4. Piedāvājuma cenā iekļaujamas visas ar priekšmetu saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas, drukāšanas, transporta pakalpojumi, atlīdzība apakšuzņēmējiem u.c.).

1.7.5.
Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstītam.

1.8 Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
1.8.1. satura rādītājs;

1.8.2. komersanta vadītāja parakstīta pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt šī Konkursa Piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona; 

1.8.3. parakstīts pieteikums par piedalīšanos Konkursā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu), kurā norādīti visi apakšuzņēmēji, kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, pievienojot katra apakšuzņēmēja apliecinājumu (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu);

1.8.4. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai saskaņā ar Nolikuma 3.4.1. un 3.4.2. apakšpunktu;

1.8.5. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām tehniskajām un profesionālajām spējām, saskaņā ar Nolikuma 3.3.1. apakšpunktu; 

1.8.6. dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību minimālajām saimnieciskā un finansiālā stāvokļa prasībām, saskaņā ar Nolikuma 3.4.3.apakšpunktu;

1.8.7. parakstīts Finanšu – tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;
1.8.8. Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās (Publisko iepirkumu likuma 48.pants). Ja atbilstoši pretendenta Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas izdrukai par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, redzams, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi), pretendents ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt paskaidrojumu par minēto faktu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem. Nosacījums nav attiecināms uz ārvalstu pretendentiem.

1.9. Cita informācija:

1.9.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas 2.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.9.2. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski dotajiem jautājumiem tiks publicētas SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā internetā www.dzksu.lv, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;

1.9.3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. 

1.9.4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” mājas lapā.

1.9.5. Nolikuma grozījumu gadījumā, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

1.9.6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.9.7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu, faksu vai elektroniski, vai piegādājot personīgi Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu vai elektroniski, pa pastu nenosūta. 

1.9.8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.

1.9.9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

1.9.10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus, izņemot konkursa nolikumā noteiktajos gadījumos, Pretendentiem neatdod.
II. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir elektrotehnisko materiālu piegāde.

2.2.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.3. Pretendentiem nav tiesību iesniegt piedāvājumu variantus.


2.4. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. 


2.5. Iepirkuma CPV kods: 31731000-9 (elektrotehniskie materiāli).

2.6. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 55 000.00 (piecdesmit pieci tūkstoši euro).

2.7. Paredzamā līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

2.8. Līguma izpildes vieta – Satiksmes ielā 2A, Daugavpilī.
2.9. Iepirkuma priekšmets detalizēti noteikts konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

2.10. Iepirkuma līguma projekts noteikts Nolikuma 6.pielikumā. 

III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un 

iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai

3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem. 

3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai:
3.2.1. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

3.2.2. pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs piegādāt Pasūtītājam nepieciešamo preci Latvijas Republikā.

3.3. Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: 

3.3.1. Pretendentam vai personai uz kuras iespējām pretendents balstās, iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei tehniskajā specifikācijā noteikto piegāžu veikšanā, kur vismaz 1 (vienas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas preces piegāde ar līgumsummu vismaz 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) euro vērtībā bez PVN;

3.4. Lai apliecinātu savu kvalifikāciju, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

3.4.1. Pretendenta, kā arī uzrādīto apakšuzņēmēju, attiecīgus apliecinošus dokumentus, par to, ka pretendents ir tiesīgs piegādāt piedāvāto preci Latvijas Republikā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu uzrādīto apvienības dalībnieku attiecīgus apliecinošus dokumentus;

3.4.2. Pretendenta vai personas uz kuras iespējām pretendents balstās līdzšinējās pieredzes aprakstu, atbilstoši formai, kas noteikta atklāta konkursa nolikuma 4.pielikumā. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz trīs pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem pasūtītājiem.

3.4.3. Pretendenta apliecinājums, ka triju iepriekšējo gadu garumā Pretendenta finanšu apgrozījums gadā (ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas un darbības uzsākšanas laiku) priekšmetā minēto vai līdzīgo preču piegādē ir lielāks par līgumcenu EUR 55000.00 bez PVN un pretendenta brīvā formā sastādīta finanšu apgrozījuma izziņa par katru gadu.
3.5.  Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
3.5.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

3.5.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
IV. Piedāvājuma izvēles un vērtēšanas kritēriji

4.1. Pasūtītājs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu atbilstoši vērtēšanas kritērijam – zemāka cena par vienību kopsummā.

4.2. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet arī tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

4.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

4.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

4.5. Komisija izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumu Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.

4.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.
4.7. Iepirkuma komisija:

4.7.1. Pārbaudīs piedāvājuma noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;
4.7.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;
4.7.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju;
4.7.4. Pārbaudīs pretendenta finanšu piedāvājumu;
4.7.5. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
4.7.6. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu esamību attiecībā uz pretendentiem;
4.7.7. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
4.8. Iepirkuma komisija izvērtēs, vai tā pretendenta piedāvājums nav nepamatoti lēts (nosacījums neattiecas uz ārvalstu komersantiem), ja tiks konstatēts, ka pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Ja iepirkuma komisija konstatēs, ka piedāvājums iespējami ir nepamatoti lēts, tad pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā tiks pieprasīts detalizēts paskaidrojums par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Lai izvērtētu atšķirību starp pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās un Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem par darba ņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, iepirkuma komisija pieprasa atzinumu no Valsts ieņēmumu dienesta. 
4.9. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
V. Iepirkuma komisijas darbība
5.1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.
5.2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
5.3. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.
5.4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
5.5. Komisijai ir šādas tiesības:

5.5.1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
5.5.2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat​bilst dotā Nolikuma prasībām;
5.5.3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
5.5.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
5.5.5. veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.

5.6. Komisijai ir šādi pienākumi:

5.6.1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;
5.6.2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
5.6.3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.

5.7. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:

5.7.1. organizē un vada komisijas darbu;
5.7.2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;
5.7.3. sasauc un vada komisijas sēdes;
5.7.4. paraksta Nolikumu un tā grozījumus.

5.8. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā, komisijas priekšsēdētāja pienākumus izpilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ja tāds ir nozīmēts.

VI. Pretendenta tiesības un pienākumi
6.1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
6.2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
6.3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
6.4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.
6.5. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Nolikuma 1.4.8.apakšpunktā noteiktos nosacījumus.

VII. Citi jautājumi
4.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.

VIII. Nolikuma pielikumu saraksts

1. Pieteikuma forma dalībai atklātā konkursā;

2. Tehniskā specifikācija; 

3. Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma; 

4. Pretendenta (apakšuzņēmēja) pieredzes apraksta forma;

5. Apakšuzņēmēja apliecinājuma forma;

6. Iepirkuma līguma projekts.
1. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/033K
nolikumam 

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds ___________________________, amats ______________

tālrunis_________________________, mobilais ______________________________________

fakss (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)_______________________________________ ,

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules, ja nav faksa)____________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)_______________________________________________

Bankas rekvizīti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Elektrotehnisko materiālu piegāde”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2017/033K, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:


2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;


2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;


2.3. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;


2.4. ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi iepirkuma līguma izpildei;


2.5. iepirkuma līguma projekts ir izskatīts un piekrīt līgumā noteiktiem nosacījumiem;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.


3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs
	Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības

dalībnieks)
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz  kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām

	1.
	
	
	
	
	



4. Piekrīt informācijas apmaiņai pa faksu Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


2. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/033K
nolikumam
Tehniskā specifikācija

1. Izpildot iepirkuma līgumā noteiktas prasības, 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar pasūtījumiem jāpiegādā šādas preces: 
	Nr.
p.k.
	Elektrotehnisko materiālu nosaukumi, minimālās prasības
	Mērvienība

	1. 
	Automāti ABB 1F-B16
	gab.

	2. 
	Automāti ABB 1F-C16
	gab.

	3. 
	Automāti ABB 1F-B20
	gab.

	4. 
	Automāti ABB 1F C20
	gab.

	5. 
	Automāti ABB 1F B25
	gab.

	6. 
	Automāti ABB 1F-C25
	gab.

	7. 
	Automāti ABB 3F-C10
	gab.

	8. 
	Automāti ABB 3F-C16
	gab.

	9. 
	Automāti ABB 3F-C20
	gab.

	10. 
	Automāti ABB 3F-C25
	gab.

	11. 
	Automāti ABB 3F-C32
	gab.

	12. 
	Automāti ABB 3F-C40
	gab.

	13. 
	Automāti ABB 3F-C50
	gab.

	14. 
	Automāti ABB 3F-C63
	gab.

	15. 
	Elektriskā spuldze /100W/
	gab.

	16. 
	Elektriskā kvēlspuldze  /160W/ 220V, E27
	gab.

	17. 
	Elektriskā spuldze /40W/
	gab.

	18. 
	Elektriskā spuldze /60W/
	gab.

	19. 
	Elektriskā kvēlspuldze  /75W/220V, E27
	gab.

	20. 
	Elektriskā spuldze /DRL250/
	gab.

	21. 
	Elektriskā spuldze /lum 36W/
	gab.

	22. 
	Elektriskā spuldze /lum 18W/
	gab.

	23. 
	Elektriskā spuldze /DRL125/
	gab.

	24. 
	Elektriskā spuldze ML 250
	gab.

	25. 
	Spuldze NAV-T 150W E40
	gab.

	26. 
	Spuldze ek.E27 11W
	gab.

	27. 
	Elektriskā spuldze /lum 58W/
	gab.

	28. 
	Gaismeklis lum. 2*58w
	gab.

	29. 
	Gaismeklis /sien/
	gab.

	30. 
	Gaismeklis /Legrand/ vai analogs
	gab.

	31. 
	Gaismeklis /Rondo/ vai analogs
	gab.

	32. 
	Gaismeklis lum. 1*18w
	gab.

	33. 
	Gaismeklis lum. 4*18w
	gab.

	34. 
	Gaismeklis lum. 2*36w
	gab.

	35. 
	Lampa /Laiviņa 60W/ vai analogs
	gab.

	36. 
	Lampa /PSH 60W/
	gab.

	37. 
	Palaidējs /magn/ CHNT vai analogs
	gab.

	38. 
	SkaitītājsCO-U446 vai analogs
	gab.

	39. 
	Apgaismojuma relejs ETS-10b vai analogs
	gab.

	40. 
	Sensors  kāpņu telpām DR-CR-203/W vai analogs
	gab.

	41. 
	Relejs kāpņu telpām ASO-201 vai analogs
	gab.

	42. 
	Laika relejs kāpņu telpām ALS-1 vai analogs
	gab.

	43. 
	Sensors kāpņu telpām HL 487 vai analogs
	gab.

	44. 
	Sensors kāpņu telpām 2300 W 16m 3600 vai analogs
	gab.

	45. 
	Svirslēdzis VR32 250A
	gab.

	46. 
	Gaismeklis LED  WP29-BS/4,3W
	gab.

	47. 
	Gaismeklis HORNET 150W vai analogs
	gab.

	48. 
	Spuldze LED P45 E27 3W vai analogs
	gab.

	49. 
	Spuldze LED A55 E27 7W vai analogs
	gab.

	50. 
	Spuldze LED P45 E27 5W vai analogs
	gab.

	51. 
	Spuldze LED A55 E27 10W vai analogs
	gab.

	52. 
	Lukturis LED VT294L vai analogs
	gab.

	53. 
	bandāža 4.8*250
	gab.

	54. 
	bandāža 4.8*310
	gab.

	55. 
	caurule /RL-32/
	m

	56. 
	caurule /RL-40/
	m

	57. 
	caurule /gofr FGL-16/
	m

	58. 
	caurule /gofr FGL-20/
	m

	59. 
	caurule /gofr FGL-25/
	m

	60. 
	caurule /gofr FGL-32/
	m

	61. 
	caurule /kab d40//
	m

	62. 
	cilpa-āķis /spriegot/
	gab.

	63. 
	dakša /a/z/
	gab.

	64. 
	dakša /b/z/
	gab.

	65. 
	detektors /777 vai analogs/
	gab.

	66. 
	ieliktnis /kust/ 20A E27
	gab.

	67. 
	ieliktnis /kust/ 16A E27
	gab.

	68. 
	drošināt PN2-100A
	gab.

	69. 
	drošināt PN2-30A
	gab.

	70. 
	drošinātāja turētājs
	gab.

	71. 
	dubultrāmis /z/a/
	gab.

	72. 
	dēlis /el skait/
	gab.

	73. 
	dībelis 6*30
	gab.

	74. 
	dībelis 6*40
	gab.

	75. 
	dībelis 8*40
	gab.

	76. 
	baterija, elements R3712
	gab.

	77. 
	baterija, elements 2020
	gab.

	78. 
	baterija, elements R12
	gab.

	79. 
	baterija, elements R20
	gab.

	80. 
	baterija, elements R3720
	gab.

	81. 
	baterija, elements R4803
	gab.

	82. 
	baterija, elements CR2032
	gab.

	83. 
	baterija, elements CR2016
	gab.

	84. 
	baterija, elements CR1620
	gab.

	85. 
	fiksators /DIN/
	gab.

	86. 
	fiksators /troses/
	gab.

	87. 
	ietvere E27
	gab.

	88. 
	izolente PVH
	gab.

	89. 
	izolente k/v
	gab.

	90. 
	kabelis UTP 5kat
	m

	91. 
	kabelis YDYp 2*1.5
	m

	92. 
	kabelis YDYp 3*1.5
	m

	93. 
	kabelis YDYp 2*2.5
	m

	94. 
	kabelis YDYp 3*2.5
	m

	95. 
	kabelis YDYp 3*4
	m

	96. 
	kabeļis CYKY 5*10
	m

	97. 
	kabeļis CYKY 5*16
	m

	98. 
	kabeļis NYM 2*1.5
	m

	99. 
	kabeļis NYM 2*2.5
	m

	100. 
	kabeļis NYM 3*1.5
	m

	101. 
	kabeļis NYM 3*2.5
	m

	102. 
	kabeļis NYM 3*4
	m

	103. 
	kabeļis NYM 4*2.5
	m

	104. 
	kabeļis NYM 5*10
	m

	105. 
	vads APV 1*10
	m

	106. 
	vads APV 1*16
	m

	107. 
	vads APV 1*6
	m

	108. 
	vads OMY 3*0.75
	m

	109. 
	vads OMY 3*1.5
	m

	110. 
	vads OMY 3*2.5
	m

	111. 
	vads DY 10
	m

	112. 
	vads DY 6
	m

	113. 
	vads DY 4
	m

	114. 
	kanāls /16*16 kab/
	m

	115. 
	kanāls /20*10 kab/
	m

	116. 
	kanāls /25*25 kab/
	m

	117. 
	kanāls /25*16 kab/
	m

	118. 
	kanāls /40*40kab/
	m

	119. 
	kanāls /60*60 kab/
	m

	120. 
	kanāls /60*100 kab/
	m

	121. 
	klemmes bloks /spaile/ 2.5mm
	gab.

	122. 
	klemmes bloks /spaile/ 6-10mm
	gab.

	123. 
	klemmes bloks /spaile/ 16-25mm
	gab.

	124. 
	klemmes bloks /spaile/ 16-35mm
	gab.

	125. 
	klemmes bloks /spaile/ 50-70/16-35
	gab.

	126. 
	klemme У-734; У-733
	gab.

	127. 
	kontaktrozete /v/a/
	gab.

	128. 
	kontaktrozete /z/a/
	gab.

	129. 
	kopne ABB 12mod
	gab.

	130. 
	kopne ABB 24mod
	gab.

	131. 
	kārba /400C FE25/
	gab.

	132. 
	kārba /75*75*40mm/
	gab.

	133. 
	kārba /KRTH 10/
	gab.

	134. 
	kārba /VI-KO 1-2/
	gab.

	135. 
	kārba /VI-KO 3-4/
	gab.

	136. 
	kārba /herm/
	gab.

	137. 
	kārba /mont PK-4/
	gab.

	138. 
	kārba /mont PK3/
	gab.

	139. 
	kārba /nozar/
	gab.

	140. 
	kārba /PK60 reģ/
	gab.

	141. 
	kārba /reģ 2-v/
	gab.

	142. 
	kārba /reģ 3-viet/
	gab.

	143. 
	kārba /reģ 4v/
	gab.

	144. 
	kārba /sad SK-10/
	gab.

	145. 
	Sadales kārba v/a IP54 
	gab.

	146. 
	lente /līm 48/66m/
	gab.

	147. 
	markeri
	gab.

	148. 
	Jaudīgas ievada spailes 0-170 mm2
	gab.

	149. 
	Jaudīgas ievada spailes  0-65mm2
	gab.

	150. 
	Jaudīgas ievada spailes  0-95mm2
	gab.

	151. 
	paketslēdzis PV 2*16
	gab.

	152. 
	paketslēdzis PV 2*10
	gab.

	153. 
	paketslēdzis PV 3*16
	gab.

	154. 
	pamatne /droš/
	gab.

	155. 
	paplāksne /M6/
	gab.

	156. 
	paplāksne /M8/
	gab.

	157. 
	paplāksne /M10/
	gab.

	158. 
	patron /piekar/
	gab.

	159. 
	rozetes /Markel/ v/a vai analogs
	gab.

	160. 
	rozetes /Markel/ z/a vai analogs
	gab.

	161. 
	sadale /1 - 2 mod/
	gab.

	162. 
	sadale /3 - 4 mod/
	gab.

	163. 
	sadale /Pikalo 3mod/
	gab.

	164. 
	Skava trosu 3mm
	gab.

	165. 
	Skavas kab
	gab.

	166. 
	Skavas trosu
	gab.

	167. 
	Sliede DIN
	gab.

	168. 
	Slēdzene piek. 
	gab.

	169. 
	Slēdzis makel z/a vai analogs
	gab.

	170. 
	Slēdzis makel v/a vai analogs
	gab.

	171. 
	skrūve /3.5*32/
	gab.

	172. 
	skrūve /3.5*41/
	gab.

	173. 
	skrūve /3.5*50/
	gab.

	174. 
	skrūve /3.8*32/
	gab.

	175. 
	skrūve /3.8*42/
	gab.

	176. 
	skrūve /4.2*38/
	gab.

	177. 
	skrūve /4.2*65/
	gab.

	178. 
	spiegotājs cilpa-āķis
	gab.

	179. 
	starteri 220-240V
	gab.

	180. 
	 Pozīcija ir dzēsta
	gab.

	181. 
	trose /2mm/
	m

	182. 
	trose /3mm/
	m

	183. 
	troses sprieg
	gab.

	184. 
	urbis SDS+6*160
	gab.

	185. 
	urbis SDS+8*160
	gab.

	186. 
	urbis SDS+12*210
	gab.

	187. 
	urbis SDS+12*460
	gab.

	188. 
	urbis SDS+16*600
	gab.

	189. 
	uzgaļi /kab/
	gab.

	190. 
	uzgrieznis /M4/
	gab.

	191. 
	uzgrieznis /M5/
	gab.

	192. 
	uzgrieznis /M6/
	gab.

	193. 
	uzgrieznis /M8/
	gab.

	194. 
	uzgrieznis /M10/
	gab.

	195. 
	vāks kārbai
	gab.

	196. 
	zvana slēdzis /poga/
	gab.

	197. 
	zīme*bistami elektr*
	gab.

	198. 
	ģipsis /el/
	kg

	199. 
	poga "sene" V/A NC
	gab.


2. Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces nosaukumu (modeli ja tāds ir), ražotāja nosaukumu un citas īpašības. 

3. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena ne vairāk kā EUR 55000 (piecdesmit pieci tūkstoši euro) bez PVN.
3. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/033K
nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar atklātā konkursa „Elektrotehnisko materiālu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/033K prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas piegādāt pēc pasūtījumiem tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas preces, ievērojot nolikumā un normatīvajos aktos noteiktās prasības:

	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (preces īpašības un ražotāja nosaukums)
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR ar PVN

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	...
	
	
	

	Kopsummā:
	
	


Garantējam Jums:

· Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

· Piegādāt preces 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

· Piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/033K
nolikumam

PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA) PIEREDZES APRAKSTS

Nozīmīgāko preču piegāžu saraksts
	Nr.

p.k.
	Attiecīgās piegādes apjoms
	Izpildes termiņš (no-līdz)
	Piegādes saņēmējs

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	...
	
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5. Pielikums atklāta konkursa

ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/033K
nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>

<Dokumenta parakstīšanas datums>

<Dokumenta Nr.>

Apakšuzņēmēja nosaukums:_____________________________________________________.

Apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr.: ______________________________.

1. Esam izskatījuši konkursa “_________________________”, id.Nr.___  nolikumu (turpmāk – „nolikums”), tai skaitā tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma projektu un piekrītam to nosacījumiem.

2.     Apliecinām, ka:
2.1.  uz apakšuzņēmēju  nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktie izslēgšanas noteikumi;

2.2.  visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
3.    Piedāvājam veikt <darbu veids> darbus  <apakšuzņēmējam nododamā darbu apjoma % ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā darbu apjoma saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Paraksta apakšuzņēmuma amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 

Datums
	


6. PIELIKUMS atklāta konkursa
ar identifikācijas numuru SIA DDzKSU-2017/033K
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
LĪGUMS

par  ____________________________________________ piegādi 

Nr.SIA DDzKSU-2017/___

Daugavpilī                                       
           

                                2017.gada  ________

___________________________, vienotais reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: ________________________, turpmāk sauktā Pārdevējs, tās ________________________personā, kur_ rīkojas  uz ___________ pamata, no vienas puses

                                                              un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, turpmāk sauktā Pircējs, tās valdes locekļa Jevgeņija personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses,

pamatojoties uz iepirkuma “__________”, identifikācijas Nr.SIA DDzKSU-2017/____ rezultātiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,  noslēdz šādu Līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs pārdod, bet Pircējs pērk ______________________________________, turpmāk tekstā Prece.

1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās  Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām, kas ir saskaņotas starp Pusēm finanšu piedāvājumā (pielikums Nr.1), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2. CENA, SORTIMENTS UN LĪGUMA SUMMA
2.1. Līgumcena bez PVN 21% – ne vairāk kā EUR 55000 (piecdesmit pieci tūkstoši euro). 

2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Preces sortiments un cenas ir atrunātas piedāvājumā. Preces cena līguma darbības laikā jābūt nemainīgai. 

3. MAKSĀJUMU KĀRTĪBA

3.1. Apmaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz  Pārdevēja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un tika parakstīta  pavadzīme. 

4. PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas piegādes. 

4.2. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

4.3.Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu. Pārdevējs Preci piegādā 2 (divu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.4. Pircējam ir tiesības samazināt līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot iegādāto Preces daudzumu. Šajā gadījumā Pārdevējs neizsaka Pircējam pretenzijas.

5. PRECES KVALITĀTE

5.1. Preces kvalitātei jāatbilst Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām. Preces garantijas laiks ir 2 gadi, no preces iegādes dienas.

5.2. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

5.3. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā..

6. PRECES PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu.

7. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, atrisina LR tiesu iestādēs atbilstoši LR likumdošanai.

7.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi atbilstoši LR spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

7.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

7.4. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pārdevēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

7.5. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu summu.

7.6. Puses ir atbrīvotas no atbildības pēc šā Līguma, ja līgumsaistību izpilde ir kļuvusi neiespējama no abām pusēm neatkarīgu, nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma parakstīšanas dienas vai  līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts tikai ar Pušu rakstisku vienošanos, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

8.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

8.4. Jā Līgums tiek izbeigts Pārdēvēja vainas dēļ, tad Pircējam ir tiesības turpmākajos iepirkumos neizskatīt Pārdēvēja piedāvājumus

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1.  Līgums satur Pušu pilnīgu vienošanos, Puses ir iepazinušās ar tā saturu un piekrīt visiem tā punktiem, ko apliecina parakstot Līgumu. 

9.2. Pusēm nav tiesību sniegt trešajām personām informāciju, kas tiktu viņām zināma šī Līguma darbības laikā.

9.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

9.4. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

9.5. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai  no Pusēm.

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PIRCĒJS
	PĀRDEVĒJS

	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 
	

	reģ.Nr.41503002485
	

	Liepājas ielā 21, Daugavpilī
	

	AS SWEDbank, 
	

	kods HABALV22
	

	n/k LV08 HABA 0551 0024 30596
	

	t.654-07290, f.654-38872
	


 ____________________ J.Oļenovs
    

_______________________

 z.v.





     
z.v.    





PAGE  
21

