Apstiprināti  
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

iepirkumu komisijas   
2017.gada 24.martasēdē (protokols Nr.2)

ATKLĀTS KONKURSS

**“Elektrotehnisko materiālu piegāde”**

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/033K

**NOLIKUMA GROZĪJUMI NR.1**

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iepirkuma komisija 2017.gada 24.marta sēdē (prot.Nr.2), ir pieņēmusi lēmumu izdarīt atklāta konkursa „Elektrotehnisko materiālu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/033K nolikumā šādus precizējošus grozījumus:

1. **aizstāt** konkursa Nolikuma 1.3.1.apakšpunktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 30.martam, plkst.14.00” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 18.aprīlim, plkst.14.00”;
2. **aizstāt** konkursa Nolikuma 1.3.6.apakšpunktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 30.martā, plkst.14.20” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 18.aprīlī, plkst.14.00”;
3. **aizstāt** konkursa Nolikuma 1.5.2.apakšpunktā tekstā vārdus un skaitļus „2017.gada 30.martam, plkst.14.20” ar vārdiem un skaitļiem „2017.gada 18.aprīlim, plkst.14.00”;
4. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma tehniskās specifikācijas tabulas pozīcijas Nr.16, Nr.19, Nr.76, Nr.77, Nr.78, Nr.79, Nr.80, Nr.81, Nr.82, Nr.83, Nr.84, Nr.126, Nr.145, Nr.148, Nr.149, Nr.150 šādā precizētā redakcijā:

| Nr.  p.k. | Elektrotehnisko materiālu nosaukumi, minimālās prasības | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| 16. | Elektriskā kvēlspuldze /160W/ 220V, E27 | gab. |
| 19. | Elektriskā kvēlspuldze /75W/220V, E27 | gab. |
| 76. | baterija, elements R3712 | gab. |
| 77. | baterija, elements 2020 | gab. |
| 78. | baterija, elements R12 | gab. |
| 79. | baterija, elements R20 | gab. |
| 80. | baterija, elements R3720 | gab. |
| 81. | baterija, elements R4803 | gab. |
| 82. | baterija, elements CR2032 | gab. |
| 83. | baterija, elements CR2016 | gab. |
| 84. | baterija, elements CR1620 | gab. |
| 126. | klemme У-734; У-733 | gab. |
| 145. | Sadales kārba v/a IP54 | gab. |
| 148. | Jaudīgas ievada spailes 0-170 mm2 | gab. |
| 149. | Jaudīgas ievada spailes 0-65mm2 | gab. |
| 150. | Jaudīgas ievada spailes 0-95mm2 | gab. |
| ~~180.~~ | Pozīcija ir dzēsta | ~~gab.~~ |