ATKLĀTS KONKURSS

“Elektrotehnisko materiālu piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2016/033K

2017.gada 31.marta sēdē (prot.Nr.3) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „ Elektrotehnisko materiālu piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2016/033K, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

1. ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Ir radušies jautājumi par iepirkuma, “Elektrotehnisko materiālu piegāde” ar ID. Nr. SIA DDzKSU-2017/033K, tehnisko specifikāciju.

| 76 | baterija, elements R3712 |
| --- | --- |
| 80 | baterija, elements R3720 |
| 81 | baterija, elements R4803 |

Lūdzu sniegt sīkāku informāciju par katru no šīm pozīcijām. No informācijas, kas pieejama tehniskajā specifikācijā nav viennozīmīgi skaidrs kādu preci piedāvāt, nav norādīti arī nekādi parametri šīm baterijām. Ja ir iespēja lūdzu pievienot vizuālo attēlu.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Tehniskajā specifikācijā norādītās tabulas 76., 80. un 81.rindās baterijas ir pieejamas arī ar šādām piezīmēm:

| 76 | baterija, elements R3712, 3R12 |
| --- | --- |
| 80 | baterija, elements R3720, R20 |
| 81 | baterija, elements R4803, R03 |

2. ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Ir radies jautājums par iepirkuma, “Elektrotehnisko materiālu piegāde” ar ID. Nr. SIA DDzKSU-2017/033K, tehnisko specifikāciju.

| 44 | Sensors kāpņu telpām 2300 W 16m 3600 vai analogs |
| --- | --- |

Pieļaujam ka ar 3600 domāts 360 grādi? Vai tiešām bija nepieciešams 16m, varbūt arī drukas kļūda?

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Sensors kāpņu telpām 2300W, 16m, 360°, IP55 vai analogs. 16m ir darbības diapazons.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 6.4.punktam, pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicēti mājas lapā internetā.