apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas

(izveidota ar 2016.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.1-3/0048) 
2017.gada 28.marta sēdē (protokols Nr.1)
Iepirkums saskaņā ar

Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

NOLIKUMS
„Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/040M
Daugavpils, 2017
I. Vispārīgā informācija

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/040M.
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālrunis, fakss
	654 07260, 654 38872

	Elektroniskā pasta adrese
	dzksu@dzksu.lv

	Kontaktpunkts
	Iepirkumu speciālists 304.kabinetā

	Kontaktpersona
	Olga Strelkova (juridiskajos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	Faksa Nr.
	654 38872

	e-pasta adrese
	olga.strelkova@dzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Nikolajs Petkevičs (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	654 34043


3. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

4. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
5. Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti. 
6. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
II. Iepirkuma priekšmets
7. Iepirkuma priekšmets: mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
8. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
9. Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods un papildkods: 50411000-9 – mērījumu aparātu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi, 50433000-9 - kalibrēšanas pakalpojumi. 
10. Paredzamā līgumcena euro bez PVN: 19000 (deviņpadsmit tūkstoši).
11. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (4.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.
12. Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.
III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
13. Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

14. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2017.gada 11.aprīlim, plkst.14:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

15. Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 11.aprīlī, plkst.14.00, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, 210.kabinetā, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
16. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

	SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417, Latvija
Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs

Iepirkumam

“Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”

ID Nr. SIA DDzKSU-2017/040M
Neatvērt līdz 2017.gada 11.aprīlim, plkst. 14:00


17. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
18. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

19. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

20. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

21. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

22. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

23. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

24. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.
V. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
25. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. 
26. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

26.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

26.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

26.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

26.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

27. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā: 
27.1. Pilnvara – ja nepieciešams.

27.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

27.3. Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 28.punkta prasībām;

27.4. Parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.
28. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai: 

	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	28.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju)
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas:

1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);

2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	28.2.
Pretendents ir licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju)
	Dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un ir tiesīgs sniegt tehniskajā specifikācijā noteiktus pakalpojumus.

	Tehniskās un profesionālās spējas
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	28.3. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā, kur vismaz 1 (viena) pasūtījuma līgumcena nav mazāka par EUR 7000 (septiņi tūkstoši euro) bez PVN. Līgumam jābūt izpildītam.
	Pieredzes apraksts par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu līgumiem, norādot pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu.

Pieredzes aprakstam pievieno vismaz 2 (divu) pasūtītāju atsauksmes vai izziņas, kas apliecina pieredzes aprakstā norādītā līguma kvalitatīvu izpildi.


29. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
29.1.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

29.1.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
30. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība
31. Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. 
32. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
33. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
34. Iepirkuma komisija:
34.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

34.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

34.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju. 
34.4. Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

34.5. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

34.6. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
34.7. Nepieciešamības gadījumā, paziņos attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā; 
34.8. Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas, pieņems lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.

35. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

36. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
VII. Citi noteikumi
37. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
38. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
39. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.
40. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
41. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
42. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
43. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
44. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.
45. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;

2. Tehniskā specifikācija;

3. Finanšu piedāvājuma (veidlapa);
4. Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (veidlapa);

5. Līguma projekts.
1. Pielikums iepirkuma nolikumam 

“Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/040M
PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/040M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.


2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:


2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;


2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līgumu projektu nosacījumiem;


2.3. pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;


2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.


2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.


3. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

	Nr. p.k

	Nosaukums

un reģistrācijas numurs
	Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības

dalībnieks)
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz  kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām

	1.
	
	
	
	
	


	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


2. Pielikums iepirkuma nolikumam 

“Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/040M
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas vai verificēšanas pakalpojumu sniegšana

1. Pakalpojuma sniedzējam jāveic 3.punktā noteikto mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu un verifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumiem Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumiem Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumiem Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” un citiem normatīvajiem aktiem.

2. Pakalpojuma sniedzējam jābūt akreditētam nacionālajā akreditācijas institūcijā noteiktajā sfērā (tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanai).

3. Iesniedzamo kalibrēšanai vai verificēšanai mērīšanas līdzekļu apraksts un daudzums
:

	1. Tehniskais (darba) manometrs:

Mērīšanas vide: saldūdens; ķīmiski sagatavotais ūdens;

Precizitātes klase: 1,6; 2,5
Pieslēgums: apakšējais radiālais;

Manometra mērīšanas vienība: Bārs [bar];

Manometra mērīšanas skāla: no 0 līdz 16 [bar]/ no 0 līdz 10 [bar]/ no 0 līdz 6 [bar]
	1000


	2. Bimetāliskais termometrs:

Precizitātes klase: 2;

Termometra mērīšanas vienība: Celsija grādi [°C];

Termometra mērīšanas skāla: no 0 līdz 120 [°C];

Pieslēgums: aizmugurējais centriskais
	5

	3. Šķidruma stikla termometrs:

Termometrā iepildītais šķidrums: krāsots spirts;

Precizitātes klase: 2;

Termometra mērīšanas vienība: Celsija grādi [°C];

Termometra mērīšanas skāla: no 0 līdz 120 [°C];

Pieslēgums: apakšējais radiālais
	800


	4. Ūdens patēriņa skaitītājs
	21000

	5. Siltuma enerģijas patēriņa skaitītājs
	100

	6. Lāzera attāluma mērītājs
	10

	7. Ieduramais termometrs
	10

	8. Koka mitruma mērītājs (hidrometrs)
	10

	9. Alkometrs
	5


4. Ūdens skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi:

4.1. Veikt atbilstības novērtēšanas procedūras ūdens patēriņa skaitītājiem, to verificēšanu, atkārtoto verificēšanu un nepieciešamības gadījumā ārpuskārtas verificēšanu (turpmāk-Pakalpojums).

4.2. Pakalpojums jāsniedz atbilstoši likumā „Par mērījumu vienotību”, likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 22.08.2006. noteikumos Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, Latvijas Republikas attiecīgajos standartos un citos normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

4.3. Pirms ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas tos jāpārbauda uz hermētiskuma pārbaudes iekārtas saskaņā ar standartu un OIML R49 un jāizskalo ar speciālu šķidrumu.

4.4. Verificētam ūdens patēriņa skaitītājam jāatbilst „B” vai „C” klasei. A klasei atbilstošs ūdens patēriņa skaitītājs jānoraksta, sastādot attiecīgo aktu par ūdens patēriņa skaitītāja nederīgumu.

4.5. Pakalpojuma sniegšanas laikā ūdens patēriņa skaitītājs jāpārbauda trijos režīmos (nom., pārējas, min.), norādot visus datus attiecīgajā protokolā.

4.6. Pēc saskaņošanas ar pasūtītāju, nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāju sasisto stiklu un nolietoto (nederīgo) blīvju nomaiņu.

4.7. Pieļaujamais ūdens spiediens 10 bar.

4.8. Verificētam lietotam ūdens patēriņa skaitītājam jābūt Dn15; Dn20; Dn25; Dn32; Dn40.

4.9. Ūdens patēriņa skaitītājs nevar būt vecāks par 2000.gada izlaidumu.

4.10. Verificēto ūdens patēriņa skaitītāju garantijas laiks ir ne mazāk kā 2 gadi.

4.11. Nodrošināt ūdens patēriņa skaitītāju uz kuriem var iedarboties magnētiskais lauks norakstīšanu, sastādot attiecīgo aktu.

5. Siltuma enerģijas patēriņa skaitītāju remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi:
5.1. Veikt atbilstības novērtēšanas procedūras siltuma enerģijas patēriņa skaitītājiem, verificēšanu, atkārtoto verificēšanu un nepieciešamības gadījumā ārpuskārtas verificēšanu (turpmāk- Pakalpojums).

5.2. Pakalpojums jāsniedz atbilstoši likumā „Par mērījumu vienotību”, likumā „Par atbilstības novērtēšanu”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumos Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, kā arī  LVS EN 1434-1:2007 noteiktajām prasībām.

5.3. Verificētam siltuma enerģijas skaitītājam jāatbilst Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” 6.punkā noteiktajām prasībām - 2 (otrai) precizitātes klasei.

5.4. Pieļaujamais tīkla ūdens spiediens 10 bar.

5.5. Verificētiem lietotam siltuma enerģijas patēriņa skaitītājam jābūt Dn15.

5.6. Verificēto siltuma enerģijas patēriņa skaitītāju garantijas laiks ir ne mazāk kā 2 gadi.

6. Nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzējs veic mērīšanas līdzekļu regulēšanu pirms verificēšanas.

7. Mērīšanas līdzekli (KMA) jāpārbauda atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem, par ko pakalpojuma sniedzējs iesniedz Pasūtītājam dokumentu (verificēšanas vai kalibrēšanas sertifikāti), kurā norāda informāciju par pārbaudītā mērīšanas līdzekļa tehniskajiem parametriem.

8. Paredzamais pakalpojuma apjoms: līdz līgumsummas vērtības (līdz 19000 (deviņpadsmit tūkstoši) euro) pēc pasūtījumiem sasniegšanai. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt pakalpojumu sniegšanas apjomu 10% (desmit procentu) robežās, atbilstoši ražošanas nepieciešamībai.
9. Gadījumā, ja attiecīgajos normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro aktuālo normatīvo aktu nosacījumus.
3. Pielikums iepirkuma nolikumam 

“Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/040M
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma “Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/040M prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā, ievērojot iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, sniegt mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumus par šādām cenām:

	Nr. p.k.
	Pakalpojuma apraksts
	Mērvienība
	Daudzums
	Piedāvātā cena

par vienu vienību

EUR bez PVN
	Piedāvātā cena kopsummā
EUR bez PVN

	1. 
	Manometra verificēšana
	gab.
	
	
	

	2. 
	Manometra kalibrēšana
	gab.
	
	
	

	3. 
	Bimetāliskā termometra kalibrēšana
	gab.
	
	
	

	4. 
	Šķidruma stikla termometra kalibrēšana
	gab.
	
	
	

	5. 
	Ūdens patēriņa skaitītāja verificēšana
	gab.
	
	
	

	6. 
	Siltuma enerģijas patēriņa skaitītāja verificēšana
	gab.
	
	
	

	7. 
	Lāzera attāluma mērītājs
	gab.
	
	
	

	8. 
	Ieduramais termometrs
	gab.
	
	
	

	9. 
	Koka mitruma mērītājs (hidrometrs)
	gab.
	
	
	

	10. 
	Alkometrs
	gab.
	
	
	

	KOPĀ:
	


Mēs apliecinām, ka:

· Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti, normatīvajos aktos un iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4. Pielikums iepirkuma nolikumam 

“Mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/040M
Līguma projekts
PakalpojumA LĪGUMS Nr. SIA DDzKSU 2017/______

par ______________________

Daugavpilī 

                                             2017.gada ___._________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr. 41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Jevgeņija Oļenova personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses,

un

______________________________________________,_________________________________________________________________________ (turpmāk – Izpildītājs) ____________ 

_______________________________________________, no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs kopā saukti Puses, pamatojoties Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma Nr. SIA DDzKSU- 2017/________ rezultātiem, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz sekojoša satura pakalpojumu līgumu (turpmāk – Līgums)
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām, sniegt mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums).

1.2. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz atbilstoši Ministru kabineta 09.01.2007. noteikumu Nr.40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu”, Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumu Nr.981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm”, Ministru kabineta 25.08.2008. noteikumu Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” un citu normatīvo aktu prasībām.
II. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līgumcena ir ne vairāk kā EUR 19 000.00 (deviņpadsmit tūkstoši euro) bez PVN 21%. Līgumcenas summu veido sniegto Pakalpojumu, kurus pasūtījis Pasūtītājs šī Līguma darbības laikā, summētā vērtība.

2.2. Pakalpojuma cena ir noteikta finanšu piedāvājumā (1.pielikums), kas ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa, un tā ir nemainīga visā līguma darbības laikā.
2.3. Pasūtītājs veic apmaksu, pārskaitot naudas līdzekļus  Izpildītāja norādītajā bankas kontā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā  pēc rēķina saņemšanas, rēķins tiek izrakstīts 1 (viens) reizi mēnesī.

2.4. Pasūtītajam ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, attiecīgi samazinot Pakalpojuma pasūtījumus. Šajā gadījumā  Izpildītājs neizsaka Pasūtītājam pretenzijas.
2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt pakalpojuma sniegšanas apjomu 10% (desmit procentu) robežās, atbilstoši ražošanas nepieciešamībai.
2.6. Pakalpojuma sniegšanas cenā iekļautas visas izmaksas, atlaides un piemaksas, piegādes izmaksas, visi nodokli (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām šī līguma izpildes laikā.

III. Piegādes, pieņemšanas un nodošanas noteikumi

3.1. Izpildītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā sniegt Pakalpojumu, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un pēc sniegtā Pakalpojuma, nodot Pasūtītājam mērīšanas līdzekļus ar pieņemšanas – nodošanas aktu, pievienojot attiecīgu dokumentu par pārbaudīta mērīšanas līdzekļa tehniskajiem parametriem.

3.2. Par Pakalpojuma sniegšanas datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pilnvarotā  persona atzīmē uz preču pavadzīmes, apstiprinot Pakalpojuma saņemšanu.

3.3. Izpildītājs pieņem mērīšanas līdzekļus veicot ārējo apskati kopā ar Pasūtītāja pārstāvi. Ja ārējās apskates rezultātā tiek  konstatēts, ka mērīšanas līdzeklis nav regulējams, tas netiek pieņemts. 

IV. Garantijas noteikumi

4.1. Garantijas laiks mērīšanas līdzekļu atbilstībai metroloģiskajam prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas attiecīgiem normatīviem aktiem. Izpildītājs neatbild  par defektiem, kuri radušies ārējās iedarbības rezultātā mērīšanas līdzekļu ekspluatācijas laikā.

V. Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

5.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar šā Līgumu izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

5.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā, saskaņā  ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

5.4. Par pasūtītā Pakalpojuma sniegšanas termiņa (šī līguma 3.1.punktā) pārkāpumu Izpildītājs  maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu  5 % (piecu procentu) apmērā no attiecīgā pasūtījuma vērtības līdz faktiskai saistību izpildei.

5.5. Ja Izpildītājam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Pakalpojumu, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par līgumsoda summu.

5.6. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī sniegta pakalpojuma kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – ________,  tālr.________.
VI. Līguma darbības laiks

6.1. Līgums  stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un darbojas 12 (divpadsmit) mēnešus vai līdz saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Izbeidzoties līgumam, mērīšanas līdzekli, kuri tika nodoti Izpildītājam jāatgriež Pasūtītājam. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu pēc šī Līguma izbeigšanas nenodot Pakalpojuma sniegšanai nodotos Pasūtītāja mērīšanas līdzekļus, Izpildītājs kompensē Pasūtītājam attiecīgo mērīšanas līdzekļu vērtību.

VII. Citi līguma nosacījumi

7.1.  Šis līgums var tikt mainīts, grozīts, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu pamatojoties uz iemesliem, kuri noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai pēc Pušu vienošanās. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā ir spēkā tikai rakstiska formā, ar Pušu rakstiem.

7.2.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, pusei ir tiesības lauzt Līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš brīdinot otro pusi, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

7.3. Ja jebkurā no Līguma punktiem vai tā daļa izrādīsies spēkā neesoša kāda tiesiska akta darbības rezultātā, tas tiks uzskatīts par Līgumā neesošu, pie tam pārējie paliek spēkā.

7.4. Šis līgums sastādīts 2 eksemplāros (katrai pusei viens) un abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

VIII. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 
	

	reģ.Nr.41503002485
	

	Liepājas ielā 21, Daugavpilī
	

	AS SWEDbank, 
	

	kods HABALV22
	

	n/k LV08 HABA 0551 0024 30596
	

	t.654-07290, f.654-38872
	


 ____________________ J.Oļenovs
    _______________________

 z.v.





     z.v.    





� Vienību skaits ir indikatīvs un norāda plānoto pasūtījumu apjomu. Iepirkuma līguma darbības laikā norādītais apjoms Pasūtītājam nav saistošs – tas atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām var tikt samazināts vai palielināts.





1
13

