ATKLĀTS KONKURSS

“Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/045K

2017.gada 11.maija sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresēto personu uzdotos jautājumus saistībā ar iepirkumu „Ūdens patēriņa skaitītāju piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2017/045K, un nolēma sniegt skaidrojumu šādā redakcijā:

1. ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Lūdzu izvērtēt mūsu ieteikumus līgumprojekta grozījumiem:

[1] Ierosinām līgumā atrunāt piegādes dienu minimālo skaitu, kas atbilst nolikuma prasībām. Un šajā sakarā veikt grozījumus p.4.1. un izteikt to šādā redakcijā:

4.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku (kas nevar būt mazāks par 10 dienām) Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas piegādes.

[2] Vai pārdevējs atbild par preces kvalitātes zudumiem, ja pircējs nebija pareizi preci lietojis vai uzglabājis? Ierosinām papildināt līgumu ar p.5.4.1. šādā redakcijā:

5.4.1. Gadījumā, ja Pircējs neievēro Preces uzglabāšanas un/vai ekspluatācijas noteikumus, tas uzņemas pilnu materiālo atbildību par šo Preci un nav tiesīgs izteikt Pārdevējam pretenzijas par šīs Preces kvalitāti.

[3] Vai pavadzīmes parakstīšana neapliecina, ka prece tika piegādāta atbilstošā vizuālā izskatā? Ierosinām papildināt ar p.6.1. un izteikt to šādā redakcijā:

6.1. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam nav vairs tiesību izteikt pretenzijas attiecībā uz preces daudzumu un/vai atklātiem defektiem.

[4] Vai nebūtu vienlīdzīgi un godīgi paredzēt arī  pircēja atbildību par maksājuma saistību nepildīšanu? Ierosinām papildināt līgumu ar p.7.3.1. šādā redakcijā:

7.3.1. Ja Pircējs neievēro Preces apmaksas termiņus un noteikumus, tad Pircējs maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

[5] Vai maksājuma veikšana nepilnā apmērā, pat esot tiesībām uz nokavējuma procentiem, nav pamats apturēt preces izsniegšanu? Ierosinām papildināt p.7.5. un izteikt to šādā redakcijā:

7.5. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, par to iepriekš brīdinot Pārdevēju, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu summu.

[6] Ierosinām atrunāt tiešos zaudējumus, kuri ir prettiesiskas darbības vai bezdarbības sekas:

8.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, otrai pusei ir tiesības lauzt Līgumu bez iepriekšējas otras puses brīdināšanas, uzliekot par pienākumu vainīgajai pusei segt visus tiešos zaudējumus, kas radušies vainīgās puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Ieinteresētai personai pa e-pastu ir nosūtīta šāda satura atbilde: Paldies par priekšlikumiem. Bet iepirkuma ar ID Nr.SIA DDzKSU-2017/045K līguma projekts netiks grozīts un paliks bez izmaiņām.

2. ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Mums ir neskaidrības sasakarā ar atklāta konkursa " ar id. Nr. SIA DDzKSU-2017/045K Tehniskās specifikācijas 2. punktu. ( nolikuma 15.lpp.)

Vai patiešam pastāv skaitītāji DN-25mm un DN-32mm ar montāžgarumu 160mm?

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Ieinteresētai personai pa e-pastu ir nosūtīta šāda satura atbilde: Jā, skaitītāji DN-25mm un DN-32mm ar montāžgarumu 160mm pastāv un ir pieejami Latvijas tirgū.

3. ieinteresētās personas JAUTĀJUMS:

Lūdzam sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1. Vai saistībā ar skaitītāju iepirkšanas mērķi un uzstādīšanas apstakļiem daudstrūklu skaitītāju var uzskatīt par vienstrūklas skaitītāja (no DN25 līdz DN40) ekvivalentu?

2. Vai saistībā ar skaitītāju iepirkšanas mērķi un uzstādīšanas apstakļiem pussausā tipa skaitītāju var uzskatīt par sausā tipa skaitītāja (no DN25 līdz DN40) ekvivalentu?

3. Vai šādas prasības skaitītājiem no DN25 līdz DN40, proti sausā tipa un vienstrūklas, nav konkurences ierobežojums? Un tehniskā specifikācija nav sagatavota par labu vienam piegādājam - Apator ražotājam? Zenner, Maddalena, Wehrle, B-meter, G2 un citu ražotāju pārstāvjiem šadu skaitītāju preču klāstā nav.

4. Vai tas nav uzskatāms par konkurences ierobežojumu, ja tehniskajā specifikācijā tiek pieprasīti skaitītāji ar abiem uzstādīšanas režīmiem (horizontāls R160 + vertikāls R63)? Tam retam gadījumam, kad nepieciešama vertikāl a uzstadīšana tehniskajā specifikācijā vajadzēja paredzēt atsevišķu skaitītāju, saglabājot precizitātes klasi R160 vertikāla stavoklī.

5. Vai tehniskajā specifikācija nav kļūda, proti prasība R160H/R63V ūdens skaitītājiem DN25 un DN32 ar garumiem L=160mm?

Lūdzam sniegt atbildes un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

Ieinteresētai personai pa e-pastu tiks nosūtīta šāda satura atbilde: Atbilde uz 1.jautājumu – atklātā konkursa tehniskajā specifikācijā ir veikti precizējumi; atbilde uz 2.jautājumu - atklātā konkursa tehniskajā specifikācijā ir veikti precizējumi; atbilde uz 3.jautājumu - atklātā konkursa tehniskajā specifikācijā ir veikti precizējumi; atbilde uz 4.jautājumu - pasūtītājs uzskata ka nepastāv konkurences ierobežojumi attiecīgi precizitātes klasei, jo specifikācijā ir norādītās minimālās prasības, proti, pretendents var piedāvāt skaitītājus ar metroloģisko klasi R160(H) un R160(V).; atbilde uz 5.jautājumu - atklātā konkursa tehniskajā specifikācijā ir veikti precizējumi. Atklātā konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts līdz 2017.gada 29.maijam plkst.14.00.

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 59.punktam, pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.