## Darba apjomi pa dzīvokliem
Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17 balkonu remontdarbu apjomu specifikācija.
Nr.p.k. | Nepieciešamie darbi | Mervienība | dz.4 | dz.6 | dz.8 | dz.3 | dz.5 | dz.7 | dz.12 | dz.15 | dz.18 | dz.11
1 | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 34.5
2 | Balkona metāla margu griešana | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
3 | Metāla margu remonts ( kvadratstienis, tērauda sloksne, tērauda leņķis) | t | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05
4 | Metāla margu krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
5 | Balkona metāla margu uzstādīšana | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
6 | Esošo U-veida profilu nomaiņa | t | 0.037 | [8 empty] | 0.037 | 0.074
7 | Cinkota skārda lāseņa izjaukšana | m | [10 empty] | 0
8 | Esošo U-veida profilu krāsošana | m2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18
9 | Balkona plātnes bojāto betona kārtas ( vietām ar flīzēm) atsīšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
10 | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekliem | m2 balk.plāt. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
11 | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu ( siets d=4mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
12 | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18
13 | Skārda lāseņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām | m | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 51
14 | Apakšējās balkona plātnes virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 14.5
15 | Apakšējās balkona plātnes virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu G482 pēc TIKKURILA kataloga datiem | m2 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 14.5
16 | Balkona margu apšuvums no skārda PP-20 profila b=0,5mm ar PURAL parklājumu , RR 11 krāsa | m2 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 34.5
Nr.p.k. | Nepieciešamie darbi | Mervienība | dz.14 | dz.17 | dz.10 | dz.13 | dz.16 | dz.23 | dz.26 | dz.29 | dz.22 | dz.25
1 | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 34.5
2 | Balkona metāla margu griešana | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
3 | Metāla margu remonts ( kvadratstienis, tērauda sloksne, tērauda leņķis) | t | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05
4 | Metāla margu krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
5 | Balkona metāla margu uzstādīšana | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
6 | Esošo U-veida profilu nomaiņa | t |  |  |  |  | 0.037 | 0.037 |  |  | 0.037 | 0.037 | 0.148
7 | Cinkota skārda lāseņa izjaukšana | m |  |  |  | 3.4 | [6 empty] | 3.4
8 | Esošo U-veida profilu krāsošana | m2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18
9 | Balkona plātnes bojāto betona kārtas ( vietām ar flīzēm) atsīšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
10 | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekliem | m2 balk.plāt. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
11 | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu ( siets d=4mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
12 | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18
13 | Skārda lāseņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām | m | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 51
14 | Apakšējās balkona plātnes virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 14.5
15 | Apakšējās balkona plātnes virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu G482 pēc TIKKURILA kataloga datiem | m2 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 14.5
16 | Balkona margu apšuvums no skārda PP-20 profila b=0,5mm ar PURAL parklājumu , RR 11 krāsa | m2 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 34.5
Nr.p.k. | Nepieciešamie darbi | Mervienība | dz.28 | dz.21 | dz.24 | dz.27 | dz.33 | dz.35 | dz.37 | dz.32 | dz.34 | dz.36
1 | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 34.5
2 | Balkona metāla margu griešana | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
3 | Metāla margu remonts ( kvadratstienis, tērauda sloksne, tērauda leņķis) | t | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05
4 | Metāla margu krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
5 | Balkona metāla margu uzstādīšana | m2 nožog. | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 36.1
6 | Esošo U-veida profilu nomaiņa | t |  | 0.037 | 0.037 |  | 0.037 | 0.037 |  |  |  |  | 0.148
7 | Cinkota skārda lāseņa izjaukšana | m | [7 empty] | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 10.2
8 | Esošo U-veida profilu krāsošana | m2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18
9 | Balkona plātnes bojāto betona kārtas ( vietām ar flīzēm) atsīšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
10 | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekliem | m2 balk.plāt. | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
11 | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu ( siets d=4mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 16
12 | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18
13 | Skārda lāseņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām | m | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 51
14 | Apakšējās balkona plātnes virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 14.5
15 | Apakšējās balkona plātnes virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu G482 pēc TIKKURILA kataloga datiem | m2 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 14.5
16 | Balkona margu apšuvums no skārda PP-20 profila b=0,5mm ar PURAL parklājumu , RR 11 krāsa | m2 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 34.5

## Darba apjomis kopējais
Dzīvojamās mājas Parādes ielā 17 balkonu remontdarbu apjomu specifikācija.
Nr.p.k. | Nepieciešamie darbi | Mervienība | Darba apjoms
1 | Balkona apšuvumu izjaukšana, būvgružu utilizācija | m2 | 103.5
2 | Balkona metāla margu griešana | m2 nožog. | 108.3
3 | Metāla margu remonts ( kvadratstienis, tērauda sloksne, tērauda leņķis) | t | 0.15
4 | Metāla margu krāsošana specialā rūpnīcā | m2 nožog. | 108.3
5 | Balkona metāla margu uzstādīšana | m2 nožog. | 108.3
6 | Esošo U-veida profilu nomaiņa | t | 0.37
7 | Cinkota skārda lāseņa izjaukšana | m | 13.6
8 | Esošo U-veida profilu krāsošana | m2 | 54
9 | Balkona plātnes bojāto betona kārtas ( vietām ar flīzēm) atsīšana, būvgružu utilizācija | m2 | 48
10 | Stiegru apstrāde ar pretkorozijas līdzekliem | m2 balk.plāt. | 48
11 | Jauno betona kārtas ierīkošana ar stiegrošanu ( siets d=4mm, 100x100mm) un ķieģeļu klāšanas sietu | m2 | 48
12 | Hidroizolācijas membrānas ierīkošana | m2 | 54
13 | Skārda lāseņu uzstādīšana pa balkona plātnes perimetru un pie sienām | m | 153
14 | Apakšējās balkona plātnes virsmas remonts ar SKREPA M500 vai ekvivalentu | m2 | 43.5
15 | Apakšējās balkona plātnes virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu G482 pēc TIKKURILA kataloga datiem | m2 | 43.5
16 | Balkona margu apšuvums no skārda PP-20 profila b=0,5mm ar PURAL parklājumu , RR 11 krāsa | m2 | 103.5
Īpašie noteikumi:
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas noslēgšanas
iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti . Visus izmērus precizēt uz vietas.
2. Katrām balkonam sastādīt atsevišķu lokālo tāmi.
3. Kopumā objektam sastādīt koptāmi.
4. Darbu veikšanas laiks – 2017.gads.
5. Darbu garantijas laiks – 5 gadi no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
6. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt
kāpņu telpas.
7. Remontdarbus veikt 60 dienu laikā.
8. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „ Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
9. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un
kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem
10. Tāmē iekļaut 5% neparedzētiem darbiem.
11. Remontdarbu veikšanai paredzēt autotorņa izmaksas.
Sastādīja:
SIA „DDzKSU” 3.NAI ēku būvinženiere |  | I. Krapunova
654-25130 31.03.2017.
Pārbaudīja:
SIA „DDzKSU” ĒKETD galvenais ēku būvinženieris |  | V. Kodačs
Saskaņots:
SIA „DDzKSU” ĒKETD vadītājs |  | N.Gorbunovs