UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2017.gada 5.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/158P

„Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova, tālr.654 07268

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2017. gada 9.jūnijam plkst. 10:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto preču piegādē ar informāciju par būtiskākam piegādēm iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par piegādēm norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

- finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums);

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Strelkova 654 07268

olga.strelkova@dzksu.lv

1. pielikums

05.06.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/158P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/158P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2017/158P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem, normatīvajos aktos un tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām.

1.4. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

05.06.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/158P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Piegādātājs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 2.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādas preces:

| Nr. p/k | Tehniskie parametri | Jauda (KW) Swep | Jauda (KW) Danfoss | Jauda (KW) Alfa Laval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Apkures sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju |  |  |
| 1. | Primārā kontūra siltumnesējs - ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs - ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 110/65 [0C] Temperatūra izejā: 70/90 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 | 50 | 50 |
| 2. |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. |  | 200 | 200 | 200 |
| 4. |  | 300 | 300 | 300 |
| 5. |  | 400 | 400 | 400 |
| II. Karstā ūdens sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju |  |  |
| 1. | Primārā kontūra siltumnesējs – ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs – ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 65/5 [0C] Temperatūra izejā: 30/55 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 | 50 | 50 |
| 2. |  | 100 | 100 | 100 |
| 3. |  | 200 | 200 | 200 |
| 4. |  | 300 | 300 | 300 |
| 5. |  | 400 | 400 | 400 |

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pasūtījumā norādītājā vietā Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Pasūtītājs pasūtot iekārtas izsniegs nepieciešamā ūdenssildītājā aprēķinu. Piegādātājam jāievēro visus tehniskos parametrus, kas norādīti aprēķinā un gabarīta izmērus (to atbilstība ir obligāta).

4. Ūdenssildītāja cenai nav jābūt lielākai nekā finanšu piedāvājumā. Piemēram, ūdenssildītāja ar jaudu 75 KW cenai nav jābūt lielākai nekā ūdenssildītājam ar jaudu 100 KW. Cenai jābūt diapazonā par ūdenssildītājiem no 50 KW līdz 100 KW utt. pēc analoģijas. Izolācijas cenai jābūt iekļautai ūdenssildītāja cenā.

5. Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces nosaukumu un modeli (ja ir), ražotāja nosaukumu un citas īpašības.

3.pielikums

05.06.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/158P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Siltummezglu ūdenssildītāju piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2017/158P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties šādu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (preces īpašības un ražotāja nosaukums) | Jauda (KW) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apkures sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju Swep |
|  | Primārā kontūra siltumnesējs - ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs - ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 110/65 [0C] Temperatūra izejā: 70/90 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
| Karstā ūdens sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju Swep |
|  | Primārā kontūra siltumnesējs – ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs – ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 65/5 [0C] Temperatūra izejā: 30/55 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
| Apkures sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju Danfoss |
|  | Primārā kontūra siltumnesējs - ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs - ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 110/65 [0C] Temperatūra izejā: 70/90 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
| Karstā ūdens sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju Danfoss |
|  | Primārā kontūra siltumnesējs – ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs – ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 65/5 [0C] Temperatūra izejā: 30/55 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
| Apkures sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju Alfa Laval |
|  | Primārā kontūra siltumnesējs - ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs - ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 110/65 [0C] Temperatūra izejā: 70/90 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
| Karstā ūdens sistēmas ūdenssildītājs ar izolāciju Alfa Laval |
|  | Primārā kontūra siltumnesējs – ūdens Sekundārā kontūra siltumnesējs – ūdens Caurplūde: līdz 10 [m3/h] Temperatūra ieejā: 65/5 [0C] Temperatūra izejā: 30/55 [0C] Spiediena zudumi: līdz 20 [kPa] Maksimāla. darba spiediens: 25 [bar] Maksimāla. darba temperatūra: 180 [0C] Lodēts | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
| KOPSUMMĀ: |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv