UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2017.gada 22.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/242P

„Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma remonts”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  olga.strelkova@dzksu.lv

Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Olga Strelkova, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Komar, tālr.654 37044

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma remonts (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2017. gada 06. septembrīm plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju pozitīvas atsauksmes;

- Pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Strelkova 654 07268

olga.strelkova@dzksu.lv

1. pielikums

22.08.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/242P

IETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma remonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2017/242P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma remonts”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2017/242P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

22.08.2017. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2017/242P

DARBA  UZDEVUMS

dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, dzelzsbetona jumta seguma remontam

Veikt dzīvojamās mājas Liepājas ielā 15, Daugavpilī, jumta seguma remontu saskaņā ar projektu.

Darbu apjomi:

| Nr. p.k | Darbu nosaukums | Mērvienība | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi, saskaņā ar DOP | objekts | 1 |
| 2. | Veco paklājseguma demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 92.00 |
| 3. | Skārda apdares noņemšana (karnīze un c.), būvgružu utilizācija | m | 9.50 |
| 4. | Jumta virsmas tīrīšana, būvgružu utilizācija | m2 | 1000.0 |
| 5. | Esošo jumtiņu virs ventšahtām nojaukšana, būvgružu utilizācija | gab. | 24 |
| 6. | Betona lauzņu posmju demontāža, būvgružu utilizācija | gab. | 34 |
| 7. | Lietu kanalizācijas aizmūrēšanas kanāla demontāža, būvgružu utilizācija | m3 | 2.50 |
| 8. | Teknes vietu aizpildīšana ar putupolistirolu | m3 | 4.47 |
| 9. | Armatūras sieta uzstādīšana (teknē) | m2 | 18.00 |
| 10. | Izlīdzinošā betona slāņu b=50mm ierīkošana (teknē) | m3 | 0.96 |
| 11. | PVC polimēra membrāmas ierīkošana (teknē) | m2 | 95.85 |
| 12. | Dzelzsbetona paneļu virsmu remonts ar cementa remonta javu | m2 | 15.00 |
| 13. | Jumta betona pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku | m2 | 958.00 |
| 14. | Jumta dzelzsbetona paneļu ieklāšana ar ruberoīdu (1.kārta) | m2 | 958.00 |
| 15. | Trīs ūdensizolācijas klājuma papildkārtas: |  |  |
| 16. | Parapets | m2 | 32.00 |
| 17. | Ventšahtas | m2 | 44.00 |
| 18. | Kanalizācijas stāvvadi | m2 | 2.00 |
|  | Cinkotais skārds: |  |  |
| 19. | Jumta parapetu, karnīzes skārda apdares uzstādīšana | m2 | 74.70 |
| 20. | Pieslēgumu apstrāde (ventšahtas) | m2 | 22.00 |
| 21. | Pieslēgumu apstrāde (kanalizācijas stāvvadi) | m2 | 4.00 |
| 22. | Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana | gab. | 24 |
| 23. | Esošo lietusūdens izvadu tīrīšana | gab. | 8 |
| 24. | Jaunas lietusūdens kanalizācijas caurules ar piltuves, ar sietiņu DN=100mm uzstādīšana | gab. | 8 |
| 25. | Cinkotā skārda kupolu uzstādīšana kanalizācijas stāvvadiem | gab. | 12 |
| 26. | Skārda jumtiņu (700*700) uzstādīšana ventilācijas šahtām | gab. | 12 |
| 27. | Skārda jumtiņu (2200*700) uzstādīšana ventilācijas šahtām | gab. | 12 |
| 28. | Cilvēku drošības barjera uzstādīšana | m | 127.40 |
| 29. | Ugunsdrošo bēniņu lūkas {E130} maiņa -760x940 mm. | gab. | 3 |
| 30. | Kanalizācijas izvadu nojaukšana un atjaunošana | gab. | 12 |
| 31. | Jumta lūku ierīkošana ar caurumu izgriešanu | kompl. | 8 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti izskatīšanai.

- Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu/būvspecialistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.

- Hidroizolācijas sistēmas ieklāšanai ir jānotiek strikti saskaņā ar sistēmas ieklāšanas tehnoloģiju. Ruberoīda jumta seguma remontam virskārtai izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) ne mazāk par -  4.0 mm biezumā.

- Jāvēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darba izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem

- Visi skārda izstrādājumi jāsavieno ar valču (ieloku) un ar hermētiķu pielietošanu.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA “DDzKSU”.

- Pēc jumta remonta darbu izpildīšanas veikt mājas lietusūdens kanalizācijas sistēmas tīrīšanu.

- Garantijas periods – 5 gadi. Pēc būvdarbu pabeigšanas, jāiesniedz garantijas perioda garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Paredzamais darbu izpildes laika periods: 2017.-2018.gads.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Remontdarbus veikt 60 bez nokrišņu dienu laikā  pēc būvatļaujas saņemšanas.

- Garantijas serviss - jumts 2 reizes gadā (oktobrī un martā) garantijas laikā tiks apsekots. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA „DDzKSU” apsekošanas aktu.

- Tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Būvniecības koptāmē ietvert finanšu rezervi neparedzētiem izdevumiem 2% apmērā.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu (sk. pielikumā), ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskus noteikumus.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv