CENU APTAUJA

“Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2017/264P

INFORMĀCIJA saistībā ar iepirkumu „Kanalizācijas cauruļu un veidgabalu piegāde” ar ID Nr.SIA DDzKSU-2017/264P:

INFORMĀCIJA IEINTERESĒTĀM PERSONĀM:

Iepirkuma tehniskās specifikācijas punktos no 42. līdz 49. ir drukas kļūda. Teksts ar labojumiem:

| 42. | PVC līkums 150 x 15 | gab. |
| --- | --- | --- |
| 43. | PVC līkums 150 x 30 | gab. |
| 44. | PVC līkums 150 x 45 | gab. |
| 45. | PVC līkums 150 x 90 | gab. |
| 46. | PVC trejgabals 150 x 150 x 45 | gab. |
| 47. | PVC trejgabals 150 x 100 x 45 | gab. |
| 48. | PVC trejgabals 150 x 150 x 90 | gab. |
| 49. | PVC trejgabals 150 x 100 x 90 | gab. |