apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas

2018.gada 1.marta sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkums saskaņā ar

Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

NOLIKUMS

„Santehnikas piegāde”

Iepirkuma identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2018/008M

Daugavpils, 2018

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/008M.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | ddzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu speciālists 304.kabinetā |
| Kontaktpersona | Ineta Suhanova |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | ineta.suhanova@ddzksu.lv |
| Darbs | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: santehnikas piegāde. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 44411000-4 (santehnika).

- Paredzamā līgumcena euro bez PVN: 20 000 EUR (divdesmit tūkstoši);

- Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (4.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

- Līguma darbības termiņš: 12 mēneši

- Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts līgumslēdzēju pusēm vienojoties, līgumsumma paliek nemainīga.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.martam, plkst.14:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 12.martā, plkst.14.00, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, 210.kabinetā, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

### Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417, Latvija Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs Iepirkumam “Santehnikas piegāde” ID Nr. SIA DDzKSU-2018/008M Neatvērt līdz 2018.gada 12.martam, plkst. 14:20

- Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 30.punkta prasībām;

  - Parakstīts tehniskais un finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

- Finanšu un tehniskā piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:

  - Finanšu un tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums).

  - Finanšu un tehniskajā piedāvājumā norāda piedāvātās cenas santehnikas materiālu piegādei. Saskaņā ar tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) noteiktām prasībām, precīzi jāapraksta piedāvātās preces īpašības, tehniskie parametri, ražotāja nosaukums, modelis (ja ir); nav atļauts rakstīt tikai „atbilst/neatbilst” un lietot vārdus „ne mazāk”, „ne lielāks”, „vismaz”, „ne vairāk”, „ekvivalents” utt. Ja tiks lietoti iepriekš minētie vārdi, nebūs precīza preces apraksta, Iepirkumu komisija uzskatīs piedāvājumu par prasībām neatbilstošu un neprecīzu.

  - Pretendents ir tiesīgs pievienot piedāvājumam piedāvātās preces ražotāja dokumentus par preces īpašībām un tehniskiem parametriem. Šādā gadījumā finanšu un tehniskajā piedāvājumā nav nepieciešams aprakstīt piedāvātās preces īpašības un tehniskus parametrus.

  - Finanšu un tehniskajā piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.

  - Finanšu un tehniskais piedāvājums iesniedzams papildus arī elektroniski Excel formātā uz datu nesēja (piemēram, CD-R vai USB Flash).

  - Finanšu un tehniskajām piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| 30.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas: 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| 30.2. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto piegāžu sniegšanā, kur vismaz 1 (viena) pasūtījuma līgumcena nav mazāka par EUR 20000 (divdesmit tūkstoši euro) bez PVN. Līgumam jābūt izpildītam. | Pieredzes apraksts par piegādes līgumiem, norādot pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. |

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

    - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

    - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VI. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju.

  - Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Nepieciešamības gadījumā, paziņos attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā;

  - Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas, pieņems lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu un tehniskais piedāvājums (veidlapa);

- Līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Santehnikas piegāde
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2018/008M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Santehnikas piegāde”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2018/008M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līgumu projektu nosacījumiem;

2.3. tehniskās dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem;

2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;

4. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

5. Piedāvājums iesniegts šādām daļām:__________________________________

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Santehnikas piegāde
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2018/008M

Tehniskā specifikācija

“Izlietņu un citas santehnikas materiālu piegāde”

1. Piegādātājs 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā piegādā Pasūtītājam 2.punktā noteiktajos termiņos un noteiktajā kārtībā šādas preces:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums un minimālās prasības | Mērv. | Īpatsvars |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Emaljēta izlietne ar kronšteiniem, izmērs 500mm x 600mm | gab. | 1 |
|  | Emaljēta izlietne ar kronšteiniem, izmērs 500mm x 500mm | gab. | 1 |
|  | Emaljēta izlietne ar kronšteiniem, izmērs 500mm x 450mm | gab. | 1 |
|  | Fajansa izlietne, platums 400 mm | gab. | 1 |
|  | Fajansa izlietne, platums 450 mm | gab. | 1 |
|  | Fajansa izlietne, platums 500 mm | gab. | 1 |
|  | Sifons universālais izlietnei Viega 1”1/4x1”1/2 | gab. | 4 |
|  | Sifons vannai universālais Viega | gab. | 2 |
|  | Sifona līkums ∅40 | gab. | 1 |
|  | Klozetpods ar slīpo izeju | gab. | 1 |
|  | Klozetpods ar vertikālo izeju uz leju | gab. | 1 |
|  | Kompakts ar slīpo izeju ar vāku (450) | gab. | 2 |
|  | Kompakts ar taisno izeju ar vāku (900) | gab. | 1 |
|  | Ūdens maisītājs virtuvei, krāsa - hroms | gab. | 2 |
|  | Ūdens maisītājs vannai komplektā ar aksesuāriem (dušas šļūtene, dušas klausule, turētājs), krāsa –hroms | gab. | 2 |
|  | Izlietnes krāns vienam ūdens pieslēgumam, krāsa - hroms | gab. | 1 |
|  | Krāns vienam ūdens pieslēgumam ar pievadu no sienas, krāsa - hroms | gab. | 1 |
|  | Izlietnes maisītājs ar pievadu no sienas, krāsa - hroms | gab. | 1 |
|  | Krāns hromēts, parametri ½ - ¾ | gab. | 1 |
|  | Plastmasas skalojamā kaste klozetpodiem | gab. | 1 |
|  | Taisnstūra vanna 1.5m ar kājām | gab. | 1 |
|  | Taisnstūra vanna 1.6m ar kājām | gab. | 1 |
|  | Konsole 500 mm ar spēka plecu | gab. | 1 |
|  | Līmlente universālā, biezums 48mm, garums vismaz 50m | gab. | 2 |
|  | Līmlente universālā, biezums 50mm, garums vismaz 50m | gab. | 1 |
|  | Līmlente universālā, biezums 75mm, garums vismaz 50m | gab. | 1 |
|  | Gofrēta caurule ∅40, krāsa - balts | m | 4 |
|  | Keramiskā skalojamā kaste, blīves izmērs 115x70x15 | gab. | 3 |
|  | WC ekscentriķis, krāsa - balts | gab. | 1 |
|  | WC līkums 45°, krāsa - balts | gab. | 1 |
|  | WC līkums 90°, krāsa - balts | gab. | 1 |
|  | Izplūdes vārsts fajansa skalojamai kastei | gab. | 3 |
|  | Ieplūdes vārsts skalojamai kastei ar sānu pievadu ½” | gab. | 6 |
|  | Ieplūdes vārsts skalojamai kastei ar pievadu no apakšas ½” | gab. | 6 |
|  | WC stiprinājumi, d 8mm x 80mm | kompl. | 3 |
|  | Pārejas blīve, parametri 76-50, krāsa - balts | gab. | 1 |
|  | Pārejas blīve, parametri 50-40, krāsa - balts | gab. | 6 |
|  | Pārejas blīve, parametri 76-40, krāsa - balts | gab. | 1 |
|  | Pārejas blīve, parametri 50-26, krāsa - balts | gab. | 4 |
|  | Ekscentriķis maisītājam, komplekts 2 gab. | kompl. | 2 |
|  | Stiprinājums fajansa izlietnei, d 8mm | kompl. | 1 |
|  | Stiprinājums fajansa skalojamai kastei (metāl.) | kompl. | 6 |
|  | Pakulas (bize), vismaz 200g | gab. | 6 |
|  | Blīvējamā pasta, necietējoša, vītņu savienojumu blīvēšanai ūdensapgādes, apkures un karstā ūdens (max 130° C/8 bar) sistēmās, vismaz 250g, Unipak | gab. | 5 |
|  | Kanalizācijas cauruļu slīdsmēre, lubrikants uz silikona bāzes, piemērots uzmavcauruļu, cauruļu ar blīvgredzenu u.c. motāžai, vismaz 250g, Super Glidex | gab. | 7 |
|  | Kabeļu saites, parametri 7.6mm x 450 mm, iepakojums vismaz 100 gab. | gab. | 200 |
|  | Impulsu devējs | gab. | 1 |
|  | Blīve gumija ¾ skaitītājiem | gab. | 349 |
|  | Blīve paranīta ¾ skaitītājiem | gab. | 349 |

2. Piegādātājs nodrošina iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu. Piegādātājs nodrošina preču piegādi Pasūtītajam pasūtījumā norādītājā vietā Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piegādātājs izpilda katru pasūtījumu 5 (piecu) darba dienu laikā no elektroniski (uz e-pastu) nosūtīta vai personīgi iesniegta pasūtījuma saņemšanas dienas.

3. Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena bez PVN ne vairāk kā EUR 20000.00 (divdesmit tūkstoši euro) gadā.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Santehnikas piegāde
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2018/008M

FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Santehnikas piegāde”, ID Nr. SIA DDzKSU-2018/008M prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža iegādāties šādas preces par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (ražotājs, izmērs, īpašības) | Mērvienība | Īpatsvars | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Vērtējama cena 2x1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 |  |
|  | … |  |  |  |  |
| Kopēja vērtējama cena: |  |

Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas.

- piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei.

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

Santehnikas piegāde
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2018/008M

LĪGUMA PROJEKTS

PIRKUMA LĪGUMS

Nr.SIA DDzKSU-2018/___

###### Daugavpilī                                       	           		                               2018.gada  ________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, vienotais reģistrācijas Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417 (turpmāk – Pircējs), tās valdes locekļa _______________ personā, kurš rīkojas  uz Statūtu pamata, no vienas puses

un

__________________ “_______________”, vienotais reģistrācijas Nr._______________, juridiskā adrese: ___________________, (turpmāk – Pārdevējs), tās ______________ personā, kurš rīkojas  uz __________pamata, no otras puses,  pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma „____________________”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-_________, rezultātiem, Latvijas Republikas likumdošanu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz sekojoša satura pirkuma līgumu (turpmāk – Līgums)

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pircējs pērk un Pārdevējs pārdod un piegādā ____________________ (turpmāk – Prece), atbilstoši finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.__), kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

1.2. Pārdošana tiek veikta atsevišķās Preces partijās, saskaņā ar Pircēja pasūtījumu, atbilstoši sortimentam un cenām, kas ir saskaņotas starp pusēm.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līgumcena bez PVN 21% –__________ EUR (_________euro), pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Līgumcenas summu veido visu preču partiju, kuras pasūtījis Pircējs Līguma darbības laikā, summētā vērtība. Preču vienību cenas Līguma darbības laikā ir nemainīgas un atbilstošas finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.__).

2.3. Preces piegādes izdevumi tiek iekļauti preces cenā.

2.4. Pircējam ir tiesības samazināt Līgumcenu, attiecīgi samazinot iegādāto Preces daudzumu un šinī gadījumā Pārdevējs neizsaka Pircējam pretenzijas.

2.5. Samaksu par preci veic Pircējs, pārskaitot preces partijas vērtības summu, kas norādīta preču pavadzīmē, uz  Pārdevēja norēķinu kontu 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā, no dienas, kad Preces tika piegādātas Pircējam un Pircējs to apliecinājis, parakstot  pavadzīmi.

3. PRECES PIEGĀDES NOTEIKUMI, TERMIŅI

PIEŅEMŠANA UN  NODOŠANA

3.1. Piegādājamās Preces daudzumu, sortimentu, vietu un laiku Puses saskaņo pirms katras konkrētas preces partijas piegādes.

3.2. Pārdevējs Preci piegādā ___(_______) dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

3.3. Par Preces piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pircēja pilnvarotais pārstāvis atzīmē uz pavadzīmes, apstiprinot preces pieņemšanu.

3.4. Preces atbilstību pavadzīmē norādītajam Pircējs apstiprina ar savu parakstu uz pavadzīmes. Pēc pavadzīmes parakstīšanas Pircējam vairs nav tiesību izteikt pretenzijas attiecībā ar preces daudzumu, marķējuma neatbilstību, preces iepakojumu.

- PRECES KVALITĀTE UN GARANTIJA

4.1. Pārdevējs nodrošina Preces kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ja to paredz preču lietošanas specifika, arī ekspluatācijas noteikumi rakstveidā valsts valodā.

4.2. Preces garantijas laiks ir noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4.3. Gadījumā, ja piegādē tiek atrasta nekvalitatīva Prece, Pircējs par minēto faktu paziņo Pārdevējam 10 (desmit) darba dienu laikā no nekvalitatīvās Preces konstatēšanas dienas.

4.4. Nekvalitatīvā Prece tiek apmainīta, bet izdevumi, kas saistīti ar tās nosūtīšanu, tiek segti uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs piegādā Preci tās oriģinālajā iepakojumā.

4.5. Garantijas saistības neattiecas uz precēm, kas bojātas Pircēja vainas, tajā skaitā ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, kā arī nepārvaramas varas ietekmes rezultātā.

4.6. Garantija neietekmē Pircēja tiesības pieteikt Pārdevējam pretenziju par preces neatbilstību līguma nosacījumiem.

- STRĪDU ATRISINĀŠANA UN ATBILDĪBA

5.1. Visas nesaskaņas un strīdi Līguma sakarā, ko nevar atrisināt  starp Pusēm pārrunu ceļā, izšķirami Latvijas Republikas tiesās, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

5.2. Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildi, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Ja Pārdevējs neievēro Preces piegādes termiņus un noteikumus, tad Pārdevējs maksā Pircējam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu.

5.4. Ja Pircējs neievēro Līgumā noteikto samaksas termiņu, tad maksā Pārdevējam nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no summas, kas norādīta preču pavadzīmē, par katru kavējuma dienu.

5.5. Ja Pārdevējs neizpilda pasūtījumu un vispār nepiegādā pieteikto Preci, kā arī gadījumā, ja Pircējs vienpusējā kārtā ir atkāpies no Līguma, tad Pārdevējs maksā vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.

5.6. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pārdevēju no savu līgumsaistību izpildes pienākuma.

5.7. Ja Pārdēvējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējuma procenti Pircējam, Pircējs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par Preci, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par Preci par nokavējuma procentu summu.

5.8. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas). Minēto apstākļu pastāvēšanu apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību nepārvaramas varas apstākļu dēļ viens līdzējs rakstiski informē otru 7 (septiņu) dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, TĀ GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses un ir noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem vai līdz Līgumcenas izlietošanai. Līgums ir saistošs līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.

6.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts, pagarināts Pusēm par to rakstisku vienojoties, kas tiek noformēts  kā šī Līguma pielikums, kļūstot par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3.  Ja līgumsaistības netiek pildītas, attiecīgajai Līguma Pusei ir tiesības vienpusējā kārtā nekavējoties lauzt Līgumu, uzliekot par pienākumu segt vainīgajai Pusei visus zaudējumus, kas radušies vainīgās Puses līgumsaistību neizpildes rezultātā.

7. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

7.1.  Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līguma saturu, piekrīt visiem tā punktiem un atzīst to par abpusēji izdevīgu.

7.2. Pusēm nav tiesību sniegt un/vai izpaust trešajām personām informāciju, kas taptu tām zināma šī Līguma darbības laikā.

7.3. Puses apņemas 5 (piecu) dienu laikā paziņot viena otrai par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, u.tml.) izmaiņām.

7.4. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7.(septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi.

7.5. Ar šī Līguma parakstīšanas brīdi zaudē spēku visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šā Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.

7.6. Līgums sastādīts 2(divos) eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai  Pusei.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| PIRCĒJS | PĀRDEVĒJS |
| --- | --- |
| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS Swedbank |  |
| kods HABALV22 |  |
| LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| tālr. 654-07290, fakss 654-38872 |  |

___________________ ________________

z.v.

# Footnotes

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf