UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 15.februārī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/032P

„PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  raitis.kikusts@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Raitis Ķikusts, tālr.26022394

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – I.Krapunova, tālr.654 25130

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, Nr.302 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 26.februārim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 80 (astoņdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, LLDRA sertifikāts vai ekvivalents montāžas speciālista dokuments), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- Pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

R.Ķikusts 26022394

raitis.kikusts@ddzksu.lv

1. pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/032P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/032P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/032P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas  Hospitāļa ielā 1,  Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/032P

DARBA  UZDEVUMS

„PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās”

1.variants

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koka logu bloka demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 88.7 |
| 2. | Metāla režģu demontāža, saglabašana | gab. | 24 |
| 3. | Jauno PVC logu bloka ar furnitūru montāža ( 72.gab.) (logu bloku konfigurācija 1. veids) | m2 | 88.7 |
| 4. | Iekšējās sienas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ( starp logiem, apkārt logu aili, logu ailsānes) | m2 | 24 |
| 5. | Logu ailsānes iekšējā apdare (apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 39 |
| 6. | Esošo metāla režģu uzstādīšana | gab. | 24 |
| 7. | Logu ailsānes ārējā apdare (apmetums) | m2 | 27 |
| 8. | Ārējās palodzes ierīkošana, piekļāvumu hermetizācija | m | 114.5 |

„PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamās mājas Hospitāļa ielā 1, Daugavpilī, kāpņu telpās”

2.variants

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koka logu bloka demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 88.7 |
| 2. | Metāla režģu demontāža, saglabašana | gab. | 24 |
| 3. | Jauno PVC logu bloka ar furnitūru montāža ( 72.gab.) (logu bloku konfigurācija 2. veids) | m2 | 88.7 |
| 4. | Iekšējās sienas sagatavošana krāsošanai, krāsošana ( starp logiem, apkārt logu aili, logu ailsānes) | m2 | 24 |
| 5. | Logu ailsānes iekšējā apdare (apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 39 |
| 6. | Esošo metāla režģu uzstādīšana | gab. | 24 |
| 7. | Logu ailsānes ārējā apdare (apmetums) | m2 | 27 |
| 8. | Ārējās palodzes ierīkošana, piekļāvumu hermetizācija | m | 114.5 |

Īpašie noteikumi:

1.   Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu   apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2.  Piegādātā logu komplektā jābūt uzstādīti visi nepieciešamie komplektējošie elementi (izņemot palodzes un lāseņu).

3.  PVC logu veramai daļai jābūt ar vienu, diviem vēršanas pozīcijam.

4. Rāmiem izmantojami 6-kameru profili. Logu konstrukcijas jābūt ar siltumcaurlaidības koeficientu Uw<=1.3 (W/m2.k). Stiklapaketes ar siltumcaurlaidības  koeficientu Ug<=1.1 (W/m2.k). Logu ūdens necaurlaidības klase - 8A. Skaņas izolācija  - 2 klases. Gaisa caurlaidība – 4 klases. Logu vēja slodzes izturība -  C4 klases.

5.   Darbu izpildes termiņš – 2018.gads.

6.   Garantijas periods - 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

7. Garantijas perioda ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto logu   tehnisko uzturēšanu, defektu un/vai trūkumu novēršanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai.

8.   Remontdarbus veikt 80 kalendāra dienu laikā.

9.  Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās .

10. Tāmi sastādīt, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība ”.

11. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

12.  Katrai daļai sastādīt atsevišķu tāmi.

13. Pretendentam jāiesniedz divi varianti, kā rezultātā tiks izvēlēts viens no variantiem.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv