UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 27.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/069P

„Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, metāla apdares ierīkošana parapetiem, jumta seguma remonts virs lodžijām un šahtai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  raitis.kikusts@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Raitis Ķikusts, tālr.26022394

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – I. Krapunova, tālr.654 25130

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, metāla apdares ierīkošana parapetiem, jumta seguma remonts virs lodžijām un šahtai (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304, Nr.307 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 09.aprīlim plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) bez nokrišņu darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

- Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta specialistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;

- Pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

R.Ķikusts  26022394

raitis.kikusts@ddzksu.lv

1. pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/069P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, metāla apdares ierīkošana parapetiem, jumta seguma remonts virs lodžijām un šahtai”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/069P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Nometņu ielā 23, Daugavpilī, metāla apdares ierīkošana parapetiem, jumta seguma remonts virs lodžijām un šahtai”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/069P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas  Nometņu ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 120 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/069P

DARBA  UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas  Nometņu ielā 23, Daugavpilī, kāpņu telpu kosmētiskajam remontam

| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. | Parapets Parapetu nosegšana ar cinkotu skārdu (savienojumu veikt ar dubulto vertikālo valču) Jumts virs lodžijām Esošo jumtu segumu noņemšana vai remonts, jumtu virsmu attīrīšana ,būvgružu utilizācija Metāla apdares noņemšana no ķieģeļu sienām un lodžijas plātnēm, būvgružu utilizācija Jumtu virsmu izlīdzināšana ar cementa-smilšu javu M100 Slīpumu (piekļāvumi) ierīkošana ar cementa-smilšu javu M100 Jumtu virsmu , piekļāvumu vietu gruntēšana Jumta virsmu līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu Piekļāvumu vietu pie ķieģeļu sienām līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu ( 2 kārtas ) Cinkoto metāla apdares uzstādīšana pie ķieģeļu sienām un uz lodžijas plātnēm Šahtas jumts Jumtu segumu noņemšana vai remonts , jumtu virsmu attīrīšana ,būvgružu utilizācija Jumtu virsmu izlīdzināšana ar cementa-smilšu javu M100 Slīpumu (piekļāvumi) ierīkošana ar cementa-smilšu javu M100 Jumtu virsmas gruntēšana Cinkoto metāla apdares uzstādīšana Jumtu virsmu līmēšana ar hidroizolācijas apakšslāņu Jumta virsmu līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu Piekļāvumu vietu pie ķieģeļu sienām līmēšana ar ūdensnecaurlaidīgo ruļļu materiālu ( papildkārta ) | m m2 m m2 m m2 m2 m2 m m2 m2 m m2 m m2 m2 m2 | 114 45 71 20 44 45 36 9 71 46 20 24 46 28 36 36 10 |

Īpašie noteikumi:

1.      Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

2.      Jumta seguma remontam virskārtai izmantot modificēto pastiprināto bitumena membrānu (ar poliestera stiegrošanu), hidroizolācijas slāņa biezums- ne mazāk par 4.0 mm, svars- 5.0 kg/m2, ūdens necaurlaidība-(pēc EN 1928)- 200KPa, termoizturība (pēc EN 1110)- ≥ 80 o C, elastība pie zemām temperatūrām (pēc EN 1109-1) )- ≤-5/30 o C, apakškārtai biezums-         Δ 2.5mm (ar poliestera stiegrošanu).

3.      Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

4.      Garantijas periods– 5gadi.

5.      Remontdarbus veikt 50 bez nokrišņu darba dienu laikā un pēc būvatļaujas saņemšanas.

6.      Remonta darbu izpildījuma laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktus uz nākamajām darbu ainām:

- uz jumta virsmu izlīdzināšanu, slipumu ierīkošanu ar cementa remonta javu  (p.4, 5,11,12   darbā  uzdevumā);

- uz  jumta virsmu, piekļāvumu gruntēšanu  (p.6,13 darba uzdevumā);

- uz  apakšslāņa līmēšana  ar hidroizolācijas jumtu materiālu (p.15 darba uzdevumā);

7.      Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trīm gadiem un atsauksmes, ne mazāk par trīm objektiem.

8.  Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

9.  Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

- Jāievēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi.

- Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.

10.  Darbu veikšana periods – 2018.gads.

11.  Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “ Būvizmaksu noteikšanas kartība”.

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv