[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 23.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/128P
„Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872
E-pasts:  ineta.suhanova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Suhanova, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr.654 34979.

2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 4.jūnijam plkst. 16:00.

5.   Paredzamais līguma darbības termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam iepriekšējo triju gadu laikā jābūt pieredzei siltummezglu automatizācijas iekārtu piegādē.
8.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Finanšu piedāvājums atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
9. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             R.Zalivska
Suhanova 654 07268
ineta.suhanova@ddzksu.lv

1. pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/128P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/128P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltummezglu automatizācijas iekārtu piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/128P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/128P
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
	Iekārtas nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Mērvienība

	Maģistrāli-moduļa kontrolleris

BMR410 vai DDC 420

(vai analogs)
	1. Savienojamība ar Building Management System Neutrimo GLT;

2. Procesors: 32 biti;

3. Nominālais barošanas spriegums 110…230V; AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA

4. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā attālā vadība no jebkura portatīvā datora ar brauzeri.

5. Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: 

Pc 0V…10V, max 2.5mA.

6. Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5;

Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli

CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd

RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5;

7. RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash

8. LED displejs;

9. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija;

10. Aizsardzības pakāpe: IP20
	Gab.

	Pievienojamais paplašinājuma modulis

FBS 51/04

(vai analogs)
	Maksimāli 1 can, savienojamības iespēja ar BMR410 vai DDC 420
	Gab.

	Ventiļservopievads MD 200 (vai analogs)
	Savienojamības iespēja ar BMR410 vai DDC 420 un ventili Kieback&Peter
	Gab.

	Ventiļservopievads MD 210 (vai analogs)
	Savienojamības iespēja ar BMR410 vai DDC 420 un ventili Kieback&Peter
	Gab.

	Iegremdējamais temperatūras devējs TDE (vai analogs)
	Savienojamība ar BMR410 vai DDC 420
	Gab.

	Arējais temperatūras devējs TAD (vai analogs)
	Savienojamība ar BMR410 vai DDC 420
	Gab.

	Temperatūras devējs TAVD
	Savienojamība ar BMR410 vai DDC 420
	Gab.

	RB15 – BK
	Trīsgaitu vārsts DN15, kvs 4, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs)
	Gab.

	RB20 – BK
	Trīsgaitu vārsts DN 20, kvs 6, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs)
	Gab.

	RB25 – BK
	Trīsgaitu vārsts DN25, kvs 10, PN 16; savienojamība ar ventiļservopievadiem MD 200, MD 210 (vai analogs)
	Gab.


Piezīmes: 
- Iekārtu garantijas termiņš 2 gadi.

- Piegādes ilgums pēc pasūtījuma saņemšanas 15 darba dienas.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








1

