[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 28.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/134P
„Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.2654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – V. Ragele, tālr.654 34043
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 5.jūnijam plkst. 16:00.
5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāras dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

· pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

                                                R.Zalivska
M.Ņikitenko 654 07277
marina.nikitenko@ddzksu.lv 

1.pielikums
28.05.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/134P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/134P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/134P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
28.05.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/134P
DARBA UZDEVUMS

Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem”.

1. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ceļu būvniecības nozarē, ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, augstāk minētiem speciālistiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi

2. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas.

3.Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus celtniecības materiālus. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

4. Būvdarbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

5. Veikt teritorijas, kurā paredzēta būvniecība apsekošanu.

6. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma noslēgšanas ar pretendentu, ja rodas jautājumi par darbu ainām vai apjomiem, tie netiks ņemti vērā).

7. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas. Pēc celtniecības darbu pabeigšanas izpildīt piegulošas teritorijas atjaunošanu.

8. Izstrādāt tāmes aprēķinu ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti. 

Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

9. Būvdarbu darbu izpildījuma laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus, pieaicināt SIA „DDzKSU” pasūtītāja pārstāvjus darbu pieņemšanai un segto darbu pieņemšanas aktu parakstīšanai. 

10. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 gadi.

11. Darbu veikšanas termiņš – 30 dienas (kalendārās) no līguma parakstīšanas brīža.

12. Visiem samontētajiem cauruļvadiem pirms pievienošanas pie pilsētas komunikācijām veikt skalošanu un hidraulisko pārbaudi.

13. Izpilddokumentāciju veikt atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. Izpilddokumentāciju un darbus nodot SIA „Daugavpils ūdens” un   SIA „DDzKSU”.

14. Jautājumu gadījumā celtniecības procesā griezties SIA „DDzKSU”, kontaktpersona: SIA „DDzKSU” Ēku inženierkomunikāciju ekspluatācijas daļas vadītāja Vera Ragele, tālr. 654-34043, 27013985.

Pielikumā: Projekta dokumentācija „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, 

Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem  uz 10 lp.

3.pielikums
28.05.2018. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/134P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/134P
Iepazinušies ar iepirkuma „Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/134P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt tehnisko projektu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas tīklu ierīkošanai saskaņā ar apliecinājuma karti „Dzīvojamās mājas Sēlijas ielā 78, Daugavpilī, pieslēgšana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
· 
Mēs apņemamies, ja mūsu Piedāvājums tiks pieņemts, izstrādāt tehnisko projektu līgumā noteiktajā laikā.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








1
5

