UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 05.jūlijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/220P

„Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.2654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Krapunva, tālr.654 25441

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī. (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 16.jūlijam plkst. 16:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                          		R.Zalivska

M.Ņikitenko

654 07277

1.pielikums

05.07.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/220P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/220P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/220P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Saules ielā 41, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

05.07.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/220P

Darba uzdevums

Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī.

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi | objekts | 1 |
| 2. | Inventāro sastatņu noma, uzstādīšana, izjaukšana | sienas m2 | 68 |
| 3. | Tranšeju rakšana | m3 | 9.2 |
| 4. | Smilts kārtas ierīkošana, blietēšana | m3 | 0.4 |
| 5. | Pamatu attīrīšana no zemes, netīrumiem utt. | m2 | 6.3 |
| 6. | Pamatu ķieģeļu virsmu remonts | m2 | 1.3 |
| 7. | Pamatu virsmu hidroizolācija | m2 | 7.6 |
| 8. | Pamatu virsmu siltumizolācija ar ekstrudētā putupolistirola plāksēm b=100mm | m2 | 7.6 |
| 9. | Metāla apdares demontāža, būvgružu utilizācija | m | 12 |
| 10. | Sienu virsmu attīrīšana no netīrumiem, izlīdzināšana ar apmetuma javu | m2 | 68 |
| 11. | Sienu virsmu gruntēšana | m2 | 68 |
| 12. | Cokola profila 103 mm (skārda biezums 0,6 mm) ierīkošana | m | 6.3 |
| 13. | Sienu virsmu siltināšana ar PAROC akmens vati b=150mm (Linio 10 vai analogs) | m2 | 51 |
| 14. | Sienu virsmu apstrāde ar armējošo javu, ar armējošo stikla šķiedras sietu, zemapmetuma grunti un dekoratīvo apmetumu, krāsošana | m2 | 68 |
| 15. | Metāla apdares uzstādīšana, hermetizācija | m | 18.3 |
| 16. | Tranšeju atpakaļ aizbēršana, blietēšana | m3 | 8.6 |
| 17. | Pamatnes izveidošana no šķembām (fr. 20-40mm) ar blietēšanu 80 mm biezumā | m2 | 6 |
| 18. | Betona (C12/15) aizsargapmales ar slīpumu 2% ierīkošana 80 mm biezumā ar deformācijas šuvēm, platums (b=0.75m) | m2 | 6 |
| 19. | Betona aizsargapmales gludināšana | m2 | 6 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendentam ir jāveic obligāta objekta apsekošana. Objekta apsekošana jāveic ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas līdz piedāvājuma atvēršanas dienai. Objekta apsekošana ir obligāta visiem pretendentiem. Pretendentam objekta apsekošanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar NAI-1 inženieri Irinu Krapunovu, tālr.: 654-25441.

- Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

- Objektā paredzēt sienu siltināšanu saskaņā ar materiāla montāžas tehnoloģiju, ETAG 004 prasības, izmantojot ETICS siltumizolācijas sistēmas profilus un papildelementus, kā arī energoefektīvāko siltuma saglabāšanas principu. Stiprināšanas dībeļiem jābūt sertificētiem saskaņā ar ETAG 014 ar zemiem siltuma zudumiem.

- Paredzēt aizsargapmalēs deformācijas šuvju izbūvi ik pēc 2m ar plastmasas vadulu grīdām Fugenfix (vai ekvivalents).

- Remonta darbu izpildes laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktu, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktu sekojošiem darbu veidiem:

- aizsargapmales pamatnes izveidošana no šķembām ar blietēšanu (darba uzdevuma 2.p.).

- Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

- Pretendentiem piešķirt vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu, kas ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Darbu garantija - 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Remontdarbus veikt 50 kalendāro dienu laikā.

- Darbu izpildes termiņš – 2018.g.

- Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

Pielikumā: objekta apsekošanas lapa.

3.pielikums

05.07.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/220P

# Objekta apsekošanas lapa

Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī.

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:	Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī

Adrese:		Saules ielā 41, Daugavpils

Kontaktpersona:	Irina Krapunova

Kontakttālrunis:	654-25441

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

05.07.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/220P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/220P

Iepazinušies ar iepirkuma „Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī” ID Nr.SIA DDzKSU-2018/220P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ārējo ķieģeļu sienu siltināšana un aizsargapmales ierīkošana dzīvojamā mājā Saules ielā 41, Daugavpilī |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv