UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 28.augustā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/283P

„Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Vera Ragele, tālr. 654 34043

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana (2.pielikums).

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumenti likumu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 5.septembrim plkst. 16:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (tehniskajā uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

- tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam, saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, cauruļu griešanas pakalpojumu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija;

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             R.Zalivska

Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1. pielikums

28.08.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/283P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/283P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/283P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

28.08.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/283P

tehnisk specifikācija

Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana

1. Iesniedzamo kalibrēšanai un verificēšanai mērīšanas līdzekļu apraksts:

1. Tehniskais (darba) manometrs: Manometra atbilstība: Eiropas normatīvs EN 837-1 un EN 837-3; Mērīšanas vide: saldūdens; ķīmiski sagatavotais ūdens; Darbības princips: atsperes manometrs; Precizitātes klase: 1,6; 2.5; Pieslēgums: apakšējais radiālais; Manometra mērīšanas vienība: Bārs [bar]; Manometra spiedena mērīšanas dipazons: no 0 līdz 16 [bar].

2. Šķidruma termometrs: Termometrā iepildītais šķidrums: krāsots spirts; Termometra garums līdz 200 mm; Precizitātes klase: E (mpk +/-20C); Termometra mērīšanas vienība: Celsija grādi [0C]; Termometra mērīšanas skāla: no 0 līdz 120 [0C]; Pieslēgums: apakšējais radiālais; Korpusa materiāls: stikls.

2. Nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzējs veic mērīšanas līdzekļu regulēšanu pirms verificēšanas.

3.pielikums

28.08.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/283P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”,

ID Nr.SIA DDzKSU-2018/283P

Iepazinušies ar iepirkuma „Mērīšanas līdzekļu (KMA) kalibrēšanas un verificēšanas pakalpojumu sniegšana”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/283P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, saskaņā ar pasūtījumu piegādāt tehniskajā specifikācijā noteiktām prasībām atbilstošas preces par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības, ražotāja nosaukums) | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manometra verificēšana | gab. |  |
|  | Šķidruma termometra kalibrēšana | gab. |  |
| Cena par vienu vienību kopsummā EUR: |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzks.lv