UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 7.septembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/285P

„Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.2654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Krapunova, tālr.654 25130

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2018. gada 13.septembrim plkst. 16:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) kalendāras dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, LLDRA sertifikāts vai ekvivalents montāžas speciālista dokuments), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja		                                                  R.Zalivska

M.Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

07.09.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/285P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/285P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/285P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Raiņa ielā 3, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

07.09.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/285P

DARBA UZDEVUMS

Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici.

| Nr. p.k. | Darbu un izdevumu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koka loga bloka demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 5.15 |
| 2. | Jauna veramā 5-kameru PVC loga bloka (siltumcaurlaidības koeficients ne vairāk kā Uw 1.3 (W/m2K)) ar furnitūru montāža (1500x1550)* - 2 gab. | m2 | 4.65 |
| 3. | Jauna apaļā 5-kameru PVC loga bloka (siltumcaurlaidības koeficients ne vairāk kā Uw 1.3 (W/m2K)) ar furnitūru montāža (d=800mm) - 1 gab. | m2 | 0.5 |
| 4. | Slīpumu ierīkošana ar cementa smilšu javu, ārējās palodzes ierīkošana, piekļāvumu hermetizācija | m | 3.65 |
| 5. | Logu iekšējās palodzes sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 1.1 |
| 6. | Logu ailsānes iekšējā apdare ar ģipškartonu, sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 2.94 |
| 7. | Apaļā loga ailsānes iekšējā apdare (apmetums) | m2 | 0.8 |
| 8. | Iekšējās sienas sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim) | m2 | 2.2 |
| 9. | Logu ailsānes ārējā apdare (apmetums) | m2 | 1.65 |

* Izmērus precizēt uz vietas

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Piegādātā logu komplektā jābūt uzstādīti visi nepieciešamie komplektējošie elementi (izņemot palodzes un lāseņus).

- PVC logu veramai daļai jābūt ar trim vēršanas pozīcijām.

- Logu ūdens necaurlaidības klase - 8A. Skaņas izolācija – 2.klases. Gaisa caurlaidība – 4.klases. Logu vēja slodzes izturība - C4 klases.

- Darbu izpildes termiņš –  2018.gads. Remontdarbus veikt 50 kalendāro dienu laikā.

- PVC logiem jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts vai ekvivalents.

- PVC logiem jāatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

- PVC logiem jābūt īpašību ekspluatācijas deklarācijai atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām.

- Speciālistiem, kas veic logu uzstādīšanu, jābūt sertificētiem LLDRA vai līdzīgā iestādē.

- Garantijas periods - 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Garantijas perioda ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto logu tehnisko uzturēšanu, defektu un/vai trūkumu novēršanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai.

- Remontdarbu laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.

- Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un      kvalitātes prasībām, saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Logu būvdziļums ne mazāk par 70 mm.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

- Darbus veikt saskaņā ar skici (skat.pielikumā).

- Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trim firmām.

3.pielikums

07.09.2018. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/285P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/285P

Iepazinušies ar iepirkuma „Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/285P prasībām, piedāvājam ne vairāk kā 50 (piecdesmit) kalendāro dienu laikā, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Logu bloku nomaiņa kāpņu telpā dzīvojamā mājā Raiņa ielā 3, Daugavpilī, saskaņā ar skici |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv