UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2018.gada 19.oktobrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/331P

„Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Oskars Ostrovskis, tālr. 654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī (2.pielikums).

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumenti likumu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 26.oktobrim plkst. 16:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

      - pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

      - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai – pretendenta atbildīga energoaudita sertifikāta kopija;

      - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

      - tehniskais un finanšu piedāvājums iesniedzams saskaņa ar 3.pielikumu, ievērojot tehniskās specifikācijas prasības. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegāde, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

9. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija /darba uzdevums.

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             R.Zalivska

Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1. pielikums

19.10.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/331P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī”

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/331P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2018/331P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

19.10.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/331P

tehniska specifikācija

Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī.

- Atskaitei par energoaudita izpildi ir jāatbilst spēkā esošām Latvijas Republikas normatīvu prasībām.

- Veikt ēku ārējo norobežojošo konstrukciju apsekošanu.

- Noteikt konstrukcijas veidu un stāvokli, noteikt esošā bēniņu pārseguma un pagrabtelpu siltumizolācijas biezumu (ja tāds ir), sniegt atzinumu.

- Izvērtēt ārējo norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes stāvokli, sniegt atzinumu.

- Izvērtēt logu un durvju stāvokli koplietošanas telpās, sniegt atzinumu.

- Apsekot un novērtēt iekšmāju siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas stāvokli, sniegt atzinumu.

- Apsekot un novērtēt mājas ventilācijas sistēmu, sniegt atzinumu.

- Sniegt ārējo būvniecības konstrukciju, bēniņu pārseguma termoizolācijas un siltumapgādes cauruļvadu sistēmas energoefektivitātes termogrāfisko raksturojumu. Sniegt krāsaino izdruku.

- Atskaiti un apsekošanu jāveic sertificētam energoauditoram.

- Atskaiti saskaņot ar SIA ,,DDzKSU” ēku konstruktīvo elementu tehnisko daļu.

- Kontaktpersona apsekošanas jautājumos:

a) 1.NAI būvinženiere Irina Krapunova, tālr.654-25441;

b) 2.NAI būvinženiere Alīna Jasjukjaņeca, tālr.654-44986;

c) 3.NAI būvinženiere Irina Komar, tālr.654-37044.

- Ziņas par katru daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tiks izsniegtas līguma noslēgšanas gadījumā.

- Objektu adreses, kā arī ziņas par katru objektu tiks izsniegtas noslēgtā līguma ietvaros. Paredzamā līguma kopējā summa – 6000.00 EUR (bez PVN). Piedāvājumā norādīt paredzamo cenu vienam objektam, kas līguma laikā būs par pamatu un netiks mainīta.

3.pielikums

19.10.2018. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2018/331P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2018/331P

Iepazinušies ar iepirkuma „Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2018/331P prasībām, piedāvājam ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, sniegt pakalpojumu par šādu cenu:

| Pakalpojuma nosaukums | Piedāvātā cena euro bez PVN | Piedāvātā cena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |
| Atskaites izstrādāšana par energoaudita veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Daugavpilī |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Esam iepazinušies ar tehniskās specifikācijas prasībām un piedāvājuma cenā ir iekļautas pilnīgi visas darba izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu.

- Pakalpojuma sniegšanas laikā tiks ievēroti Latvijas Republikas attiecīgie standarti un normatīvo aktu prasības.

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv