apstiprinĀts
SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās

saimniecības uzņēmums” iepirkumu komisijas

(izveidota ar 2018.gada 30.maija rīkojumu Nr.1-3/0045)

2019.gada 15.janvāra sēdē (protokols Nr.1)

Iepirkums saskaņā ar

Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

NOLIKUMS

„Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M

Daugavpils, 2019

- Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/003M.

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

| Pasūtītāja nosaukums | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |
| --- | --- |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 41503002485 |
| Juridiskā adrese | Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 |
| Tālrunis, fakss | 654 07260, 654 38872 |
| Elektroniskā pasta adrese | ddzksu@dzksu.lv |
| Kontaktpunkts | Iepirkumu speciālists 304.kabinetā |
| Kontaktpersona | Ineta Suhanova |
| Tālruņa Nr. | 654 07268 |
| Faksa Nr. | 654 38872 |
| e-pasta adrese | ineta.suhanova@ddzksu.lv |
| Darbs | Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 |
|  | Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |
| Kontaktpersona | Oskars Ostrovskis (ar specifikāciju saistītos jautājumos) |
| Tālruņa Nr. | 654 07275 |

- Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.

- Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti.

- Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

II. Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: jumta seguma nomaiņa. Katras iepirkuma priekšmeta daļas apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

- Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) daļās:

  - 1.DAĻA “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa”;

  - 2.DAĻA “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana”;

  - 3.DAĻA “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa”;

  - 4.DAĻA “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana”;

  - 5.DAĻA “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa”;

  - 6.DAĻA “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana”.

- Piedāvājumu var iesniegt par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

- Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45260000-7 (jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi).

- Paredzamā līgumcena euro bez PVN:

  - Iepirkuma 1.DAĻĀ – līdz EUR 17500.00 (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti euro);

  - Iepirkuma 2.DAĻĀ – līdz EUR 4500.00 (četri tūkstoši pieci simti euro);

  - Iepirkuma 3.DAĻĀ – līdz EUR 48000.00 (četrdesmit astoņi tūkstoši euro);

  - Iepirkuma 4.DAĻĀ – līdz EUR 11500.00 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti euro);

  - Iepirkuma 5.DAĻA – līdz EUR 37000.00 (trīsdesmit septiņi tūkstoši euro);

  - Iepirkuma 6.DAĻA – līdz EUR 15000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro);

- Paredzamā kopēja līgumcena euro bez PVN: 133500 (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro).

- Iepirkuma līgumu izpildes laiks, vietas un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (6.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.

- Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

III. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks

- Piedāvājumus drīkst iesniegt personīgi SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 304.kabinetā, vai atsūtīt pa pastu pēc adreses: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

- Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.janvārim, plkst.14:00 pēc vietējā laika. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, to neatvērtā veidā nosūta atpakaļ pretendentam ierakstītā pasta sūtījumā vai nepieņem, ja pieteikumu iesniedz personīgi.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2019.gada 30.janvārī, plkst.14.20, SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, 210.kabinetā, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, atklātā sēdē. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

IV. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

### Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV – 5417, Latvija Pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, tālruņa numurs Iepirkumam “Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana” ID Nr. SIA DDzKSU-2019/003M Neatvērt līdz 2019.gada 30.janvārim, plkst. 14:20

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 7.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem APOSTILLE apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija.

- Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā, vai kura ir tam speciāli pilnvarota.

- Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.

- Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

V. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam un saistību izpildes nodrošinājumam

- Prasības piedāvājuma nodrošinājumam:

  - Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu:

    - Iepirkuma 1.DAĻAI “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa” – EUR 350 apmērā;

    - Iepirkuma 2.DAĻAI “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana” - EUR 90 apmērā;

    - Iepirkuma 3.DAĻAI “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa” – EUR 960 apmērā;

    - Iepirkuma 4.DAĻAI “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa” – EUR 230 apmērā;

    - Iepirkuma 5.DAĻAI “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa” – EUR 740 apmērā;

    - Iepirkuma 6.DAĻAI “Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa” – EUR 300 apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz bankas galvojums vai apdrošināšanas polise, vai iemaksājot naudas summu SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, bankas norēķinu kontā LV08 HABA 0551 0024 3059 6 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums iepirkumā „Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana”, SIA DDzKSU-2019/003M, 1.DAĻAI/2.DAĻAI utt.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā. Ja pretendents iemaksā nodrošinājumu, maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju iešuj piedāvājumā.

  - Pretendentu iesniegtie piedāvājuma nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma. Iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts divu nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

  - Iepirkuma piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, vai tiks iesniegts Nolikuma prasībām neatbilstošs nodrošinājums, tiks atzīts par iepirkuma prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - Nolikuma 27.3.punktā noteiktajam termiņam;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

- Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem.

- Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

  - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

  - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu šā likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

  - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šī punkta nosacījumi.

- Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:

  - Pilnvara – ja nepieciešams.

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

  - Kvalifikācijas (atlases dokumenti) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 31.punkta prasībām;

  - Parakstīts Tehniskais piedāvājums:

    - atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” sastādītas tāmes, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības;

    - objekta apsekošanas akts (5.pielikums).

  - Parakstīts Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.

- Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai:

| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| --- | --- |
| 31.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas: 1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas); 2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru. |
| 31.2. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē. | Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju, to pieprasīs pretendentam. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz: 1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa; 2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. |
| Tehniskās un profesionālās spējas | Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai |
| 31.3. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā, kur vismaz 1 (viena) darbuzņēmuma līguma cena nav mazāka par iepirkumā paredzamo līgumcenu attiecīgajās daļās. | Pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Pieredzes aprakstam pievieno vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes vai izziņas, kas apliecina pieredzes aprakstā norādītā līguma kvalitatīvu izpildi. |
| 31.4. Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei. | Iepirkuma līgumā iesaistāmo būvspeciālistu saraksts (Nolikuma 4.pielikums), vismaz šādās jomās: ēku būvdarbu vadīšanā. |
| 31.5. Pretendenta piedāvātie speciālisti, kas nav pretendenta darbinieki, piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē. | Katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. |
| 31.6. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem finanšu gadiem nav mazāks par EUR 50000.00 (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN. Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu. | Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par EUR 50000.00 (piecdesmit tūkstoši euro) bez PVN) par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku. Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa finanšu gadiem. |
| 31.7. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un būvspeciālistu (atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu sertificēto speciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. | Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta norādītā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. |

- Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:

    - ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājumu vai vienošanos ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi;

    - ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

- Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VII. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība

- Iepirkuma komisija izvēlēsies normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu.

- Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

- Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Iepirkuma komisija:

  - Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, vai tas ir cauršūts un caurauklots, pārbaudīs piedāvājuma noformējumu;

  - Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;

  - Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju.

  - Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;

  - Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;

  - Nepieciešamības gadījumā, paziņos attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā;

  - Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas, pieņems lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.

- Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;

- Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

VIII. Citi noteikumi

- Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.

- Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.

- Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.

- Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.

- Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

- Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces tehniskajā specifikācijā noteikto ražotāju preču vietā.

- Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.

- Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

- Pieteikums;

- Tehniskā specifikācija;

- Finanšu piedāvājuma (veidlapa);

- Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (veidlapa);

- Objekta apsekošanas akts (veidlapa);

- Līguma projekts.

1. Pielikums iepirkuma nolikumam

## “Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana”
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____________________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. ________________________________________

tālr.,fakss___________________________ e-pasts__________________________________

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakās piedalīties iepirkumā “Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līgumu projektu nosacījumiem;

2.3. tiks nodrošināts izpildīto darbu garantijas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi un ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām un būvmateriālu garantijas kalpošanas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi;

2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.

2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.

3. Piedāvājums iesniegts šādām iepirkuma daļām: __________________________

4. informē, ka __________ (uzņēmuma nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam;

5. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs | Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības dalībnieks) | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 1.DAĻAI

“Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa”

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP | objekts | 1 |
| 2. | Šīfera jumta seguma demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 291.1 |
| 3. | Jumta latojuma, loga demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 335.6 |
| 4. | Metāla apdares demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 42 |
| 5. | Kanalizācijas stāvvadu atjaunošana, izvadīšana virs jumta seguma, izvadu un revīzijas uzstādīšana | gab. | 1 |
| 6. | Ķieģeļu uzgalvju pārmūrēšana vai remonts, būvgružu utilizacija | uzgalvis | 2 |
| 7. | Ventilācijas kanālu tīrīšana | m | 60 |
| 8. | Bēniņu logu izbūve (S-1,S-2) | gab. | 1 |
| 9. | Antiseptētās koka šķērslatas ierīkošana (S-6) | m3 | 1 |
| 10. | Antiseptētās koka šķērslatas ierīkošana (S-7) | m3 | 0.2 |
| 11. | Antiseptētās koka šķērslatas ierīkošana (S-9) | m3 | 3.1 |
| 12. | Antiseptētās koka brusas ierīkošana (S-11) | m3 | 0.27 |
| 13. | Antiseptēto krāsoto koka dēļu apšuvuma ierīkošana (S-12) | m3 | 1.2 |
| 14. | Ruberoīda kārtas ierīkošana | m2 | 46 |
| 15. | Jumta seguma ierīkošana no bez azbesta viļņotām loksnēm (iekļaujot jumta logu) | m2 | 291.1 |
| 16. | Cilvēku drošības un sniega aiztures barjeras (RR23 tonis) ierīkošana | m | 59 |
| 17. | Koka kāpņu izgatavošana un uzstādīšana pie jumta logam | gab. | 1 |
| 18. | Esošo koka konstrukciju virsmas ugunsdrošais krāsojums un antiseptēšana | m2 | 200 |
| 19. | Cinkotā skārda kores (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana | m2 | 35.7 |
| 20. | Cinkotā skārda elementu ar perforāciju uzstādīšana | m2 | 23.8 |
| 21. | Cinkotā skārda teknes d=150mm (PURAL pārklājums, RR23 tonis) ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 63.6 |
| 22. | Cinkotā skārda piltuves (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana | gab. | 4 |
| 23. | Jaunās cinkotā skārda caurules d=150mm (PURAL pārklājums, RR23 tonis) ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 32 |
| 24. | Cinkotā skārda apdares (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana uzgalvjiem, logiem | m2 | 13.6 |
| 25. | Cinkotā skārda apdares (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana (lāsenis) | m2 | 38.2 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

- Veicot  darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

- Par uzgalvju kanālu  tīrīšanu un pārbaudi sniegt aktu no sertificēta skursteņslaucitāja un parakstīt ar dzīvokļu īpašniekiem par pretenzijas neesamību.

- Visiem skārda izstrādājumiem jābūt savienotiem ar valču (ieloku) un ar hermētiķa pielietošanu. Jumta apdares elementiem jābūt ar PURAL (poliuretāna) pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm (0.05mm)), skārda biezums 0.5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 0.02mm, vai 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV- RUV4 klases, noturības pakāpe pret korozijas- RC5 klases.  Jumta segumam izmantojot  bez azbesta viļņotas loksnes (jābūt loksnes kategorijas klases B2Y, ugunsdrošības klase A1, aptuvenais svars apmēram 11.7kg/m2, min. elastība 2 kN/m, min. lieces moments 40N/m), piestiprinājot ar specialiem hermētiskiem kokskrūvēm, un ar hermetizāciju starp loksnēm. Montāžas laikā nedrīkst pārkāpt montāžas instrukcijas noteikumi.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Darbu izpildes periods – 2019. gads.

- Garantijas serviss – garantijas laikā jumtu apsekot 2 reizes gadā – oktobrī un martā. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” attiecīgā NAI pārstāvi, par to attiecīgi iesniedzot SIA „DDzKSU” ĒKETD apsekošanas aktu un fotofiksāciju ar datuma norādi.

- Jumta seguma nomaiņas remontdarbus veikt 50 kalendāro beznokrišņu dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot projekta dokumentāciju un darba uzdevuma apjomus.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 2.DAĻAI

“Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 8, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana”

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bēniņu attīrīšana no organiska satura atkritumiem, izvešana | m2 | 192.25 |
| 2. | Bēniņu lūkas nomaiņa pret ugunsdrošo EI 30, apdares darbi | gab. | 1 |
| 3. | Koka kārbas ierīkošana apkārt lūkai | gab. | 1 |
| 4. | Tvaika izolācijas 0.2mm ierīkošana | m2 | 192.25 |
| 5. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no akmens vates PAROC ROS 30 – 50mm, p=120kg/m3, (=0.041W/Mk vai ekvivalenta | m2 | 192.25 |
| 6. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no akmens vates PAROC ROS 60 – 300mm, p=120kg/m3, (=0.041W/Mk vai ekvivalenta | m2 | 192.25 |
| 7. | Koka kāpņu izgatavošana un uzstādīšana | gab. | 1 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai iesniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem piešķirt vismaz trīs atsauksmes par analoģisko darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Darbu izpildes periods – 2019.gads.

- Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanas darbus veikt 30 kalendāro dienu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot projekta dokumentāciju un darba uzdevuma apjomus.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 3.DAĻAI

“Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa”

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP | objekts | 1 |
| 2. | Šīfera jumta seguma demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 788 |
| 3. | Jumta lūkas demontāža, būvgružu utilizācija | gab. | 3 |
| 4. | Jumta latojuma demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 788 |
| 5. | Metāla apdares demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 134 |
| 6. | Esošās piekarteknes ar stiprinājumiem demontāža, būvgružu utilizācija | m | 127 |
| 7. | Ūdens notekcaurules ar piltuvēm demontāža, būvgružu utilizācija | m | 160 |
| 8. | Cilveku drošības barjeras demontāža | m | 127 |
| 9. | Kanalizācijas stāvvadu atjaunošana, izvadīšana virs jumta seguma, izvadu un revīzijas uzstādīšana | gab. | 11 |
| 10. | Ventilācijas uzgalvju remonts, būvgružu utilizācija | uzgalvis | 11 |
| 11. | Ventilācijas kanālu tīrīšana | uzgalvis | 11 |
| 12. | Bēniņu logu izbūve (S-10, S-11) | gab. | 5 |
| 13. | Jumta lūkas ierīkošana | gab. | 2 |
| 14. | Koka latojuma (antiseptētā) ierīkošana (S-1) | m3 | 8.54 |
| 15. | Koka mazspāres (antiseptētās) ierīkošana (S-2) | m3 | 0.693 |
| 16. | Koka brusas (antiseptētās) ierīkošana (S-3) | m3 | 0.672 |
| 17. | Koka dēļu (antiseptēto) ierīkošana (S-4) | m3 | 6.61 |
| 18. | Koka dēļu (antiseptēto) ierīkošana (S-5) | m3 | 0.99 |
| 19. | Koka brusas (antiseptētās) ierīkošana (S-6) | m3 | 1.86 |
| 20. | Koka spolītes (antiseptētās) ierīkošana (S-7) | m3 | 0.674 |
| 21. | Koka latojuma (antiseptētā) ierīkošana (S-8) | m3 | 1.54 |
| 22. | Koka brusas (antiseptētās) ierīkošana (S-9) | m3 | 0.061 |
| 23. | Koka sijas (antiseptētās) ierīkošana (S-10) | m3 | 0.633 |
| 24. | Ruberoīda kārtas ierīkošana | m2 | 165.2 |
| 25. | Jumta seguma ierīkošana no bez azbesta viļņotām loksnēm (iekļaujot jumta logus) | m2 | 809 |
| 26. | Cilvēku drošības un sniega barjeras (tonis RR23) ierīkošana | m | 126.4 |
| 27. | Koka kāpņu izgatavošana un uzstādīšana pie jumta lūkām | gab. | 2 |
| 28. | Cinkotā skārda kores (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana | m2 | 38 |
| 29. | Cinkotā skārda elementu ar perforāciju uzstādīšana | m2 | 25.4 |
| 30. | Cinkotā skārda teknes d=150mm (PURAL pārklājums, RR23 tonis) ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 127 |
| 31. | Cinkotā skārda piltuves (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana | gab. | 10 |
| 32. | Jaunās cinkotā skārda caurules d=150mm ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 160 |
| 33. | Cinkotā skārda apdares (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana uzgalvjiem, logiem, lūkām | m2 | 78.4 |
| 34. | Cinkotā skārda apdares (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana (lāsenis) | m2 | 67.3 |
| 35. | Cinkotā skārda apdares (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana (frontons) | m2 | 14.2 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

- Par uzgalvju kanālu tīrīšanu un pārbaudi sniegt aktu no sertificēta skursteņslaucītāja un parakstīt ar dzīvokļu īpašniekiem par pretenzijas neesamību.

- Visiem skārda izstrādājumiem jābūt savienotiem ar valču (ieloku) un ar hermētiķa pielietošanu. Jumta apdares elementiem jābūt ar PURAL (poliuretāna) pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm (0.05mm)), skārda biezums 0.5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 0.02mm, vai 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV- RUV4 klases, noturības pakāpe pret korozijas- RC5 klases. Jumta segumam izmantot bez azbesta viļņotās loksnes (loksnes kategorijas klase B2Y, ugunsdrošības klase A1, aptuvenais svars apmēram 11.7 kg/m2, min.elastība 2 kN/m, min.lieces moments 40N/m), piestiprinot ar speciālām hermētiskām kokskrūvēm un ar hermetizāciju starp loksnēm. Montāžas laikā nedrīkst pārkāpt montāžas instrukcijas noteikumus.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai iesniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem piešķirt vismaz trīs atsauksmes par analoģisko darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Garantijas serviss – garantijas laikā jumtu apsekot 2 reizes gadā – oktobrī un martā. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” attiecīgā NAI pārstāvi, par to attiecīgi iesniedzot SIA „DDzKSU” ĒKETD apsekošanas aktu un fotofiksāciju ar datuma norādi.

- Darbu izpildes periods – 2019.gads.

- Jumta seguma nomaiņas remontdarbus veikt 80 kalendāro bez nokrišņu dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot projekta dokumentāciju un darba uzdevuma apjomus.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 4.DAĻAI

“Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 4, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana”

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Durvju bloku nomaiņa pret ugunsdrošām EI 30, apdares darbi | gab. | 4 |
| 2. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no beramās akmens vates PAROC p=50kg/m3, (=0.041W/Mk vai ekvivalenta, b=300mm | m2 | 568 |
| 3. | Tvaika izolācijas PAROC XMV020bas vai ekvivalenta ieklāšana virs kāpņu telpām | m2 | 65.2 |
| 4. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana virs kāpņu telpām no akmens vates PAROC p=40kg/m3, (=0.036W/Mk vai ekvivalenta, b=300mm | m2 | 65.2 |
| 5. | Koka gulšņu ierīkošana koka laipām | m3 | 1.08 |
| 6. | Koka laipu ierīkošana pie jumta logiem, lūkas, ventilācijas uzgalvjiem | m3 | 5.76 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas  patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai iesniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem piešķirt vismaz trīs atsauksmes par analoģisko darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Darbu izpildes periods – 2019.gads.

- Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanas darbus veikt 40 kalendāro dienu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot projekta dokumentāciju un darba uzdevuma apjomus.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 5.DAĻAI

“Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa”

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanas darbi saskaņā ar DOP, DVP | objekts | 1 |
| 2. | Šīfera jumta seguma demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 611.7 |
| 3. | Jumta latojuma, būvgružu utilizācija | m2 | 611.7 |
| 4. | Metāla apdares demontāža, būvgružu utilizācija | m2 | 57.6 |
| 5. | Kanalizācijas stāvvadu atjaunošana, izvadīšana virs jumta seguma, izvadu un revīzijas uzstādīšana | gab. | 9 |
| 6. | Ķieģeļu uzgalvju pārmūrēšana vai remonts, būvgružu utilizacija | uzgalvis | 9 |
| 7. | Ventilācijas kanālu tīrīšana | uzgalvis | 9 |
| 8. | Bēniņu loga izbūve (S-1, S-2 = 0.04m3) | gab. | 1 |
| 9. | Antiseptētās koka spāres ierīkošana (S-3) | m3 | 0.91 |
| 10. | Antiseptētās koka brusas ierīkošana (S-4) | m3 | 0.12 |
| 11. | Antiseptētās koka šķērslatas ierīkošana (S-6) | m3 | 2.1 |
| 12. | Antiseptētās koka šķērslatas ierīkošana (S-7) | m3 | 0.9 |
| 13. | Antiseptētās koka šķērslatas ierīkošana (S-8) | m3 | 4.65 |
| 14. | Ruberoīda kārtas ierīkošana | m2 | 77 |
| 15. | Jumta seguma ierīkošana no bez azbesta viļņotām loksnēm (iekļaujot jumta logu) | m2 | 611.7 |
| 16. | Cilvēku drošības un sniega aiztures barjeras (RR23 tonis) ierīkošana | m | 95.5 |
| 17. | Koka kāpņu izgatavošana un uzstādīšana pie jumta loga | gab. | 1 |
| 18. | Cinkotā skārda kores (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana | m2 | 29.1 |
| 19. | Cinkotā skārda elementu ar perforāciju uzstādīšana | m2 | 24.2 |
| 20. | Cinkotā skārda teknes d=150mm (PURAL pārklājums, RR23 tonis) ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 96.1 |
| 21. | Cinkotā skārda piltuves (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana | gab. | 8 |
| 22. | Jaunās cinkotā skārda caurules d=120mm (PURAL pārklājums, RR23 tonis) ar stiprinājumiem uzstādīšana | m | 120 |
| 23. | Cinkotā skārda apdares (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana uzgalvjiem, logiem | m2 | 19.2 |
| 24. | Cinkotā skārda apdares (PURAL pārklājums, RR23 tonis) uzstādīšana (lāsenis) | m2 | 15.3 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA ”DDzKSU”.

- Par uzgalvju kanālu tīrīšanu un pārbaudi sniegt aktu no sertificēta skursteņslaucītāja un parakstīt ar dzīvokļu īpašniekiem par pretenzijas neesamību.

- Visiem skārda izstrādājumiem jābūt savienotiem ar valču (ieloku) un ar hermētiķa pielietošanu. Jumta apdares elementiem jābūt ar PURAL (poliuretāna) pārklājumu (ar nomināla pārklājuma biezumu 50 µm (0.05mm)), skārda biezums 0.5mm ar cinkotā pārklājuma biezumu 0.02mm, vai 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV- RUV4 klases, noturības pakāpe pret korozijas- RC5 klases.  Jumta segumam izmantot  bez azbesta viļņotas loksnes (loksnes kategorijas klase B2Y, ugunsdrošības klase A1, aptuvenais svars apmēram 11.7 kg/m2, min. elastība 2 kN/m, min. lieces moments 40N/m), piestiprinot tās ar speciālām hermētiskām kokskrūvēm, un ar hermetizāciju starp loksnēm. Montāžas laikā nedrīkst pārkāpt montāžas instrukcijas noteikumus.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem piešķirt vismaz trīs atsauksmes par analoģisku darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Darbu izpildes periods – 2019. gads.

- Garantijas serviss – garantijas laikā jumtu apsekot 2 reizes gadā – oktobrī un martā. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” attiecīgā NAI pārstāvi, par to attiecīgi iesniedzot SIA „DDzKSU” ĒKETD apsekošanas aktu un fotofiksāciju ar datuma norādi.

- Jumta seguma nomaiņas remontdarbus veikt 70 kalendāro beznokrišņu dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas.

- Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot projekta dokumentāciju un darba uzdevuma apjomus.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma 6.DAĻAI

“Dzīvojamās mājas Stadiona ielā 12, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana”

| Nr. p.k. | Remontdarbu nosaukums | Mērv. | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bēniņu attīrīšana no organiska satura atkritumiem, izvešana | m2 | 364.8 |
| 2. | Sienu mūrēšana no gāzbetona blokiem | m3 | 0.26 |
| 3. | Durvju bloku nomaiņa pret ugunsdrošo EI 30, apdares darbi | gab. | 3 |
| 4. | Tvaika izolācijas 0.2mm ierīkošana | m2 | 364.8 |
| 5. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no akmens vates PAROC ROS 30 – 50mm, p=120kg/m3, (=0.041W/Mk vai ekvivalenta | m2 | 364.8 |
| 6. | Siltumizolācijas slāņa ierīkošana no akmens vates PAROC ROS 60 – 300mm, p=120kg/m3, (=0.041W/Mk vai ekvivalenta | m2 | 364.8 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Visus remontdarbus veikt saskaņā ar projektu, ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.

- Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju   elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju  SIA”DDzKSU”.

- Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai iesniegt visu risku apdrošināšanas polisi.

- Pretendentiem piešķirt vismaz trīs atsauksmes par analoģisko darbu veikšanu, kuri ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

- Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem.

- Darbu izpildes periods – 2019.gads.

- Bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanas darbus veikt 40 kalendāro dienu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

- Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, ievērojot projekta dokumentāciju un darba uzdevuma apjomus.

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

## Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/003M prasībām, piedāvājam iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Piedāvātā līgumcena euro bez PVN | Piedāvātā līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- |

Mēs garantējam nokrišņu neiekļūšanu dzīvokļos remontdarbu laikā.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M

Kvalifikācijas apraksts

2019.gada ____.____________

1) Pretendents norāda, ka atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā šādu sertificēto atbildīgo speciālistu:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Tālrunis | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Piedāvātie konkrēto darbu veikšanai speciālisti:

| Nr. | Kompetences joma | Vārds, uzvārds | Sertifikāta numurs | Projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi | Uzņēmums, kurā speciālists ir nodarbināts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):

| Nr. p.k | Nosaukums un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Nododamie darba uzdevumi | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …. |  |  |  |  |  |

| Vārds Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

Iepirkums: “Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana” ID Nr. SIA DDzKSU-2019/003M

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Būvuzņēmēja pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem Remontdarbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu Remontdarbu izpildei objektā (-os).

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Būvuzņēmēja pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- |

6. Pielikums iepirkuma nolikumam

Dzīvojamo māju Dīķu ielā 8, Stadiona ielā 4, Stadiona ielā 12,  Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņa un bēniņu pārseguma siltināšana
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/003M

Līguma projekts

### DARBUZŅĒMUMA  LĪGUMS Nr.________________

Daugavpilī                                                                                    2019.gada ____.__________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs), tās ______________________, kurš rīkojas uz __________pamata, no vienas puses

un

_________________________ „_______________” vienotais reģistrācijas Nr._________________, juridiskā adrese: ______________, tās ________________ personā, kurš rīkojas uz _____________ pamata (turpmāk – Darbuzņēmējs) no otras puses, (Darbuzņēmējs un Pasūtītājs kopā saukti Puses),

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma „__________________________” identifikācijas Nr.________________________, rezultātiem, dzīvojamās mājas, _______________,______________, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz darbuzņēmuma līgumu (turpmāk – Līgums)  par sekojošo

- LĪGUMA  PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas veikt Darbus, kas saistīti ar _______________________________ (turpmāk – Darbi), pamatojoties uz Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1), lokālo tāmi (Pielikums Nr.2), darba uzdevumu (Pielikums Nr.3) un projektu _____________________, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Dzīvojamā māja _________________ un tai piesaistītā teritorija, kur tiks veikti Darbi, Līguma izpratnē – Objekts.

- LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI

2.1. Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 21% ir ________ EUR (________ euro),  pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.2. Darbu vērtība ir noteikta saskaņā ar lokālo tāmi (Pielikums Nr.2) un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.

2.3. Pasūtītājs, veicot galīgo norēķinu ar Darbuzņēmēju, maksā par izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā no abpusēja Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, bet ne agrāk kā Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentā tiek veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu un Darbuzņēmējs iesniedzis Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi.

2.4. Ja Darbu nodošana notiek pa posmiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pēc Darbuzņēmēja lūguma veikt samaksu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas, bet kopā ne vairāk par 50% (piecdesmit procentiem) no Līguma summas, ja tas nav noslēdzošais pieņemšanas-nodošanas akts un galīgais norēķins.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Darbuzņēmējs Darbus uzsāk pēc tam, kad Pasūtītājs izpildījis Līguma 5.1.prasības (ir saņemta atļauja veikt būvdarbus) un Puses rakstveidā ir saskaņojušas Darbu uzsākšanas datumu. Darbuzņēmējs izpilda Darbus un nodod tos _____ (______________) dienu laikā.

3.2. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie Darbuzņēmējam pamatoti traucē paredzēto Darbu izpildes termiņa ievērošanu, pagarināms, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties.

- DARBUZŅĒMĒJA  TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Darbuzņēmējs uzsākt Darbus un izpilda tos pienācīgā kvalitātē un termiņā, atbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajam.

4.2. Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz  būvdarbu uzsākšanai un iesniegšanai Būvvaldē nepieciešamos dokumentos, t.sk.:

4.2.1. būvdarbu veicēja komersanta un būvkomersanta reģistrācijas apliecības;

4.2.2. būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija;

4.2.3. rīkojumi par atbildīgā būvdarbu vadītāja un darba drošības koordinatora nozīmēšanu;

4.2.4. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts un būvprakses sertifikāta kopija;

4.2.5. darba drošības koordinatora apliecības kopija;

4.2.6. būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskas atbildīgas obligātās apdrošināšanas polišu kopijas;

4.2.7. darbu veikšanas projekts;

4.2.8. būvdarbu žurnāls;

4.2.9. citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti (pēc Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pieprasījuma).

4.3. Līguma 4.2.punktā noteiktiem terminētiem dokumentiem jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja dokumenta derīguma termiņš beidzas Līguma darbības laikā, Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam attiecīgo spēkā esošo dokumentu.

4.4. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Darbu uzsākšanas  datuma, par kuru Puses vienojušās Līguma 3.1.punktā noteiktajā kārtībā, nav uzsācis Darbu izpildi vai arī nav izpildījis Darbus pilnā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu, atbilstoši Līguma 8.2.punktam. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt darbuzņēmuma līgumu ar citu darbuzņēmēju, šinī gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar Darbu veikšanu.

4.5. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs paraksta tikai pēc tam, kad Darbuzņēmējs nodod Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumentāciju iesniegšanai Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam: aizpildīts būvdarbu žurnāls, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus, kā arī ir citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti vai pēc Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pieprasījuma.

4.6. Pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi (uz 5 gadiem) uz Pasūtītāja vārda. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Darbuzņēmējam pienākošo līguma atlikušo summu par izpildītiem un pieņemtajiem Darbiem līdz brīdim kamēr Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi.

4.7. Darbuzņēmējs nodrošina materiālus un iekārtas, kas nepieciešami darbu izpildei,  izmantojamo materiālu atbilstību drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

4.8. Darbuzņēmēja pienākums ievērot būvniecības noteikumus, drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Darbuzņēmējs par šā punkta izpildi uzņemas pilnu atbildību visā Līguma darbības laikā.

4.9. Darbuzņēmējs nodrošina nokrišņu neiekļūšanu dzīvokļos Darbu veikšanas laikā un pilnā mērā ir atbildīgs par zaudējumiem, ko viņš ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi, Darbu veikšanas laikā Objektā un Garantijas laikā.

4.10. Darbuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai  uzņemas atbildību par Objektā piemērotajām celtniecības kvalitatīvām un drošām metodēm.

4.11. Darbuzņēmējs apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām balstījies iepirkumā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

4.12. Darbuzņēmējs uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Darbuzņēmēja un tā nolīgtu darbinieku darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

4.13. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Darbuzņēmējs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

4.14. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

4.15. Darbu izpildes gaitā Darbuzņēmējs Objektā nodrošina kārtību un tīrību, neatstāj Objektā atkritumus un būvgružus.

4.16. Darbuzņēmējs Darbu izpildi veic ar saviem materiāliem, spēkiem un līdzekļiem, pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- PASŪTĪTĀJA  TIESĪBAS  UN  PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājs pēc Līguma 4.2.punktā noteikto dokumentu saņemšanas no Darbuzņēmēja, saņem no attiecīgām institūcijām darbu uzsākšanai nepieciešamas atļaujas, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Pasūtītājs informē Darbuzņēmēju par būvdarbu atļaujas saņemšanu, nosūtot paziņojumu Darbuzņēmējam uz e-pastu: _________________ .

5.2. Pasūtītājam   ir   jāpieņem   izpildītie   darbi ar darbu pieņemšanas aktu F2 vai arī jāiesniedz motivētu atteikumu pieņemt Darbus.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Darbuzņēmējam netraucētu piekļūšanu darba vietai, pieslēgšanos nepieciešamajām inženierkomunikācijām (par izlietotajiem resursiem maksā Darbuzņēmējs). Pirms darbu uzsākšanai Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāja uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot remontdarbus, Darbuzņēmējs apņemas nodot kontrolskaitītāja rādījumus Pasūtītāja pārstāvim.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv šādi nosacījumi:

5.4.1. darbuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

5.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām darbuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu darbuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.

5.5. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai darbu izpildes gaitā, kā arī veikto darbu kontrolei, pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – __________,  tālr.________.

5.6. Pasūtītājam ir tiesības apsekot Objektu un sagatavot apsekošanas aktu, pirms apsekošanas 2 (divas) dienas iepriekš pa tālruni vai e-pastu uzaicinot Darbuzņēmēju. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz Objekta apsekošanas akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusējā kārtā. Par vienpusējā kārtā sagatavota akta sastādīšanu tiek paziņots Darbuzņēmējam, norādot akta sastādīšanas vietu un laiku. Akts ir saistošs Darbuzņēmējam un ir pamats Līguma izbeigšanai, ja ir konstatēti Līguma nosacījumu pārkāpumi no Darbuzņēmēja puses.

5.7. Pilnībā  izpilda visas citos Līguma punktos  paredzētās saistības un norēķinās ar Darbuzņēmēju saskaņā ar Līgumu.

- GARANTIJA

6.1.  Darbuzņēmējs garantē Darbu izpildi pilnā apjomā un termiņos saskaņā ar Līguma noteikumiem, visu darbu izpildes kvalitāti atbilstoši spēkā esošajām normām. Darbuzņēmējs novērš Darba  nepilnības, ja tādas rodas Garantijas laikā. Darbuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas servisu.

6.2.  Veikto Darbu, izmantoto materiālu un izejvielu garantijas termiņš noteikts ___ (____) gadi no pabeigto darbu izpildes un Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamenta atzīmes par būvdarbu pabeigšanu. Gadījumā, ja pirms minētā garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti un to novēršana nav iespējama garantijas laika ietvaros, tad garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā Darbuzņēmējs novērš attiecīgos defektus.

6.3. Darbuzņēmējs garantē, ka Darbi tiek izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Darbuzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā veic jebkuru Darbos radušos defektu vai trūkumu novēršanu gan Darbu izpildes laikā, gan garantijas termiņa laikā.

6.4. Darbuzņēmējs, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu uz Darbuzņēmēja e-pasta adresi, kas norādīta Līgumā, vai juridisko adresi, noteiktajā garantijas termiņā, uz sava rēķina novērš bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda Darbu izpildes vietu un laiku, kad Darbuzņēmējam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) darba dienām, taču Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai.

6.5. Norādītajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot Darbos konstatētos trūkumus vai neatbilstības, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusējā kārtā, un tas ir saistošs Darbuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Darbuzņēmējam, norādot akta sastādīšanas vietu un laiku.

6.6. Ja trūkumi nav radušies Pasūtītāja vai trešās personas vainas dēļ vai nepārvaramas varas dēļ, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš trūkumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā, un pēc to veikšanas darbi tiek nodoti  ar pieņemšanas - nodošanas aktu.

6.7. Ja Darbuzņēmējs no atklāto defektu akta parakstīšanas brīža, 15 (piecpadsmit) dienu laikā nenovērš defektus un nepilnības veiktajos darbos, ieskaitot iekārtas, Pasūtītājs, saglabājot savas garantijas tiesības, novērš defektus un nepilnības ar cita darbuzņēmēja palīdzību. Visas atbilstošās defektu vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Darbuzņēmēja vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 4.2.2. apakšpunktā noteikto garantijas laika garantiju izmaksu segšanai.

6.8. Darbuzņēmējs apdrošina savu civiltiesisko atbildību atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecības jomā. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju.

6.9. Darbuzņēmējs apdrošina visus būvniecības riskus par kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku par Līguma 2.1. punktā noteikto Līguma summu. Apdrošināšanas objektā iekļauj veicamos Darbus (būvobjektu), Objektu un tā konstrukcijas un būvlaukuma attīrīšanu pēc negadījuma. Darbuzņēmējs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un citus apdrošināšanas polises noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Darbuzņēmēja pašrisks nedrīkst būt lielāks par 5 % (pieciem procentiem) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas.

- PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

7.1. Visi strīdi un nesaskaņas, kas var rasties saistībā ar Līguma izpildi, tiek izskatīti pušu pārrunu ceļā.

7.2. Gadījumā, ja strīdi un nesaskaņas netiks noregulētas pušu pārrunu laikā, tie tiks risināti tiesā saskaņā  ar Latvijas Republikas likumdošanu.

7.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai pusei saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.

7.4. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav pilnvarots pārstāvēt pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš pats kā fiziska persona uzņemas visas no parakstītā līguma izrietošās saistības un atbild par to izpildi ar visu savu  mantu.

7.5. Par Darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma procentus 0,1%  apmērā no Līguma summas līdz faktiskai saistību izpildei.

7.6. Ja Darbuzņēmējs nav izpildījis 4.2.punktā, 4.3. punktā, noteikto pienākumu, Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu līdz noteiktā pienākuma izpildei.

7.7. Par Līguma 4.4.punktā un 6.7.punktā noteikto prasību neizpildīšanu laikā vai neizpildīšanu vispār Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas.

7.8. Nokavējuma procentu  samaksa  neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes pienākuma un neatsvabina Darbuzņēmēju no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

7.9. Ja Darbuzņēmējam Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā jāmaksā nokavējumu procenti Pasūtītājam, Pasūtītājs vienpusīgi ir tiesīgs, maksājot par izpildītiem darbiem, bezstrīdus kārtībā samazināt apmaksu par nokavējumu procentu summu.

7.10. Darbu apjomi, kas norādīti lokālajā tāmē (Pielikums Nr.2) Pusēm ir zināmi, pietiekoši un līguma darbības laikā ir nemainīgi.

8.LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN NOTEIKUMU IZMAIŅAS

8.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas Līguma Puses un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas ar Līgumu saistītos pienākumus, ir parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts. Līgums ir saistošs līdz tajā paredzēto saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.

8.2. Ja līgumsaistības netiek pildītas, attiecīgajai Līguma Pusei ir tiesības nekavējoties lauzt Līgumu vienpusējā kārtā, uzliekot par pienākumu vainīgajai Pusei segt visus zaudējumus, kas radušies vainīgās Puses līgumsaistību neizpildes rezultātā un vainīgā Puse sedz visus tai pieteiktos zaudējumus.

8.3. Līgumu iespējams grozīt, papildināt, izbeigts vai atzīts par spēkā neesošu, pamatojoties uz iemesliem, kas noteikti Latvijas Republikas likumdošanā, šajā Līgumā vai pēc Pušu vienošanās. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai rakstiskā formā un abpusēji parakstīti.

9. citi līguma nosacījumi

9.1.  Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar Līguma saturu, piekrīt visiem tā punktiem un atzīst to par abpusēji izdevīgu.

9.2. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus aizstāj ar citiem Līguma mērķim un saturam atbilstošiem noteikumiem.

9.3. Pusēm nav tiesību sniegt vai izpaust trešajām personām informāciju, kas taptu tām zināma Līguma darbības laikā.

9.4. Puses paziņo viena otrai par Pušu pilnvarotās personas maiņu, juridiskā statusa, juridiskās vai korespondences adreses un bankas rekvizītu maiņu, tās reorganizāciju vai likvidāciju 5 (piecu) darba dienu laikā, nosūtot ierakstītu paziņojumu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

9.5. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību un tiesību pārņēmējiem.

9.6. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

9.7. Visi paziņojumi, vēstules, pretenzijas un cita ar Līgumu saistītā dokumentācija tiek uzskatīta par saņemtu un paziņotu 7. (septītajā) dienā pēc tās nosūtīšanas uz Puses juridisko adresi. Pusēm ir pienākums nodrošināt elektronisko sūtījumu saņemšanu Līgumā norādītajā elektroniskā pasta adresē. Elektroniskā pasta vēstule tiek uzskatīta par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas attiecīgajai Pusei.

9.8. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un netiek izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.

9.10. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai  Pusei.

10.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

# PASŪTĪTĀJS	                       DARBUZŅĒMĒJS

| SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” |  |
| --- | --- |
| reģ.Nr.41503002485 |  |
| Liepājas ielā 21, Daugavpilī |  |
| AS Swedbank |  |
| HABALV22 |  |
| LV08 HABA 0551 0024 30596 |  |
| tālr.654-07260, fakss 654-38872 |  |

_____________________A.Samarins                 _______________________

z.v.	                     z.v.

# Footnotes

Minēto informāciju norāda, jo, saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu.

Papildus skat.: https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf

Piemēram, ēku būvdarbu vadīšanā.