Skaidrojošais apraksts

Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar  apsekošanas rezultātiem   un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

·	LR" Būvniecības likums",

·	MK   500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

·	MK   529  „Ēku būvnoteikumi”;

·	LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

·	LBN 003-15 " Būvklimatoloģija";

·	LBN 211-15  "Dzīvojamās ēkas";

·	LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

·	LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

·	LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

·	LVS EN 1993-1-1 " Tērauda konstrukciju projektēšana".

Ēkas fasādes apliecinājuma karte tika izstrādāta  piecstāvu ar  trim  ieejam,  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Stadiona ielā 12, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai. Jumtas un bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-15. Tā kā jumta segums ir sliktā tehniskā stāvoklī un nenodrošina jumta hidroizolāciju, tika arī norādīts, ka daži no koka konstrukcijām ir bojāti un to nepieciešams nomainīt, projektā paredzēts veikt esošā šīfera jumta seguma demontāžu (esošais koka latojums, jumta lūki un cinkotā skārda elementi), un pēc tam veikt jaunā jumta seguma izbūvi no viļņotās šķiedru cementa loksnes ar koka latojumu,  jauno bēniņu logu un jumta durvis  izbūvi un esošo ventilācijas uzgalvju pārmūrēšanu vai remontu ar jauno skārda cepures uzstādīšanu. Projektā paredzēts veikt esošās jumta koka konstrukcijas elementu nomaiņu ja nepieciešamas. Projekta realizācijai  izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus. Nerekomendēts veikt jumta seguma nomaiņu bez bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanas.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Fotofiksācija:

Att.Nr.1. Skats uz jumtu                                          	Att.Nr.2. Skats uz jumtu

Att.Nr.3. Esošie uzgalvji uz jumta               		Att.Nr.4. Esošie uzgalvji uz jumta

Att.Nr.5. Jumta nesošas konstrukcijas           	Att.Nr.6. Jumta nesošas konstrukcijas

Att.Nr.7. Jumta nesošas konstrukcijas                 	Att.Nr.8. Jumta nesošas konstrukcijas

Sastādīja:   				    Jānis Rapša