SKAIDROJUMI

Iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

“Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Balvu ielā 3A, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”

identifikācijas numurs SIA DDzKSU-2019/005M

2019.gada 30.janvāra sēdē (prot.Nr.2) iepirkumu komisija izskatīja ieinteresētās personas jautājumus un nolēma sniegt skaidrojumus šādā redakcijā:

ieinteresētās personas JAUTĀJUMI:

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 36. pantu par papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, SIA “DSM Meistari” lūdz precizēt informāciju iepirkumā „Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Balvu ielā 3A, Daugavpilī, saskaņā ar paskaidrojuma rakstu”, ID Nr. SIA DDzKSU-2019/005M

[1] Augstāk minētā nolikuma punktā 29.4. teikts, ka iepirkuma līguma izpildē jāiesaista būvspeciālisti šādās jomās: ceļu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšana. Izpētot nolikuma tehnisko specifikāciju, ir redzams, ka ELT daļas darbu izpildei nepieciešams elektroietaišu izbūves darbu vadītājs.

Lūdzam precizēt līgumā iesaistāmo būvspeciālistu jomas.

[2] Izpētot nolikuma pielikumu Nr. 2 “Tehniskā specifikācija” un iepirkuma dokumentācijai pievienoto būvprojektu, darbu daudzumu sarakstu, rodas jautājumi:

1. poz. 2.13. (paneļu tipa žoga izbūve), nolikuma tehniskajā specifikācijā šīs pozīcijas apjoms sastāda 1 kpl., savukārt pievienota būvprojekta darbu daudzumu sarakstā 7m;

2. poz. 2.14 (gājēju vārtu uzstādīšana) būvprojekta darbu daudzumu sarakstā sastāda 1 kompl., savukārt nolikuma tehniskajā specifikācijā nav uzrādīta.

Lūdzam precizēt nolikuma tehniskās specifikācijas darbu apjomus.

KOMISIJAS SKAIDROJUMS:

- Ir radusies kļūda prasībā par līguma izpildē iesaistāmo speciālistu darbības jomām. Līdz ar to iepirkumu komisija nolēma veikt iepirkuma Nolikumā šādus grozījumus:

aizstāt konkursa Nolikuma 29.4.punktā sadaļā iesniedamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai tekstā vārdus „Iepirkuma līgumā iesaistāmo būvspeciālistu saraksts (Nolikuma 4.pielikums), vismaz šādās jomās: ceļu būvdarbu vadīšana, ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbu vadīšana” ar vārdiem „Iepirkuma līgumā iesaistāmo būvspeciālistu saraksts (Nolikuma 4.pielikums), vismaz šādās jomās: ceļu būvdarbu vadīšana, elektroietaišu izbūves darbu vadīšana”;

aizstāt konkursa Nolikuma Tehniskās specifikācijas 2.punkta īpāšu prasību tekstā vārdus „Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ceļu būvniecības nozarē, ūdensapgādes un kanalizācijas nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar 2014.gada 07.oktobra MK noteikumiem Nr.169  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī jābūt apdrošinātiem saskaņā ar 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” ar vārdiem „Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem ceļu būvniecības nozarē, elektroietaišu izbūves nozarē obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar 2014.gada 07.oktobra MK noteikumiem Nr.169  „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī jābūt apdrošinātiem saskaņā ar 2014.gada 19.augusta MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā, precizējot tehniskās specifikācijas 2.13.pozīciju un papildinot tehnisko specifikāciju ar jaunu 2.14.pozīciju. Izteikt Iepirkuma Tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) 2.13 un 2.14. pozīcijas šādā redakcijā:

| 2.13. | Paneļu tipa žoga izbūve 1.7m augstumā (NYFOLOR 3D žoga paneļi 2500x1730mm vai ekvivalents; kvadrātveida šķērsgriezuma NYFOLOR stabiņi 60x60x1.5mm vai ekvivalents (garums 200mm); stiprinājumi ar skrūvēm | m | 7.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.14. | Gājēju vārtu uzstādīšana 920x1730mm, ieskaitot visus aprīkojuma detaļas, eņģes, slēdzene, atdure (NYLOFOR 3D vai ekvivalents) | kpl. | 1.00 |

Iepirkumu komisija informē, ka atbilstoši iepirkuma nolikuma 43.punktam, pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.