UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 20.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/069P

„Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr. 654- 34979

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope (2.pielikums).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304 vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 27.martam plkst. 16:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (tehniskajā uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

- pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

- pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

- finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Iepirkums sadalīts 2 (divās) daļās. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumu obligāti par abām iepirkuma daļām. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai vienai iepirkuma daļai.

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.dzksu.lv.

9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              R.Zalivska

Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv

1.pielikums

20.03.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/069P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/069P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/069P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

20.03.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/069P

DARBA  UZDEVUMS

1. Daļa

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope.

| Prasības | Automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizējā apkope 1. variants |
| --- | --- |
| Dzīvokļa ūdens skaitītāji | Veikt atkātotu verificēšanu (atbilstoši 2006.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem”) |
| Ūdens mērītāja tehniskie parametri | Wehrle ETW/ETK-EAX DN15, R80H/R40V; Q3=2.5 m3/h; T30/T90. |
| Ūdens mērītāja radio modulis | Qundis; WFZ16.MO |
| Citas | a) Ietvert finanšu piedāvājumā: - 10% no kopējā skaitītāja daudzuma, kas neizies atkātotu verificēšanu (paredzēt ūdens skaitītāju nomaiņu, kas pēc atkātotas verificēšanas tiks atzīti par nederīgiem); - 10% no kopējā ūdens skaitītāju radio moduļa daudzuma, kurus nav iespējams izmantot turpmākai datu pārraidei (paredzēt ūdens skaitītāju radio moduļa nomaiņu). b) Jauno ūdens skaitītāju garantijas termiņš – 2 gadi. c) Nomainīto iekārtu garantijas termiņš – 2 gadi. |
| Noplombēšana un dokumentācija | - Izpildīt ūdens patēriņa skaitītāju noplombēšanu atbilstoši 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 ”Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 14.1 p.. - Sniegt rakstisko ziņu (3.eksemplāri) par dzīvokļa ūdens skaitītājiem sekojošas ziņas: a) demontētais skaitītājs: -beigu rādījumi; - rūpniecības numurs. b) uzstādītais skaitītājs: -sākuma rādījumi; - rūpniecības numurs; - skait. ražotājs (ja nomainīts pret analogu). c) citas ziņas: - skaitītāja tips (aukstā / karstā ūdens) - izpildes datums; - skaitītāja plombas Nr.. |

1. Sagatavot finanšu piedāvājumu, kā lokālo tāmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.239 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība") 1.pielikumu.

2. Ziņas par datu nolasīšanas sistēmas iekārtām:

- ūdensskaitītāja ražotājs/tips/skaits: Wehrle; ETW-EAX (45 gabali) un  ETK-EAX

(45 gabali);

- ūdensskaitītāju radiomoduļa ražotājs/tips: Qundis; WFZ16.MO (90 gabali);

- datu uztveres/ pārraides iekārtas: Qundis WTT16/WTX16 (7 gabali).

3. Kontaktpersona papildus jautājumiem- SIA „DDzKSU” ĒIED  siltumenerģētikas tehniķis S.Zaharovs (t.27465749).

4. Darbu izpildes termiņš – 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas.

2. Daļa

Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope.

| Prasības | Automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizējā apkope 2. variants |
| --- | --- |
| Dzīvokļa ūdens skaitītāji | Veikt ūdens mērīšanas līdzekļu nomaiņu (atbilstoši 2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.624 „Noteikumi par mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību un pirmreizējās verificēšanas atzīmēm”) |
| Ūdens mērītāja tehniskie parametri | Wehrle ETW/ETK-EAX DN15, R80H/R40V; Q3=2.5 m3/h; T30/T90 vai analogs |
| Ūdens mērītāja radio modulis | Qundis; WFZ16.MO vai analogs ar datu pārraides protokolu: Wireless M-Bus EN13757 (saskaņā ar OMS) |
| Citas | a) Demontēti ūdens skaitītāji tiks nodoti apsaimniekošanas organizācijai līdz nākamai atkārtotai verificēšanai konkrētā adresē. b) Ietvert finanšu piedāvājumā: - 10% no kopējā ūdens skaitītāju radio moduļa daudzuma, kurus nav iespējams izmantot turpmākai datu pārraidei (paredzēt ūdens skaitītāju radio moduļa nomaiņu). c) Uzstādīto ūdens skaitītāju garantijas termiņš – 2 gadi. d) Nomainīto iekārtu garantijas termiņš – 2 gadi. |
| Noplombēšana un dokumentācija | - Izpildīt ūdens patēriņa skaitītāju noplombēšanu atbilstoši 2008.gada 9.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 ”Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 14.1 p.. - Sniegt rakstisko ziņu (3.eksemplāri) par dzīvokļa ūdens skaitītājiem sekojošas ziņas: a) demontētais skaitītājs: -beigu rādījumi; - rūpniecības numurs. b) uzstādītais skaitītājs: -sākuma rādījumi; - rūpniecības numurs; - skait. ražotājs (ja nomainīts pret analogu). c) citas ziņas: - skaitītāja tips (aukstā / karstā ūdens) - izpildes datums; - skaitītāja plombas Nr.. |

1. Sagatavot finanšu piedāvājumu, kā lokālo tāmi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.239 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība") 1.pielikumu.

2. Ziņas par datu nolasīšanas sistēmas iekārtām:

- ūdensskaitītāja ražotājs/tips/skaits: Wehrle; ETW-EAX (45 gabali) un  ETK-EAX

(45 gabali);

- ūdensskaitītāju radiomoduļa ražotājs/tips: Qundis; WFZ16.MO (90 gabali);

- datu uztveres/ pārraides iekārtas: Qundis WTT16/WTX16 (7 gabali).

3. Kontaktpersona papildus jautājumiem- SIA „DDzKSU” ĒIED  siltumenerģētikas tehniķis S.Zaharovs (t.27465749).

4. Darbu izpildes termiņš – 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas.

3.pielikums

20.03.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/069P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1.DAĻA

„Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/069P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/069P prasībām, piedāvājam ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Piedāvātā cena euro bez PVN | Piedāvātā cena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

3.pielikums

20.03.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/069P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

2.DAĻA

„Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/069P

Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/069P prasībām, piedāvājam ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Piedāvātā cena euro bez PVN | Piedāvātā cena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzīvojamās mājas Cietokšņa ielā 70, Daugavpilī, dzīvokļu ūdens automātiskās rādījumu nolasīšanas sistēmas vienreizēja apkope |  |  |
| KOPĀ: |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: dzsu@daugavpils.lv