[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 29.martā    
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/097P

„Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Krapunova, tālr.654 25130
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.304., Nr.307. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 8.aprīlim plkst. 16:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) kalendāras dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, LLDRA sertifikāts vai ekvivalents montāžas speciālista dokuments), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;

· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

· pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja




R.Zalivska
M.Ņikitenko 654 07277
marina.nikitenko@ddzksu.lv 

1.pielikums
29.03.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/097P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/097P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/097P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Dīķu ielā 39, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
29.03.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/097P
DARBA UZDEVUMS

Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici.

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Koka loga bloka demontāža, būvgružu utilizācija
	m2
	1.12

	2.
	Jauna veramā 5-kameru PVC loga bloka (siltumcaurlaidības koeficients ne vairāk kā Uw 1.3 (W/m2K)) ar furnitūru montāža (500x400)* - 4 gab.  
	m2
	0.8

	3.
	Metāla žalūzijas režģu uzstādīšana 200x400mm
	gab.
	4

	4.
	Logu ailsānes iekšējā apdare (apmetums)                                                        
	m2
	0.8

	5.
	Logu ailsānes ārējā apdare (apmetums)                                                                    
	m2
	1.3


*izmērus precizēt uz vietas
Īpašie noteikumi:  

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Piegādātā logu komplektā jābūt uzstādītiem visiem nepieciešamiem komplektējošiem elementiem (izņemot palodzes un lāseņus).
3. PVC logu veramai daļai jābūt ar vienu vēršanas pozīciju. 

4. Logu ūdens necaurlaidības klase - 8A. Skaņas izolācija – 2.klases. Gaisa caurlaidība – 4.klases. Logu vēja slodzes izturība - C4 klases.
5. Darbu izpildes termiņš –  2018.gads. Remontdarbus veikt 40 kalendāro dienu laikā.

6. PVC logiem jābūt LLDRA (Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija) kvalitātes sertifikāts vai ekvivalents. 

7. PVC logiem jāatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

8. PVC logiem jābūt īpašību ekspluatācijas deklarācijai atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām.

9. Pretendentam pievienot PVC logu bloku montāžas mezgla shēmu. 

10. PVC logus uzstādīt saskaņā ar LLDRA rekomendējamām prasībām logu un durvju montāžai un ekspluatācijai no 2002.gada 21.jūnija.


11. Speciālistiem, kas veic logu uzstādīšanu, jābūt sertificētiem LLDRA vai līdzīgā iestādē.

12. Garantijas periods - 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

13. Garantijas perioda ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto logu tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.

14. Remontdarbu laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

15. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.

16. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

17. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un     kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.
18. Darbus veikt saskaņā ar skici (skat. pielikumā).

19. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trim uzņēmumiem.
3.pielikums
29.03.2019. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/097P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/097P
Iepazinušies ar iepirkuma „Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/097P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Pagraba PVC logu bloku nomaiņa dzīvojamā mājā Dīķu ielā 39, Daugavpilī, saskaņā ar skici
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








1
6

