UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 9.septembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/322P

„Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr. 654 07273

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde (2.pielikums).

3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumenti likumu.

4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2019. gada 18.septembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīga rakstura preču piegādē.

8. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

- vismaz trīs pozitīvas atsauksmes par iepriekš veiktām piegādēm no iepriekšējiem pasūtītājiem (uzņēmuma/iestādes vadītāja, citas personas, kurai ir paraksta tiesības, parakstītas, sastādītas uz uzņēmuma veidlapas);

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, cauruļu griešanas pakalpojumu izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             I.Leitāne

Leitāne 654 07277

ineta.leitane@ddzksu.lv

1. pielikums

09.09.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/322P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/322P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/322P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

09.09.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/322P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Iepirkuma priekšmets – siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu (turpmāk – Prece) piegāde SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”.

- Preces piegādes apjoms tiek pasūtīts pēc nepieciešamības.

- Pasūtītajam nepieciešamo Preču saraksts:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums |
| --- | --- |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 25-40 |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 25-80 |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 25-100 |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 25-120 |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 32-80 |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 32-100 |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 32-120 F |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 40-100 F |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 40-120 F |
|  | GRUNDFOS MAGNA 1 50-120F |

- Piedāvātās preces īpašības:

4.1. Šķidruma temperatūra: +2C - +110C

4.2. Sūkņa korpuss: čuguns

4.3. Elektriska ātrumu vadība: ar trim darba režīmiem (katram darba režīmam jābūt vismaz trīs ātrumi ): Konstanta līkne (I, II, III) , Konstanta spiediena līkne (CP1, CP2, CP3), Proporcionālā spiediena līkne (PP1, PP2, PP3).

4.4. Elektromotors: vienfāzes

4.5. Spriegums: 1 x 230V (AC)

4.6. Maksimālais ūdens staba augstums – 120 dm

4.7. Maksimāla nepieciešama plūsma - 23 m³/h

4.8. Pieļaujamais spiediens – PN 6/10

4.9. Sūknējamie šķidrumi: šķidrajiem, tīrajiem, neagresīvajiem un nesprāgstošajiem šķidrumiem, kas nesatur cietas daļiņas vai šķiedras, kas nesatur minerāleļļu, sadzīves karstajam ūdenim.

- Piedāvāto ekvivalentu preču garumiem, hidrauliskiem līknēm un pievienojumiem jāatbilst Grundfos Magna 1 parametriem.

- Pretendents tehniskajā un finanšu piedāvājumā norāda piedāvātās preces nosaukumu (modeli), izmēru, ražotāja nosaukumu un citas īpašības. Tehniskajam un finanšu piedāvājumam jāpievieno piedāvāto preču atbilstības/kvalitātes dokumentus.

- Pretendents, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ievēro Pasūtītāja noteikto maksimālo plānoto iepirkuma līgumcenu. Līgumcena ne vairāk kā EUR 9900 (deviņi tūkstoši deviņi simti euro) bez PVN.

3.pielikums

09.09.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/322P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. Iepazinušies ar iepirkuma „Siltumapgādes sistēmu cirkulācijas sūkņu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/322P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem piegādāt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci par šādu cenu:

| Nr. p.k. | Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts | Mērvienība | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | .... |  |  |
| Kopsummā: |  |

- Garantējam Jums:

- Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

- Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv