[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 1.oktobrī        
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/352P
„Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Irina Komar, tālr.654 37044
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 8.oktobrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) darba dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

· pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.

8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
9. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
                                                  I.Leitāne
M.Ņikitenko 654 07277
marina.nikitenko@ddzksu.lv 
1.pielikums
01.10.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/352P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/352P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/352P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
01.10.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/352P
DARBA UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts.
	Nr.

p.k.
	Darbu  nosaukums
	Mērv.

	Daudzums

	1.
	Aizsargapmales demontāža, būvgružu izvešana un utilizācija
	m2
	82.10

	2.
	Pamatnes izveidošana no šķembām (fr. 20-40mm) ar blietēšanu 80 mm biezumā
	m2
	82.10

	3.
	Betona (C12/15) aizsargapmales ar slīpumu 2% ierīkošana 80 mm biezumā ar deformācijas šuvēm, (b=0.70m)
	m2
	82.10

	4.
	Betona aizsargapmales gludināšana
	m2
	82.10

	5.
	Pagraba bedres sienu (virs aizsargapmales līmeņa) remonts 
	gab.
	16.00

	6.
	Betona teknes nomaiņa ūdens notekcaurulēm (4 gab.)
	m
	10.80


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas pretendentam ir jāveic obligāta objekta apsekošana. Objekta apsekošana jāveic ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas līdz piedāvājuma atvēršanas dienai. Objekta apsekošana ir obligāta visiem pretendentiem. Pretendentam objekta apsekošanas laiks iepriekš jāsaskaņo ar NAI-3 inženieri Irinu Komar, tālr.: 654-37044.

2. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darbu apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

3. Pretendentiem  iesniegt vismaz trīs atsauksmes par analoģisko darbu veikšanu, kas ietver ziņas par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu, kā arī satur informāciju par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.
4. Paredzēt aizsargapmalēs deformācijas šuvju izbūvi ik pēc 2m ar plastmasas vadulu grīdām Fugenfix (vai ekvivalents).
5. Remonta darbu izpildes laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktu, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktu sekojošiem darbu veidiem:
- aizsargapmales pamatnes izveidošana no šķembām ar blietēšanu (darba uzdevuma 2.p.).
6. Garantijas periods  – 5 gadi.
7. Darbu izpildes termiņš – 2019 gads.
8. Remontdarbus veikt 40 bez nokrišņu darba dienu laikā.
9. Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un  normatīvajiem aktiem.
10. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

1. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

Pielikumā: objekta apsekošanas lapa.

3.pielikums

01.10.2019. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/352P
Objekta apsekošanas lapa 
Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/352P
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.Nr.
	


Objekts:

_____________________________

Adrese:

Gaismas ielā 22, Daugavpilī


Kontaktpersona:
Irina Komar
Kontakttālrunis:
654-37044
	Pasūtītāja pārstāvis


	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendents

Pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)
	Kontakttālrunis, e-pasts
	Pretendents

Pilvarotā pārstāvja paraksts
	Objekta apsekošanas datums

	
	
	
	
	
	


4.pielikums
01.10.2019. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/352P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/352P
Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/352P prasībām, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Dzīvojamās mājas Gaismas ielā 22, Daugavpilī, aizsargapmales remonts
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt darba uzdevuma norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








1
4

