[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2019.gada 13.novembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/387P

„Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī”
1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr.654 34043
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2019. gada 20.novembrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
5.   Paredzamais līguma darbības termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un būvprakses sertifikātu kopijas: 
· sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā), kas saskaņā ar esošajiem ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai;
· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;

· katra speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
· Pretendents iesniedz rakstisku apliecinājumu par iespēju 
· veikt pretendenta profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes laiku un garantijas laiku; 

· veikt norādīto pretendenta speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes laiku;
· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām un darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez  PVN.

8. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma; 

Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9. Ja Darbuzņēmējam Darbu veikšanai ir nepieciešams avanss, Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Darbuzņēmēja samaksā Darbuzņēmējam avansu 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Darbuzņēmējam ir tiesības saņemt avansa maksājumu, ja vienlaikus ar avansa rēķinu Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) garantijas dokumentu. 
10. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 
1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);
2. Darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa)
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja




I.Leitāne
M.Ņikitenko 654 07277

marina.nikitenko@ddzksu.lv 

1.pielikums
13.11.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/387P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/387P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2019/387P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas, darba uzdevuma, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izstatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
13.11.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/387P
DARBA   UZDEVUMS
Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī.
Esošā katla tehniskie raksturojumi:
„JUNKERS” EUROSTAR

ZWE-42-3MFK apkures aparāts ar jaudu 42.0 KW.

Gāzes patēriņš – 5.0nm³/h

Gāzes spiediens pirms degļa – 20mbar

Kopējais max gāzes patēriņš – 985nm³/h

Min gāzes patēriņš – 5.0nm³/h

Gāzes patēriņš gadā, aptuveni, 3.4milj.nm³

Īpašie noteikumi:
1. Veikt esošā gāzes katla apsekošanu un sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu, norādot iekārtas, izņemot gāzes katlu, kuras arī ir jānomaina.
2. Izvēlēties jaunu katlu esošā vietā, analoģiski esošajam, atbilstoši 2002.gadā izstrādātajam projektam.
3. Saskaņot katla nomaiņu atbilstošās organizācijās.
4. Veikt gāzes katla iegādi un nomaiņu, nepieciešamības gadījumā arī citu iekārtu, saskaņot ar SIA „DDzKSU”.
5. Nodot jaunu katlu ekspluatācijā.
6. Sagatavot un nodot izpilddokumentāciju SIA „DDzKSU” un atbilstošām organizācijām.
7. Darba procesā ievērojot būvniecības tehnoloģijas un normatīvus.
8. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.
9. Būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus materiālus. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kas apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņā ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.
10. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.
11. Atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem obligāti jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169.
12. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 3 gadi.
13. Darbu izpildes termiņš – 2019. - 2020.g. Darbu veikšanas termiņš 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no līguma parakstīšanas brīža.

3.pielikums

13.11.2019. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2019/387P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2019/387P
Iepazinušies ar iepirkuma „Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2019/387P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Gāzes apkures katlu piegāde un nomaiņa ēkā Mendeļejeva ielā 23, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1

