Skaidrojošais apraksts

Ēkas fasādes apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar apsekošanas rezultātiem un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

- LR" Būvniecības likums",

- MK 500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

- MK 529 „Ēku būvnoteikumi”;

- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

- LBN 003-15 " Būvklimatoloģija";

- LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas";

- LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7. Iedarbes uz konstrukcijām).

Ēkas fasādes apliecinājuma karte tika izstrādāta piecstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaismas ielā 32, Daugavpilī, bēniņu seguma siltinašanai. Bēniņu siltumizolācija neatbilst LBN 002-15. Projektā paredzēti : bēniņu pārseguma siltināšana, kanalizācijas izvadu pagarināšana un ventilācijas izvadu izveidošana, ugunsdrošo durvju uzstādīšana un koka dēļu laipas izbūve.

Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus EC būvmateriālus. Tērauda elementiem (tērauda sloksnes) jātbilst LVS EN 10025 standartam, stiegrām jāatbilst LVS EN 10080 standartam, cementa javai jāatbilst LVS EN 197 standartam, cinkotā skārda elementiem jāatbilst LVS EN 14783 standartam.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumos savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Fotofiksācija:

Sastādīja:   					A.Grigorjevs