[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 24.janvārī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/028P
„Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī”
1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Oskars Ostrovskis , tālr.654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī (2.pielikums).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  līdz 2020. gada 3.februārim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam.
5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:
· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

· pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu;

· pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN; 
· ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma; 

Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).


4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
                                                  I.Leitāne
M.Ņikitenko 654 07277
1.pielikums

24.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/028P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/028P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 


	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/028P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Tautas ielā 85, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

24.01.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/028P
DARBA UZDEVUMS

Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī.

	Nr.

p.k
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba

apjoms

	1.
	Sagatavošanas darbi
	obj.
	1.00

	2.
	Esoša ruberoīda seguma noņemšana, būvgružu utilizācija
	m2
	30.00

	3.
	Esošo betona kaudžu demontāža no KPN paneļu seglīstēm, būvgružu utilizācija
	gb.
	36.00

	4.
	Esošās dzelzsbetona teknes tīrīšana
	m2
	135.24

	5.
	KPN dzelzsbetona stiegrojuma apstrāde ar pretkorozijas vielām, bojājumu aizdare ar remonta javu 
	m2
	20.00

	6.
	Lietus ūdens piltuves ar sietiņu demontāža, būvgružu utilizācija
	gb.
	12.00

	7.
	Izlīdzinošās cementa kārtas ar nepieciešamiem līmeņiem ierīkošana (teknē)
	m2
	58.00

	8.
	Piekļāvumu izveidošanas apjoms pie jumta parapetiem, kanalizācijas izvadiem, ventilācijas šahtu izvadiem, sienām ar cementa smilšu javu M100
	m3
	0.80

	9.
	Teknes virsmas ieklāšana ar ruberoīdu (1 kārta)
	m2
	145.00

	10.
	Jumta betona pamatnes gruntēšana ar bituma mastiku 
	m2
	456.00

	11.
	Jumta teknes un dzelzsbetona paneļu (pa 1m no jumta teknes puses) ieklāšana ar ruberoīdu (1 kārta)
	m2
	345.00

	12.
	Piekļāvumu līmēšana ar ruberoīdu ar piekļāvumiem pie ventizvadiem, kanalizācijas izvadiem, parapetiem (1 kārta)
	m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	118.00

	13.
	Esošo ventilācijas kanālu tīrīšana
	gb.
	36.00

	14.
	Esošo lietus ūdens izvadu tīrīšana
	gb.
	12.00

	15.
	Jaunas lietus ūdens kanalizācijas caurules ar piltuvi un sietiņu DN=100mm uzstādīšana
	gb.
	12.00

	16.
	Esoša kanalizācijas izvada remonts: bojātas čuguna caurules apgriešana vai īsas caurules pagarināšana min.400mm no KPN paneļu virsmas, jaunas PVC caurules uzstādīšana ar savienotāja uzmavu un skārda cepures uzstādīšana
	kpl.
	18.00

	
	Ventilācijas šahtu uzgalvju remonts
	
	

	17.
	Esoša skārda cepures demontāža
	gb.
	36.00

	18.
	Pret putnu iekļūšanas šahtā tērauda sieta uzstādīšana
	gb.
	36.00

	19.
	Cinkotā skārda cepures montāža
	gb.
	36.00

	20.
	Ventizvadu cinkotā skārda lāseņa uzstādīšana 
	m
	80.30


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkumu procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti izskatīšanai.

2. Jumta seguma virskārtas remontam izmantot modificēto pastiprināto bitumena membrānu (ar poliestera stiegrošanu), hidroizolācijas slāņa biezums - ne mazāk par 4.0 mm, svars- 5.0 kg/m2, ūdens necaurlaidība (pēc EN 1928) - 200KPa, termoizturība (pēc EN 1110) - ≥ 80o C, elastība pie zemām temperatūrām (pēc EN 1109-1) ) - ≤-5/30o C, apakškārtai biezums - Δ 2.5 mm (ar poliestera stiegrošanu).
3. Jāievēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darba izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu.
4. Visiem skārda izstrādājumiem jābūt savienotiem ar valču (ieloku) un ar hermētiķa pielietošanu.
5. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju SIA “DDzKSU”.

6. Pēc jumta remontdarbu izpildīšanas veikt mājas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas tīrīšanu.

7. Darbu garantija – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.
8. Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem.

9. Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā.

10. Darbu izpildes termiņš – 2020.gads. Remontdarbus veikt 40 bez nokrišņu darba dienu laikā pēc saskaņošanas ar pasūtītāju.

11. Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

12. Garantijas serviss – garantijas laikā jumtu apsekot 2 reizes gadā – oktobrī un martā. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” attiecīgā NAI pārstāvi, par to attiecīgi iesniedzot SIA „DDzKSU” ĒKETD nodaļai apsekošanas aktu un fotofiksāciju ar datuma norādi.

13. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Darbu veikšanai izsniegt visu risku apdrošināšanas polisi.
14. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.

15. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501 – 17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

16. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.
17. Visus remontdarbus veikt, ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus.

18. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk par trim objektiem.
3.pielikums
24.01.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/028P
Objekta apsekošanas lapa 

Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/028P
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.Nr.
	


Objekts:

_____________________________

Adrese:

Tautas ielā 85, Daugavpilī


Kontaktpersona:
Oskars Ostrovskis
Kontakttālrunis:
654-07275
	Pasūtītāja pārstāvis


	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendents

Pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)
	Kontakttālrunis, e-pasts
	Pretendents

Pilvarotā pārstāvja paraksts
	Objekta apsekošanas datums

	
	
	
	
	
	


4.pielikums
24.01.2020. uzaicinājumam

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/028P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/028P
Iepazinušies ar iepirkuma „Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/028P prasībām, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, izstrādāt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Ruberoīda seguma daļējs remonts uz dzelzsbetona KPN tipa jumta paneļiem dzīvojamā mājā Tautas ielā 85, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








1
1

