[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 13.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/052P

„Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”
1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  marina.nikitenko@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Marina Ņikitenko, tālr.654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Sergejs Zaharovs, tālr.654 07273
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., Nr.308. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 27.martam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana/projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;
7.4. pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

7.6. ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma; 
8.1. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
                                                  I.Leitāne
M.Ņikitenko 654 07277

1.pielikums

13.03.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai 
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/052P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/052P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/052P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
13.03.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai 
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/052P
DARBA UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana
Imperatīvās normas:

- Izpildīt esošo dzīvokļu ūdens uzskaites mezglu apsekošanu, norādot katra dzīvokļa ūdens skaitītāja montāžas garumu.

- Veikt ūdens skaitītāju uzstādīšanu un radio moduļu pievienošanu ūdens mērierīcei, t.sk. pieslēgšanu un pielāgošanu vienotai nolasīšanas sistēmai izmantojot tabula 1. norādītās iekārtas.

- Veikt ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas izveidi izmantojot tabula 1. norādītās iekārtas.

- Izpildīt elektroinstalācijas ierīkošanu tabula 1. (Nr.p.k. 1-4) norādītām iekārtām.

- Izmantojot ekvivalenta ražotāja iekārtas norādīt ražotāja un to modeli, kā arī pievienojot tehniskās specifikācijas un lietošanas instrukcijas angļu vai latviešu valodā.

- Pieslēgt aukstā ūdens ievada skaitītāju esošai SIA „DDzKSU” EVS programmai. Pieslēgšanas princips: pievienojamais vada hermētiskais kontakts (10 litri/ impulss) ar pieslēgšanu esošam maģistrālam moduļa kontrolerim (ražotājs: Kieback&Peter modelis BMR410 vai DDC420).

- Veikt pasūtītāja personāla instruktāžu (kā veikt nolasīšanas sistēmas jaunu iekārtu pievienošanu, rādījumu sinhronizāciju, kļūdu lasīšanu/dzesēšanu/labošanu).

- Sniegt iekārtu un programmu sarakstu, kas nepieciešams sistēmas apkopei pēc garantijas periodā.

Tabula 1.

	Nr. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Tehniskā specifikācija

	1.
	Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi SIN.EQRTU1X vai ekvivalents
	Spriegums – 24V (DC)

Instalācijas kategorija – Class II

Iekārtas maksimālā jauda- 7,5 W

Ethernet- ETH1 (PoE), ETH2

Pārklājums- kopējais mērītāju skaits: 500 gabali (wireless+ wired M-Bus); Wired M-BUS interfeiss maksimāli 20 gabali.

Digitālā ieeja - Wireless radio M-BUS interfeiss

Digitālā izeja - (off)Vin<12V DC, (on)Vin>12V DC, (max) Vin= 24V DC. Contact load: 5A 30V DC (Resistive Load), 2A 30V DC (Inductive Load)

Palīgspriegums digitālai ieejai - 15V DC max 10 mA

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -200C/+550C

Montāža – DIN Rail (EN60715)

Aizsardzības klase - IP20 (EN60529)
M-BUS interfeiss – standarts EN13757-2, EN13757-4 (Physical Layer); EN13757-3 (Application Layer)

Datu pārraides ātrums (wired M-BUS) - (Min) 300 bps- (Max) 9600 bps

Iekārtu meklēšana (wired M-BUS) - Caur primāro vai sekundāro adresi

Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz

Maksimālais M-Bus mērītaju atbalsta skaits - wired M-BUS 20 gabali vai 250 gabali (ar repiteri); wireless M-BUS 500
Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C+T/S&C+T
Mērītāja atpazīšanas metodes (wireless M-BUS) – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR

Datu glabātāja atskaites - XLS vai CSV formāts

Datu ielādes atskaite – Mail SMTP, FTP (Client), Webserver (atskaites ģenerācija un augšupielāde).

Lietotāja interfeiss – (displeja) grafisks, spilgts, daudzvalodu, (tastatūras) taustes membrānas taustiņš, (led indikācija) darbības statuss, (http) daudzvalodu tīmekļa

serveris datu konsultēšanai un konfigurēšanai.

	2.
	Barošanas bloks Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai ekvivalents
	- Savienojamība ar datu glabātāju.

	3.
	Radio signāla repiteris (Radio repeator) Sinapsi SIN.EQRPT868X vai ekvivalents
	- Savienojamība ar datu glabātāju.
Spriegums – 100-240 V (AC)

Instalācijas kategorija – Class II

Iekārtas maksimālā jauda- 4,5 W

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -100C/+850C

Montāža – stiprināšana uz sienu

Aizsardzības klase – IP40 (EN60529)
Frekvence (wireless M-BUS) - 868 MHz

M-BUS interfeiss – standarts EN13757-4 (Physical Layer); EN13757-3 (Application Layer), Supported application layer- Radio M-Bus OMS

Pārvaldāmie darba režīmi – S/T/C/C+T
Mērītāja atpazīšanas metodes – pamatā uz datu un izziņu pieņemšanu SND_IR. Mērītāju saraksta faila importēšana. 

Lietotāja interfeiss – (led indikācija) darba režīms.

	4.
	Mobilais maršrutētājs (Cellular router) Sinapsi RTU230 vai ekvivalents
	- Savienojamība ar datu glabātāju.

Mobilais – 3G HSPA+Up to 14.4 Mbps; UMTS, EDGE, GPRS, CSD

Atmiņa – 16 Mb, 128 Mb DDR2 RAM

Ethernet – 2x10/100 Ethernet ports: 1x WAN (konfigurējams ar LAN), 1xLAN

Spriegums – 9-30V (DC)

Temperatūras robeža – (Darba režīms): -400C/+750C

SIM- 1x ārējais SIM turētājs

	5
	Dzīvokļa ūdens skaitītājs Maddalena CD SD Plus Evo DN15 L=80/110 mm; T30/90; R≤100(H), R≤50(V)
	- Savienojamība ar datu glabātāju.

SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi.

	6
	Radio modulis (saderībā ar dzīvokļa ūdens skaitītāju) Radioevo 868 MHz, Wireless M-Bus radio module EN13757 (saskaņā ar OMS).
	- Savienojamība ar datu glabātāju.

SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi.


Citas normas:

- Montēt ūdens skaitītāju atbilstoši Latvijas Republikas tehniskajām prasībām.
- Sagatavot demontēto/ uzstādīto ūdens skaitītāju dokumentācijas sagatavošanu (3 eksemplāri: 1 eksemplārs ūdens lietotājam, 2 eksemplāri ēkas pārvaldniekam) 

- Projekta realizēšanas laikā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas, kā arī izpildīt darbus Latvijas Republikā sertificētiem speciālistiem.
- Izstrādāt un iesniegt apjoma un tāmes dokumentāciju ievērojot LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasības, kā arī atsevišķi sagatavot dokumentāciju: 1.tāmi aukstam ūdenim (skaitītāju montāža/demontāža, iekārtu pieslēgšana, pielāgošana un datu sinhronizācija utt.) 2.tāme karstam ūdenim (skaitītāju montāža/demontāža, iekārtu pieslēgšana, pielāgošana un datu sinhronizācija, visas iekārtas, kas atrodas koplietošanas telpās (elektroinstalācija, datu glabātāji, repiteri) utt.), lai dzīvojamā māja varētu pretendēt Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.47 (Līdzfinansējums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās) 17.2.p.p.
- Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, gružu novākšanu.

14. Ziņas pār objektu: 2 atsevišķi stāvošas ēkas (2. un 3.stāvu) , 4 stāvi, 32 telpas, kopējais dzīvokļa ūdens uzskaites ierīču daudzums 31 gab. (17 gab. dzīvokļu aukstā ūdens skaitītāji, 14 gab. dzīvokļu karstā ūdens skaitītāji); 1 aukstā ūdens ievada skaitītājs (SIA „Daugavpils ūdens” īpašums atrodas Saules ielā 17A, Daugavpilī).
15. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos SIA „DDzKSU” Ražošanas tehniskās daļas Ēku sistēmu inženieris Sergejs Zaharovs tālr. 654-07273, 27465749.

3.pielikums
13.03.2020. uzaicinājumam

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/052P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/052P
Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/052P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Dzīvojamās mājas Saules ielā 17, Daugavpilī, ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








7

