[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 8.oktobrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/176P

„Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Leitāne, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Alina Jasjukjaņeca, tālr.654 07274
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020. gada 22.oktobrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 50 (piecdesmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana un/vai projektēšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;
7.4. pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN.
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
11. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
                                                  I.Leitāne
I.Leitāne 654 07268
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/176P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/176P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/176P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/176P
DARBA UZDEVUMS
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī
	Nr.

p.k.
	Darbu  nosaukums
	Mērv.


	Daudzums

	1.
	Horizontālo pastkastīšu nomaiņa, būvgružu utilizācija
	gb.
	70.00

	2.
	Vējtvera durvju bloku (1000x2080 mm) ar apmalēm nomaiņa, 

būvgružu utilizācija
	gb.
	4.00

	3.
	Sienu apmetuma remonts
	m2
	8.60

	4.
	Griestu, sienu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu 
	m2
	756.90

	5.
	Sienu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar eļļas krāsu 
	m2
	408.60

	6.
	Radiatoru krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	26.90

	7.
	Cauruļu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	6.90

	8.
	Rokturu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	14.50

	9.
	Kāpņu nožogojuma krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	63.90

	10.
	Kāpņu laidu galu krāsošana ar eļļas krāsu
	m2
	21.90

	11.
	Jumta lūkas un režģu krāsošana ar eļļas krāsu
	ailes m2
	3.60

	12.
	Logu ailsānu virsmu attīrīšana no krāsas, sagatavošana krāsošanai,  krāsošana ar ūdens emulsijas krāsu
	m2
	8.10

	13.
	 Pagraba un vējtvera durvju bloka krāsošana
	ailes m2
	16.60


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas apsekot objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību  netiks pieņemti.

2. Virsmu sagatavošanas darbos jāietilpst visiem darbu tehnoloģiskiem procesiem –  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana.

3. Krāsas toni saskaņot ar mājas vecāko.

4. Patērētās elektroenerģijas un ūdens uzskaitei uzstādīt elektrisko un ūdens skaitītājus. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt SIA ”DDzKSU” par patērēto elektroenerģiju un ūdeni saskaņā ar skaitītāju rādījumiem.

5. Darbu veikšanas periods – 2020.-2021.g. Darbu izpildes termiņš – 50 darbu dienu laikā.

6. Darbu garantijas laiks – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

7. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt kāpņu telpas.

8. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 „ Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

9. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina, ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem. 

10. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/176P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/176P
Iepazinušies ar iepirkuma „Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/176P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/176P
Objekta apsekošanas AKTS 

Kāpņu telpu kosmētiskais remonts dzīvojamā mājā Zeļinska ielā 7, Daugavpilī,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/176P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os). 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
6

