UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 19.novembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/203P

„Ugunsdzēsības aparātu piegāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersonas – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Inesa Kondratoviča tālr. 654 07271

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Ugunsdzēsības aparātu piegāde (2.pielikums).

- Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

- Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 26.novembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: kā vienreizējs pirkums uz visu apjomu.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

8. Pretendentam jābūt pieredzei līdzīga rakstura materiālu piegādē.

9. Piedāvājumā jāiekļauj:

- pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

- informāciju par būtiskākajām veiktajām piegādēm iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 8.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- |

- Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN.

9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                             I.Leitāne

Leitāne 654 07268

ineta.leitane@ddzksu.lv

1. pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/203P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Ugunsdzēsības aparātu piegāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/203P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ugunsdzēsības aparātu piegāde”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/203P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka piedāvātās preces ir sertificētas un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām;

1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/203P

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Pozīcijas Nr. | Ugunsdzēsības līdzekļa veids | Tehniskais raksturojums | Daudzums, gab. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 2 kg; Dzēšanas klase: 13A89B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 2 |
| 2. | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 4 kg; Dzēšanas klase: 27A144B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 13 |
| 3. | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 6 kg; Dzēšanas klase: 43A233B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 15 |
| 4. | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Dzēšanas klase: 55A233B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 13 |
| 5. | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 25 kg; Dzēšanas klase: AIIBC Sertifikācija: CE, EN1866-1 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 2 |
| 6. | Ogļskābas gāzes ugunsdzēsības aparāts | Gāzes daudzums 5 kg; Dzēšanas klase: 89 B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -200C - + 600C | 1 |
| 7. | Ugunsdzēsības pārklājs | Izmēri 1,75 m x 1,85 m Sertifikācija: CE, LVS EN 1869 | 4 |

3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/203P

Tehniskais un FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma „Ugunsdzēsības aparātu piegāde”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/203P prasībām, piedāvājam no līguma noslēgšanas brīža piegādāt 10 (desmit) darba dienu laikā šādas preces par šādām cenām:

| Nr. p.k. | Ugunsdzēsības aparāta veids | Tehniskais raksturojums | Daudzums | Piedāvātā cena par daudzumu EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 2 kg; Dzēšanas klase: 13A89B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 2 |  |
|  | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 4 kg; Dzēšanas klase: 27A144B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 13 |  |
|  | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 6 kg; Dzēšanas klase: 43A233B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 15 |  |
|  | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Dzēšanas klase: 55A233B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 13 |  |
|  | ABC pulvera ugunsdzēsības aparāts | Pulvera daudzums 25 kg; Dzēšanas klase: AIIBC Sertifikācija: CE, EN1866-1 Darba temperatūra: -300C - + 600C | 2 |  |
|  | Ogļskābas gāzes ugunsdzēsības aparāts | Gāzes daudzums 5 kg; Dzēšanas klase: 89 B/C Sertifikācija: CE, EN3 Darba temperatūra: -200C - + 600C | 1 |  |
|  | Ugunsdzēsības pārklājs | Izmēri 1,75 m x 1,85 m Sertifikācija: CE, LVS EN 1869 | 4 |  |
| KOPSUMMĀ: |  |

Mēs apliecinām, ka:

- piedāvātā Prece un tās komplektējošās daļas nav iepriekš lietotas;

- piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei;

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv