[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2020.gada 17.decembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/221P

„Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi”

1. Pasūtītājs

      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv; pavels.grigorjevs@ddzksu.lv 
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ineta Leitāne, tālr.654 07268; Pāvels Grigorjevs, tālr. 654 07277

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr. 654 34043
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:




Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu vai personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu, ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

5. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2020.gada 29.decembrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

6. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

8.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par būtiskākajiem veiktajiem pakalpojumiem iepriekšējo triju gadu laikā, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)


· finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši tehniskās specifikācijas prasūbām saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Tehniskais un finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja




I.Leitāne

I.Leitane 654 07268
1.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/221P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/221P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi”, (ID.Nr. SIA DDzKSU-2020/221P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Tam ir nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.4. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/221P
DARBA UZDEVUMS

Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi
	Iekārtas nosaukums
	Tehniskā specifikācija

	Maģistrālais moduļa kontrolleris (procesors)

BMR 410

DDC420
	1. Savienojamība ar Building Management System Neutrimo GLT;

2. Procesors: 32 biti;

3. Nominālais barošanas spriegums 110…230V; AC±10%; 50Hz…60Hz; 10VA

4. Komunikācija: TCP/IP caur Ethernet kabeli (CATS, 10/100Mb) integrētā tālvadība no jebkura portatīvā datora ar brauzeri.

5. Fiziskie interfeisi: 5 binārizejas (bezpotenciālie relejkontakti), max 5 (3) A; AC 250V Relejs: 2 binārieejas (kā arī impulsa ieejas līdz 80 Hz), 8 universālās ieejas un izejas, ar parametrizācijas iespēju kā: binārieeja, binārizeja (tranzistors DC 24V, max 40mA), analoga ieeja: 0…10V, kp10, Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Kp 250, analoga izeja: 

Pc 0V…10V, max 2.5mA.

6. Porti: Ethernet Rj45; datu arhīvdublējums savienojumam ar WEB serveri; BACnet saskaņā ar DIN EN ISO 16484-5;

Kaskādsavienotājs: ar BMF 400, savienojumam ar moduli

CAN DC12V; 6W; 2.000m; 20kBd

RS 232 modems savienojumam ar fax, SMS un BMS, savienojumam ar Bacnet DIN EN ISO 16484-5;

7. RAM 8MB; 512 kB stat. RAM, 8MB flash

8. LED displejs;

9. Rezerves barošana datu uzglabāšanai; litija baterija;

10. Aizsardzības pakāpe: IP20


Īpašie noteikumi 

1. Izpildīt procesoru defektāciju, kas tiks nodoti saskaņā ar aktu.
2. Noteikt bojājumu iemeslu un to novēršanas iespēju.

3. Pēc iespējas remonta laikā pielietot nesalabojamo procesoru daļas.

4. Sastādīt izpildīto darbu aktu katram saremontētajam procesoram, norādot bojājumus un izmantotās komplektējošās daļas.

5. Sastādīt aktus procesoriem, kurus nav iespējams salabot, norādīt bojājumu.

6. Salabotos un nesalabotos procesorus saskaņā ar aktu nodot SIA ”DDzKSU” pārstāvim.

7. Paredzēt garantijas termiņu izpildītajiem darbiem (2 gadi). 

8. Gadījumā, ja procesora remonta laikā tiks konstatēts bojājums, kas nav norādīts pielikumā, tā novēršanas nepieciešamība un remonta vērtība tiks noteikta papildus.

4.pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU-2020/221P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2020/221P
Iepazinušies ar iepirkuma „Maģistrālo moduļu kontrolleru (procesoru BMR 10) remonta pakalpojumi”, ID Nr.SIA DDzKSU-2020/221P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.

p.k.
	Remonta darbi
	Cena par vienību Euro (bez PVN)

	1.
	Interneta porta remonts
	

	2.
	Interneta porta maiņa
	

	3.
	Barošanas moduļa jeb ieejas ķēdes remonts
	

	4.
	Barošanas moduļa jeb izejas ķēdes remonts
	

	5.
	Galvenā procesora (BGA) maiņa
	

	6.
	Vadības ķēdes remonts
	

	7.
	 Sakaru ķēdes remonts
	

	Kopējā summa par vienībām (S = 1..+..7)
	

	Vidējā cena par vienību (S : 7)
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: dzsu@daugavpils.lv








1
2

