UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 5.martā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/049P

„Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Ineta Leitāne, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Rasita Latkovska, tālr. 654 07272, 654 07275

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303., 304. vai uz e-pastu ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 17.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 65 (sešdesmit piecas) darba dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas  (ēku konstrukciju projektēšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma;

8.1.	Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Objekta apsekošanas lapa;

4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas

priekšsēdētāja 							I.Leitāne

Leitāne 654 07268

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/049P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/049P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”, (ID.Nr. SIA DDzKSU 2021/049P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/049P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai.

Būvniecības ieceres izstrādātajam ir jābūt sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī  saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres nosaukums | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošana |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids | Atjaunošana vai pastiprināšana/pārbūve |
| 4. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000160109002; Parametri : Ēkas platība: 3723,8m2; Būvtilpums: 11494,0m3; Apbūves laukums: 690,3m2; Konstrukcija: Ēka izbūvēta pēc 467-I sērijas projekta ar pašnesošām ārsienām no keramzītbetona paneļiem un iekšējām nesošām dzelzsbetona ārsienām, jumta konstrukcija dzelzsbetona KPN paneļiem, ēkai ir 4 ieejas Ēkas balkonu skats ir 48. Stāvu skaits: 5 virszemes/1 pazemes; Esošais ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods- 11220103-daudzīvokļu 3-5 stāva mājas |
| 6. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskas daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālrunis: 654-07272, e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālrunis: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” 1. namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Krapunova, tālr.: 654-25441,e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv. |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana vai pastiprināšana/pārbūve |
| 10. | Objekta fotofiksācija | Att.Nr.1. ēkas izvietojuma shēma Att.Nr.2. ēkas fasāde bez ieejam Att.Nr.3. ēkas fasāde ar ieejam. Att.Nr.4. apakšskats uz ēkas balkoniem Att.Nr.5. apakšskats uz ēkas balkoniem |
| 11. | Būvniecības ieceres sastāvs: | -TAA (tehniskās apsekošanas atzinums (daļējais) tikai par esošo balkonu, tehnisko stāvokli) - SA (Skaidrojošais apraksts); - AR (Arhitektūras risinājumi); - BK (Būvkonstrukcijas); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts). |
| 12. | Būvniecības iecerē paredzēt: | Fasādes krāsu risinājumus ar atjaunojamiem/pastiprināmiem/pārbūvējamiem balkoniem saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; Būvniecības ieceres dokumentācijā nav atļauts noradīt konkrēta ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts noradīt tikai paredzēta materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavas uzrakstīt –“vai ekvivalents”. 1. TAA (Tehniskas apsekošanas atzinums): Veikt daļējo ēkas tehnisko apsekošanu - balkoniem ; Atzinumu veikt un noformēt saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”; 1.Veikt katra balkona apsekošanu (obligāti katram balkonam pievienot fotofiksāciju): -balkona plātņu tehnisko stāvokli - iespīlējumu ēkas ārsienās, hidroizolāciju, stiegrojumus, virsmas stāvokli, skārda apdari, arhitektūras detaļu utt. Balkona margu tehnisko stāvokli - margu stiprinājumus pie dzelzsbetona plātnes, ēkas ārsienas, metāla koroziju (tērauda margu esamības gadījumā),metāla margu tehnisko stāvoklī. Objekta apsekošanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos, nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros. 2. SA (Skaidrojošais apraksts): Pamatojies uz apsekošanas rezultātiem (TAA) izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecer atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām, obligāti pievienot fotofiksāciju. 3. AR (Arhitektūras risinājumi): Ēkas fasādes ar atjaunojamiem balkoniem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm) un krāsu risinājumiem; Balkonus detaļu atjaunošanu proti : 1.Balkonu plānus/ frontona izskatus/ sānu izskatus ar atjaunojamiem/ pārbūvējamiem/ projektējamiem skārda apdares elementiem ar PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem) un to krāsu risinājumiem; 2. Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma). 4. BK (Būvkonstrukcijas): Balkonu visas atjaunošanas/pastiprināšanas/pārbūvējamos mezglus proti : Balkonu plānu ap pastiprināšanas elementiem vai balkona pārbūves shēmas vai remonta shēmas (tiks precizēt projektu izstrādāšanas gaitā); Balkonu pastiprināšanas elementu vai pārbūves elementu vai remontējamo elementu (tiks precizēt projektu izstrādāšanas gaitā) detalizāciju; Balkonu margu atjaunošanas/pārbūves/pastiprināšanas mezglus, ar stiprināšanas elementiem pie plātnēm, ārsienām utt.; Balkonu plātņu hidroizolācijas atjaunošanas/pārbūves risinājumus; Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma); Visiem izstrādātiem mezgliem atbilst dotā objekta esošām konstrukcijām!!! Obligāti paredzēt: Atjaunojamo/pārbūvējamo/pastiprināšanas/ objektu vai elementu demontāžas apjoms ; Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 5.DOP (Darbu organizācijas projekts): Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams ); 6.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, ka atsevišķo dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. |
| 13. | Būvniecības ieceres izstrādi veikt saskaņā: | SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; Apsekošanas rezultātiem (TAA); Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); LR “Būvniecības likums”; MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; MK 529 “Ēku būvnoteikumi”; LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”; LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”; LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”; LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”; MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; MK Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā; Darba aizsardzības līkums; MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. |
| 14. | Tehnisko noteikumu pieprasījums | Ja tie ir nepieciešami (precizēt projektēšanas darbu gaitā), no atbildīgajiem iestādēm (pasūtīt patstāvīgi BIS sistēmā). |
| 15. | Būvniecības ieceres saskaņojums | SIA “DDzKSU”; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; Ar atbildīgajām iestādēm - ja ir nepieciešams; Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 16. | Īpaši noteikumi | Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt. ). Piekļuvi dzīvokļos, nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti. |
| 17. | Būvniecības ieceres nodošana: | 1. izdrukāts eksemplārs; PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām TAA, SA, AR, BK, DOP, BA, (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu nadezda.galimska@ddzksu.lv); DWG, WORD formātos – sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu nadezda.galimska@ddzksu.lv); |
| 18. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojoši dokumenti: | Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitāla veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitāla veida (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietas ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātas veida 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); Dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); |
| 19. | Darbu izpildes laiks | 65 (sešdesmit pieci ) daba dienas no līguma noslēgšanas dienas |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/049P

# Objekta apsekošanas lapa

Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/049P

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. |  |

Objekts:			      _________________________________________________

Adrese:		                  _________________________________________________

Kontaktpersona:		     __________________________________________________

Kontakttālrunis:		     __________________________________________________

| Pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītāja pārstāvja paraksts | Pretendents Pilnvarotais pārstāvis (vārds, uzvārds) | Kontakttālrunis, e-pasts | Pretendents Pilnvarotā pārstāvja paraksts | Objekta apsekošanas datums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/049P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/049P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai”, ID Nr.SIA DDzKSU 2021/049P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ķieģeļu ielā 18, Daugavpilī, balkonu atjaunošanai |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

# Text boxes

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv