[image: image7.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 24.maijā  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/117P
„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai”
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  ineta.leitane@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Ineta Leitāne, tālr.654 07268
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Rasita Latkovska, tālr. 654 07272, 654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.208. vai uz e-pastu ievērojot Elektronisko dokumentu likumu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 4.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) darba dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.
7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas  (ēku konstrukciju projektēšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma; 

8.1.
Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

11.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Objekta apsekošanas lapa;


4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētāja 






I.Leitāne
Leitāne 654 07268
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/117P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/117P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai”, (ID.Nr. SIA DDzKSU 2021/117P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/117P
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai
Būvniecības ieceres realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai 
Būvniecības ieceres izstrādātajam ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošana

	2.
	Objekta adrese
	Teātra ielā 13, Daugavpilī

	3.
	Būves veids 
	Atjaunošana vai pastiprināšana/pārbūve 

	4.
	Būves grupa 
	II (MK 500)

	5.
	Objekta funkcija un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000014007001);

Parametri :

Ēkas platība: 3708,5m2;

Būvtilpums: 18926,0m3;

Apbūves laukums: 1065,8m2;

Konstrukcija: Ēkas karkasa konstrukcija ir nesošas ārsienas un iekšsienas no silikātķieģeļu mūri, jumta konstrukcija ir koka spāru sistēma, jumta ir skārda segums. Ēkas ir dažādu veidu balkonu, un erkeri.

Ēkas ieejas: 4 ieejas;

Stāvu skaits: 4 virszemes/1 pazemes;

Esošais ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods- 1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 

	6.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki 

	7.
	Pasūtītājs
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”) 

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.: 654-07272,e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv, 
SIA “DDzKSU” 1.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere  Irina Krapunova, tālr.: 654-25441,e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv

	9.
	Projektēšanas stadija 
	Atjaunošana vai pastiprināšana/pārbūve

	10.
	Objekta foto fiksācija 
	
[image: image1.png]DAUGAVPILS





Att.Nr.1. ēkas izvietojuma shēma


[image: image2.png]02 10 1202




Att.Nr.2. ēkas galvenā fasāde no Lāčplēša ielas puses 


[image: image3.png]



Att.Nr.3. ēkas galvenā fasāde no Teātra ielas puses 


[image: image4.png]



Att.Nr.4. ēkas pagalma fasāde paralēli Teātra ielai 


[image: image5.png]



Att.Nr.5. ēkas pagalma fasādes daļa paralēli Lāčplēša ielai 


[image: image6.png]



Att.Nr.6. ēkas pagalma fasādes daļa paralēli Lāčplēša ielai 

	11.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas 

sastāvs:
	-TAA (tehniskās apsekošanas atzinums tikai par esošo balkonu, erkeru tehnisko stāvokli)

- SA (Skaidrojošais apraksts);

- AR (Arhitektūras risinājumi);

- BK (Būvkonstrukcijas);
- DOP (Darbu organizācijas projekts);

- BA (Būvdarbu apjomu saraksts).

	12.
	Būvniecības ieceres dokumentācijā

paredzēt:


	· Fasādes krāsu risinājumus ar atjaunojamiem/pastiprināmiem/pārbūvējamiem balkoniem/erkeriem saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci;

· Balkonu/erkeru atjaunošanas/ pastiprināšanas/ pārbūvēšanas risinājums saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta pilsētas Galveno arhitekti;

· Būvniecības ieceres dokumentācijā nav atļauts norādīt konkrēta ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts norādīt  tikai paredzētā materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavās uzrakstīt –“vai ekvivalents”. 
1. TAA (Tehniskas apsekošanas atzinums):

· Veikt daļēju ēkas tehnisko apsekošanu - balkoniem un erkeriem;
· Atzinumu veikt un noformēt saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”;
1.Veikt katra balkona apsekošanu (obligāti katram balkonam pievienot foto fiksāciju):
-balkona plātņu tehnisko stāvokli - iespīlējumu ēkas ārsienās, hidroizolāciju, stiegrojumus, virsmas stāvokli, skārda apdari, arhitektūras detaļu utt. Balkona margu tehnisko stāvokli - margu stiprinājumus pie dzelzsbetona plātnes*, ēkas ārsienas, metāla koroziju (tērauda margu esamības gadījumā), dzelzsbetona margu tehnisko stāvoklī, margu arhitektūras detaļu tehnisko stāvokļi;

2.Veikt katra erkera apsekošanu (obligāti katram erkeram pievienot fotofiksāciju):
-erkera dzelzsbetona plātņu tehnisko stāvokli - iespīlējumu ēkas ārsienās, stiegrojumus, virsmas stāvokli, skārda apdari, arhitektūras detaļu utt. Erkeru dzelzsbetona margu tehnisko stāvoklī, margu arhitektūras detaļu tehnisko stāvokli;

Objekta apsekošanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos, nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros.

2. SA (Skaidrojošais apraksts):

· Pamatojies uz apsekošanas rezultātiem (TAA) izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecer atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām, obligāti pievienot fotofiksāciju.

3. AR (Arhitektūras risinājumi):

· Ēkas fasādes ar atjaunojamiem balkoniem un erkeriem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm) un krāsu risinājumiem;

· Balkonus un erkerus ar arhitektūras detaļu atjaunošanu proti :
1. Balkonu un erkeru plānus/ frontona izskatus/ sānu izskatus

ar atjaunojamiem/ pārbūvējamiem/ pastiprināmiem arhitektūras

elementiem, projektējamiem skārda apdares elementiem ar

PURAL pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar

izmēriem) un to krāsu risinājumiem;

2. Atjaunojamo/ pārbūvējamo/ pastiprināmo arhitektūras

elementu detalizāciju un specifikāciju un to krāsu risinājumiem;

3.Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma).

4. BK (Būvkonstrukcijas):

· Balkonu un erkeru visas atjaunošanas, pastiprināšanas/pārbūvējamos mezglus proti:

1. Balkonu/erkeru plānu ap pastiprināšanas elementiem vai balkona pārbūves shēmas vai remonta shēmas (precizēt projektu izstrādāšanas gaitā);

2. Balkonu/erkeru pastiprināšanas elementu vai pārbūves elementu vai remontējamo elementu (precizēt projektu izstrādāšanas gaitā) detalizāciju;

3. Balkonu/erkeru margu atjaunošanas/pārbūves/pastiprināšanas mezglus, ar stiprināšanas elementiem pie plātnēm, ārsienām utt.;

4. Balkonu plātņu hidroizolācijas atjaunošanas/pārbūves risinājumus;

5. Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma);
Visiem izstrādātiem mezgliem jāatbilst dotā objekta 

esošajām konstrukcijām.

Obligāti paredzēt:

1. Atjaunojamo/pārbūvējamo objektu vai elementu demontāžas apjoms ;

2. Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

5.DOP (Darbu organizācijas projekts):

· Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.
· Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams );
6.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) :

· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, ka atsevišķo dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā.



	13.
	Būvniecības ieceres izstrādi veikt saskaņā: 
	· SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu;

· Apsekošanas rezultātiem (TAA);

· Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami);

· LR “Būvniecības likums";

· MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· MK 529 “Ēku būvnoteikumi”;

· LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”;

· LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”;
· LBN 203-15 “Betona būvkonstrukciju projektēšana”;
· LBN 204-14 “Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”;
· MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
· MK Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; 
· Darba aizsardzības likums;
· MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
· MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;
· MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”;
·  MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
· Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

· Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. 

	14.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums 
	· Ja tie ir nepieciešami (precizēt projektēšanas darbu gaitā), no atbildīgajiem iestādēm (patstāvīgi BIS sistēmā).

	15.
	Būvniecības ieceres saskaņojums ar 
	· Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldi
· SIA “DDzKSU”;

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci;

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;

· Ar atbildīgajām iestādēm - ja nepieciešams;

· Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams;

	16.
	Īpaši noteikumi 
	· Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; 

· Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
· Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

· Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt. ). Piekļuvi dzīvokļos, nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros.

· Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību, netiks pieņemti;
· Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt. ). Piekļuvi dzīvokļos (ja nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs,  tikai savas kompetences ietvaros;
· Obligāti pirms projekta izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

	17.
	Būvniecības ieceres 

nodošana: 
	1. 1. izdrukāts eksemplārs;

2. PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai viena failā vai sadalītai pa daļām TAA, SA, AR, BK, DOP, BA, (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska@ddzksu.lv);

3. DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu rasita.latkovska@ddzksu.lv);

	18.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: 
	1. Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā 

      (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);

2. Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
3. Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, telpu grupas tehniskās inventarizācijas lietas ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja  vēlēšanās);
4. Dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);

	19.
	Darbu izpildes laiks
	90(deviņdesmit) darba  dienas no līguma noslēgšanas dienas


3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/117P
Objekta apsekošanas lapa 

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/117P
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.Nr.
	


Objekts:


      _________________________________________________
Adrese:

                  _________________________________________________
Kontaktpersona:

     __________________________________________________
Kontakttālrunis:

     __________________________________________________
	Pasūtītāja pārstāvis


	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendents

Pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)
	Kontakttālrunis, e-pasts
	Pretendents

Pilnvarotā pārstāvja paraksts
	Objekta apsekošanas datums

	
	
	
	
	
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/117P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai”,

 identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/117P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai”, ID Nr.SIA DDzKSU 2021/117P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Teātra ielā 13, Daugavpilī, erkeru un balkonu atjaunošanai
	
	

	2.
	Būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumi
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
12

