[image: image6.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 9.jūnijā  
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/137P
„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai”
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872    
E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.654 07272
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 18.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.
7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas  (t.sk. ēku būvdarbu vadīšanā/projektēšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;
7.4. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. pretendenta apliecinājums par objekta apsekošanu (3.pielikums);
7.6. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;
7.7. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8.
Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.
Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 

11.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Objekta apsekošanas lapa;


4. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste 






Oksana Solovjova

28110290
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/137P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai”,
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/137P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/137P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/137P
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Būvniecības ieceres dokumentācijas  izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai 

Būvniecības ieceru realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai 
Būvniecības ieceres izstrādātājam ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu  siltināšana un krāsošana

	2.
	Objekta adrese
	Valkas ielā 5, Daugavpilī

	3.
	Būves veids 
	Atjaunošana 

	4.
	Būves grupa 
	III (MK 500)

	5.
	Objekta funkcija un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000030810001);
Parametri :
Ēkas platība: 4975,1m2;

Būvtilpums: 17089m3;

Apbūves laukums: 686,8m2;

Konstrukcija: 

1. Pamati – dzelzsbetona ;

2. Ārsienas – keramzītbetona paneļi (;

3. Pārsegumi – dzelzsbetona;

4. Jumta konstrukcija segums – savienotājs dzelzsbetona jumts ar ruļļu segumu (2019. gadā pabeigtas jumta seguma nomaiņas būvdarbi);

Stāvu skaits: 9 virszemes /1 pazemes;

Ēkai ieeju daudzums: 2. ieejas;

Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:

kods - 11220104 - Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas.

	6.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki 

	7.
	Pasūtītais 
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA “DDzKSU”)

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskas daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālrunis: 654-07272, e-pasts:nadezda.galimska@ddzksu.lv ;
SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālrunis: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” 2.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Komar , tālr.: 654-37044,e-pasts: irina.komar@ddzksu.lv.

	9.
	Projektēšanas stadija 
	Atjaunošana 



	10.
	Objekta fotofiksācija 
	
[image: image1.png]0500003080:

Adrese: -

Platiba: 0.65 h:
Piederiba: Pas\
DAUGAVPILS




Att.Nr.1. ēkas izvietojuma shēma 

[image: image2.png]16





Att.Nr.2. ēkas galvenā fasāde no Valkas ielas puses 

[image: image3.png]=il
=1

\
|

1 (mm| (=
1 e

B

=1
-

N

nmil

B





Att.Nr.3. ēkas fasāde no pagalma puses 


[image: image4.png]



Att.Nr.4. ēkas gala fasāde no 18. novembra ielas puses 


[image: image5.png]



Att.Nr.5. ēkas gala fasāde no Strādnieku ielas puses 

	11.
	Būvniecības iecerēs

sastāvs:
	- SA (Skaidrojošais apraksts);
- Situācijas plānu;
- AR (Arhitektūras risinājumi);
- DOP (Darbu organizācijas projekts);

- BA (Būvdarbu apjomu saraksts);
- Ēkas pagaidu energosertifikātu.

	12.
	Būvniecības ieceres dokumentācijā 

paredzēt:


	· Fasādes siltināšanas krāsu, logu palodžu skārda apdares krāsu, jumta parapetu skārda apdares krāsu pirms projektēšanas darbu uzsākšanas obligāti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci;

·  Būvniecības ieceri izstrādāt saskaņā ar materiāla montāžas tehnoloģijas, ETAG 004 prasībām, izmantojot ETICS siltumizolācijas sistēmas profilus un papildelementus, kā arī energoefektīvāko siltuma saglabāšanas principu. Stiprināšanas dibeļiem jābūt sertificētiem saskaņā ar ETAG 014 prasībām, ar maziem siltuma zudumiem;   
· Būvniecības ieceres dokumentācijā nav atļauts noradīt konkrēta ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts noradīt  tikai paredzēta materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavas uzrakstīt –„vai ekvivalents”. 
1. 1. SA (Skaidrojošais apraksts):
2. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošo ārsienu tehnisko stāvokļi, jumta parapetu esošo apdari (projektējamā siltināšanas vietā) un uzrakstīt atzinumu par  paveikto apsekošanu, obligāti  pievienot fotofiksāciju; 

3. Ārsienas siltinātāja biezumu, cokola siltinātāja biezumu un dziļumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt ventilēšanas apstākļus. 
4. Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē 

atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām.
 2. Situācijas plānu:
· Izstrādāt uz zemes robežu plānā ar tiklu izvietošanas shēmu (tiks izsniegts ar Pasūtītāju ) situācijas plānu ar sabojāto elementu atjaunošanu pēc būvniecības darbiem (aizsargapmale, asfaltbetona segums, zāliens utt.). Situācijas plānu saskaņot ar nepieciešamām iestādēm; 

3. AR (Arhitektūras risinājumi):
· Ēkas ārsienu rasējumus ar krāsu risinājumiem un atjaunojamiem elementiem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm); 
· Paredzēt kopējo risinājumu ēkai lodžiju aizstiklošanai;
· Fasādes un cokola siltināšanai izstrādāt visus nepieciešamos mezglus proti :

· Ārsienas un cokola siltināšanas mezglu(us)  ar aizsargapmales /asfaltbetona seguma atjaunošanu (ar elementu izmēriem). Projekta izstrādāšanas laikā, paredzēt esošo restu nomaiņu esošām pagraba ventilācijas caurumiem saskaņā ar LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” 64. punkta prasībām (ja nepieciešams) un bēniņu ventilācijas caurumiem saskaņā ar 69.punkta prasībām; 

1. Siltināšanas mezglu (us) pie jumta parapetiem (ar elementu izmēriem). Veikt esošo parapetu apdares nomaiņu (ja nepieciešams) skārda apdares elementiem, projektējamās siltināšanas aizsargāšanai (skārda apdares elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem);

2. Siltināšanas mezglus pie logiem, bēniņu ventilācijas restēm, pie ēkas ieejam (lieveni, jumtiņi), pagraba restēm, bedrēm, lodžijās (pie lodžijas plātnēm, logiem) (ar elementu izmēriem). Veikt esošo palodžu nomaiņu uz skārda palodzēm ar turētajiem (ja nepieciešamas) projektējamās siltināšanas aizsargāšanai;

3. Paredzēt risinājumus lodžiju norobežojošas konstrukcijas apdarei;

4. Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma).
Visiem izstrādātiem mezgliem atbilst dotā objekta  

esošām konstrukcijām!!! 
Obligāti paredzēt:
· Ārsienu un cokola virsmas un to elementu remontu pirms siltināšanas darbiem;

· Ārsienu paneļu šuvju hermatizāciju (vietās , kur tas ir nepieciešams);

· Ārsienu un cokolu plaisu remontu; 

· Esošās skārda apdares demontāžu (jumta parapetiem, palozēs utt.); 

· Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

4.DOP (Darbu organizācijas projekts):
· Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.

· Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams ), statnes;
5.BA (Būvdarbu apjomu saraksts) :
· Būvdarbu apjomiem jābūt sastaditeim atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norada atbilstoša būvdarbu veidam mērvienībā;
· Sadalīt apjomus uz divām daļām – ārsienu siltināšanai un cokolu siltināšanai;

· Sastādīt, ka atsevišķo dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā.


	13.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi veikt saskaņā: 
	· SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu;

· Apsekošanas rezultātiem;

· Tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami);

· LR “Būvniecības likums”;

· MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

· MK 529 “Ēku būvnoteikumi”;

· LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”;

· LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”;

· LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”;
· LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;

· LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”;
· MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

· MK Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā; 

· Darba aizsardzības līkums; 

· MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 

· MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;

· MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”;

·  MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
· Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

· Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. 

	14.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums 
	· SIA “TET” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā) ;

· SIA “Baltkom” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā);

· SIA “Daugavpils ūdens” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā);

· PAS “Daugavpils siltumtīkli” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā);

· AS “Sadales tikls” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā);

· AS “GASO” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā);

· Daugavpils komunāla saimniecības pārvalde – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); 

· No citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami) (patstāvīgi BIS sistēmā).

	15.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums  
	· SIA “DDzKSU”;

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci;

· Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments;
· SIA “TET” – ja nepieciešams;

· SIA “Baltkom” – ja nepieciešams;

· SIA “Daugavpils ūdens” – ja nepieciešams;

· PAS “Daugavpils siltumtīkli” – ja nepieciešams;

· AS “Sadales tīkls” – ja nepieciešams;

· AS “GASO” – ja nepieciešams;

· Daugavpils komunāla saimniecības pārvalde-ja nepieciešams; 

· No citām iestādēm - ja ir nepieciešams;
· Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams;

	16.
	Īpaši noteikumi 
	· Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; 
· Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
· Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

· Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešamas) utt. ). 
· Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu, pieradīt fotofiksāciju, apsekošanas akta parakstīšanas laikā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti.

	17.
	Būvniecības ieceres 

nodošana: 
	1. 2 izdrukāti eksemplāri;

2. PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai viena failā vai sadalītai pa daļām SA, Situācijas plāns , AR, DOP, BA, pagaidu energosertifikāts (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), sniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu nadezda.galimska@ddzksu.lv);

3. DWG, WORD formātos – sniegt  CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu nadezda.galimska@ddzksu.lv);

	18.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: 
	· Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā 

      (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
· Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
· Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātas veida 1 eksemplārs vai digitālā veidā

      (pēc būvniecības ieceres izstrādāja  vēlēšanās);
· Dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās);
· Zemes robežu plānu ar tīklu izvietošanas shēmu DWG formātā.

	19.
	Darbu izpildes laiks
	90 (deviņdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas


3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/137P
Objekta apsekošanas lapa 

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/137P
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.Nr.
	


Objekts:


      _________________________________________________
Adrese:

                  _________________________________________________
Kontaktpersona:

     __________________________________________________
Kontakttālrunis:

     __________________________________________________
	Pasūtītāja pārstāvis


	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendents

Pilnvarotais pārstāvis

(vārds, uzvārds)
	Kontakttālrunis, e-pasts
	Pretendents

Pilnvarotā pārstāvja paraksts
	Objekta apsekošanas datums

	
	
	
	
	
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/137P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai”,

 identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/137P
Iepazinušies ar iepirkuma „Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai”, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/137P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Valkas ielā 5, Daugavpilī, ārsienu un cokolu siltināšanai
	
	

	2.
	Autoruzraudzības pakalpojumi
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
12

