[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 22.jūlijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/194P
„Tērauda paneļa radiatori”

1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872
E-pasts:  nikita.aleksejevs@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – Ņikita Aleksejevs, tālr.654 07268.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – Nikolajs Petkevičs, tālr. 27013981.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Tērauda paneļa radiatori (2.pielikums).
3. Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, kabinetā Nr.303. vai uz e-pastu ievērojot Elektronisko dokumentu likumu. 
4. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 02.augustam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentiem.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

7. Pretendentam jābūt pieredzei iepirkuma priekšmeta līdzīga rakstura preces piegādei.
8. Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
· informāciju par veiktajām piegādēm, kas raksturo 7.punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


· Finanšu piedāvājums saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, piegādes izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez PVN;
· Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.
10. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskā specifikācija (darba uzdevums).

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas loceklis                                                             Ņ.Aleksejevs
Aleksejevs 654 07268
nikita.aleksejevs@ddzksu.lv
1. pielikums
Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/194P 
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
“Tērauda paneļa radiatori”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/194P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma “Tērauda paneļa radiatori”, (ID.Nr. SIA DDzKSU 2021/194P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
1.3. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.4. Apliecina, ka piegādāto preču garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2021/194P 
Tehniskā specifikācija tērauda paneļu radiatoriem

1. Tērauda paneļa radiatori ar sāna pieslēgumu (4*1/2);

2. Radiatoru pārbaudes spiediens 1.3 [MPa], darba spiediens 1.0 [MPa];

3. Radiatoru siltuma jaudas [W] atbilstoši temperatūras parametriem (turpgaitas/atpakaļgaitas/telpas) 75/65/20 [0C] saskaņā ar DIN EN 442.

4. Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā piegādā Pasūtītājam šādas ražotāju KERMI, Voogel&Noot, Delonghi (vai ekvivalenta) preces:
	Nr.
	Nosaukums
	Mērvienība

	1
	11k500-500
	gab.

	2
	11k500-1000
	gab.

	3
	22k400-500
	gab.

	4
	22k400-600
	gab.

	5
	22k400-700
	gab.

	6
	22k400-800
	gab.

	7
	22k400-900
	gab.

	8
	22k400-1000
	gab.

	9
	22k400-1100
	gab.

	10
	22k400-1200
	gab.

	11
	22k500-500
	gab.

	12
	22k500-600
	gab.

	13
	22k500-700
	gab.

	14
	22k500-800
	gab.

	15
	22k500-900
	gab.

	16
	22k500-1000
	gab.

	17
	22k500-1100
	gab.

	18
	22k500-1200
	gab.

	19
	22k900-800
	gab.

	20
	22k900-900
	gab.

	21
	33k300-1000
	gab.

	22
	33k300-1100
	gab.

	23
	33k300-1200
	gab.

	24
	33k500-800
	gab.

	25
	33k500-900
	gab.

	26
	33k500-1000
	gab.

	27
	33k500-1100
	gab.

	28
	33k500-1200
	gab.

	29
	33k600-1000
	gab.

	30
	33k600-1100
	gab.

	31
	33k600-1200
	gab.

	32
	33k900-1000
	gab.

	33
	33k900-1100
	gab.

	34
	33k900-1200
	gab.


3.pielikums

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2021/194P 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tērauda paneļa radiatori,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/194P
Iepazinušies ar iepirkuma “Tērauda paneļa radiatori”, ID Nr. SIA DDzKSU 2021/194P prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā saskaņā ar līguma nosacījumiem piegādāt tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu preci par šādu cenu:

	Nr. p.k.
	Piedāvātās preces nosaukums un detalizēts apraksts (izmērs, īpašības)
	Mērvienība
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN 
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN
	Piedāvātā cena par vienu vienību

EUR bez PVN
	Vērtējama cena

1+2+3

	
	
	
	KERMI 

(vai ekvivalents)
	Voogel&Noot (vai ekvivalents)
	Delonghi
 (vai ekvivalents)
	

	
	
	
	1
	2
	3
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	…
	
	
	
	
	

	Kopēja vērtējama cena:
	


Garantējam Jums:

· Nodrošināt iespēju iepirkt preces pa daļām saskaņā ar pasūtījumu.

· Piegādāt preces 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

Mēs apliecinām, ka:
· piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas, transporta izdevumi un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvo preču piegādei.nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
5

